## Navegador de incidentes_14_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-14/10/2026 06:31:53.562
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
1 |  | 2026-10-13 04:09 | INC 145565418 |  | 66655466A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Desconocida | BOLM-435 (I-35) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07648 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46308.1727 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369510.4, 443952.4) | 0 | Llamada | 46308.3657 | Interruptor compuesto | VDA MESA DE CUCUANA FCA EL PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
2 |  | 2026-10-13 06:23 | INC 145565478 |  | 66777235A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1743 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46308.2661 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343650.2, 500581.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA SONGOSORONGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
3 |  | 2026-10-13 06:34 | INC 145565485 |  | 65129272A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65148668A |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46308.2738 | 3 | 1 | Critical | 1 | 0 | (-8352499.8, 555949.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
4 |  | 2026-10-13 06:53 | INC 145565513 |  | 2077531-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65270978A |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.2867 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359089.8, 537432.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FERNANDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
5 | DP-BT | 2026-10-13 07:20 | INC 145565551 |  | RC1350 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B); BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66944654B |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente; Finalizada; Cancelada | L1 L2 L3 | 46283.8505 | 1122 | 21 | High | 75 | 0 | (-8348551.4, 551931.6) | 0 | Llamada |  | Reconectador | VDA EL CONVENIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
6 |  | 2026-10-13 07:47 | INC 145565599 |  | S04028 | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66581489B |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.3246 | 12 | 0 | Low | 4 | 0 | (-8371349.6, 562021.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO DAMAS BAJAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
7 |  | 2026-10-13 07:50 | INC 145565603 |  | 66037835A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06397 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.3266 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338373.1, 585777.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ORITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
8 |  | 2026-10-13 07:56 | INC 145565611 |  | 65134047A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66697533A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46308.3308 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8375305.5, 462566.9) | 0 | Llamada | 46308.6759 | Interruptor compuesto | ROVIRA VDA LA RETIRADA SECTOR ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
9 | DP | 2026-10-13 08:00 | INC 145565615 |  | S06931 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Puente averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2218 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46308.3335 | 126 | 1 | Raised | 6 | 0 | (-8351989.6, 584146.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
10 |  | 2026-10-13 08:11 | INC 145565628 |  | 66804623A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Desconocida | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03883 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46308.3407 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377177.0, 478095.3) | 0 | Llamada | 46308.6769 | Interruptor compuesto | VDA LOS ANDES SECTOR PARADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
11 |  | 2026-10-13 08:21 | INC 145565645 |  | S09780 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2519 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46308.3476 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367109.4, 483378.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO APARCO DOROTEA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
12 |  | 2026-10-13 08:31 | INC 145565662 |  | 1414844 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46308.3548 | 9 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8331174.0, 517434.2) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA LIMONES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
13 |  | 2026-10-13 08:31 | INC 145565663 |  | 66797813A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66929582B |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46308.3549 | 15 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8385021.5, 466536.0) | 0 | Llamada | 46308.6759 | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERRANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
14 |  | 2026-10-13 08:47 | INC 145565696 |  | S07717 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Desconocida | BOLM-435 (I-35) | 0 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66982083A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46308.3603 | 96 | 2 | Raised | 16 | 0 | (-8370844.4, 446488.1) | 0 | Llamada | 46308.3657 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
15 |  | 2026-10-13 08:47 | INC 145565698 |  | 2590883-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.3663 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353570.5, 542011.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
16 |  | 2026-10-13 08:57 | INC 145565709 |  | 66849112A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Desconocida | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08556 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46308.3728 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8389459.5, 474745.4) | 0 | Llamada | 46308.6769 | Interruptor compuesto | VDA ISLANDIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
17 |  | 2026-10-13 09:13 | INC 145565733 |  | SAC131638 | DOIMA 1 13.2 KV | DOIMA | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | DOIMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46308.3842 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8344784.1, 493739.9) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA LAS CABRAS MPIO DE DOIMA. | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
18 |  | 2026-10-13 09:14 | INC 145565737 |  | W23075 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.3849 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353470.9, 543391.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
19 |  | 2026-10-13 09:15 | INC 145565738 |  | SAC676088 | DOIMA 1 13.2 KV | DOIMA | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | DOIMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46308.3853 | 1 | 0 | None | 0 | 0 | (-8345041.2, 493749.1) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA VDA LAS CABRAS DOIMA PIEDRAS | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
20 |  | 2026-10-13 09:16 | INC 145565742 |  | SAC131490 | DOIMA 1 13.2 KV | DOIMA | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | DOIMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46308.3862 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8345813.7, 493335.2) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | HDA SAN FRANCISCO DOIMA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
21 |  | 2026-10-13 09:23 | INC 145565752 |  | S07982 | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Desconocida | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07969 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46308.391 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339538.1, 551519.9) | 0 | Llamada | 46308.885 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
22 |  | 2026-10-13 10:17 | INC 145565834 |  | 65612720A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1772643A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.4286 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366371.0, 501003.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA BELLEZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
23 |  | 2026-10-13 10:22 | INC 145565845 |  | S07899 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2637219A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.4321 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369535.4, 464749.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
24 |  | 2026-10-13 10:43 | INC 145565877 |  | 66036332A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66650332A |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.4468 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351463.4, 549128.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA TARAPACA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
25 |  | 2026-10-13 11:01 | INC 145565917 |  | 1847546-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08060 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.4592 | 49 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8379469.5, 494127.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CURAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
26 |  | 2026-10-13 11:04 | INC 145565919 |  | 1466658A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3252 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.461 | 81 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8361703.5, 561027.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 3Nº3-35 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
27 |  | 2026-10-13 11:16 | INC 145565933 |  | 3469575A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3269 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46308.4692 | 17 | 2 | Critical | 1 | 0 | (-8353010.3, 555745.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MATEFIQUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
28 | DP BT | 2026-10-13 11:29 | INC 145565949 |  | 2602989A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Conexion floja | BOLM-311 (I-11); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06498 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46308.4782 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369437.8, 468835.5) | 0 | Llamada | 46309.1758 | Interruptor compuesto | VDA SANTA ROSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
29 |  | 2026-10-13 11:43 | INC 145565970 |  | 66593355A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697185A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.4882 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356378.8, 558832.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PAVAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
30 |  | 2026-10-13 12:05 | INC 145565996 |  | 2521008-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2520192A |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.5036 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352923.3, 536054.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ANTA TERESA VDA SUSPIRO FCA TEBAIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
31 |  | 2026-10-13 12:17 | INC 145566016 |  | 65549621A | VERGEL 2 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65975076A |  | VERGEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.5115 | 73 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369576.3, 495547.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | MZ 1 CS 18 URB CHICALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
32 |  | 2026-10-13 12:23 | INC 145566026 |  | 66625801A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1249754A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.5161 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335624.4, 577664.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PANTANO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
33 |  | 2026-10-13 12:32 | INC 145566043 |  | 66788032A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46308.5222 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339454.2, 552682.9) | 0 | Llamada | 46308.885 | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
34 |  | 2026-10-13 12:47 | INC 145566059 |  | 2401711-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2383993A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46308.5323 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378024.7, 569194.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
35 |  | 2026-10-13 13:06 | INC 145566081 |  | 2228467A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2741865A |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46308.5457 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8354511.1, 550261.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUBA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
36 |  | 2026-10-13 13:17 | INC 145566093 |  | 66593703A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65129299A |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.5535 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350346.3, 556151.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CIRPE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
37 | ASIG | 2026-10-13 13:26 | INC 145566099 |  | S06972 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11); BOLM-435 (I-35) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1063 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | RSL | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente; Cancelada | L1 L3 | 46308.5153 | 597 | 11 | Raised | 65 | 0 | (-8362583.3, 464141.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CABUYAL SECTOR CAMPO ALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
38 |  | 2026-10-13 13:54 | INC 145566129 |  | 66037991A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2653 |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.5789 | 6 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8344524.4, 573538.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA INSULA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 |  | 2026-10-13 14:31 | INC 145566166 |  | 2077132-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66973638B |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.6052 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340342.1, 586466.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 |  | 2026-10-13 14:43 | INC 145566174 |  | 2070308-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05952 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.6133 | 26 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8370663.5, 486202.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL RODEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
41 |  | 2026-10-13 14:56 | INC 145566189 |  | 2155699-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02288 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.6225 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341216.2, 577727.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN DIEGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
42 |  | 2026-10-13 15:02 | INC 145566194 |  | 65570191A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66619265A |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.6263 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8380253.8, 497174.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RAMOS Y ASTILLEROS IBAGUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 |  | 2026-10-13 15:14 | INC 145566204 |  | 1305336-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2665 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.6347 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361744.7, 467399.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | DGL 5 Nº 11-12 PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
44 | DP | 2026-10-13 15:20 | INC 145566209 |  | 1778030A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA; NUEVA CAJAMARCA | Falla en la red secundaria | BOLM-353; DP-CA-S-CentroTolima | 44 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1099 |  | CAJAMARCA 2 CT 2; CAJAMARCA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46308.6386 | 44 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8397033.2, 493046.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CAJAMARCA VDA BALCONCITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 |  | 2026-10-13 15:24 | INC 145566218 |  | 65549778A | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1945 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46308.6415 | 48 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354823.4, 497458.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN INFORMACIÓN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 |  | 2026-10-13 15:56 | INC 145566244 |  | 2230241-A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07108 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46308.6635 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8342602.2, 530523.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LA SIERRA FCA SAN PEDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 | DP | 2026-09-29 05:41 | INC 146595886 |  | 2072947-A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Transformador distribución averiado | BOLV-363 (M-18A); DP-CA-S-NorteTolima | 22 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66026701B |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 | 46294.2367 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8316963.3, 558376.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FCA PARCELAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 | DP | 2026-09-29 09:09 | INC 146596134 |  | 66586571A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 6 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586588C |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46294.381 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331586.6, 554735.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MARACAIBO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 | DP BT | 2026-10-01 08:26 | INC 146598459 |  | SAC199823 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2227487-A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 | 46296.3515 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351655.3, 543209.8) | 0 | Llamada | 46307.3534 | Alimentador de clientes | VDA EL TESORO FCA LAS PENAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
50 | DP | 2026-10-01 08:47 | INC 146598516 |  | 2220059-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 16 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05581 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46296.3661 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349692.4, 538197.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA DELICIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 | DP BT | 2026-10-01 11:08 | INC 146598772 |  | SAC343887 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07247 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 | 46296.4639 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8353945.9, 525332.7) | 0 | Llamada | 46308.6728 | Alimentador de clientes | VDA EL SALTO FCA LA CONSENTIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 | DP BT | 2026-10-02 08:12 | INC 146599668 |  | 66038084A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07862 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46297.3416 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350673.9, 562451.6) | 0 | Llamada | 46297.9922 | Interruptor compuesto | VDA TOPACIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 | DP | 2026-10-02 10:06 | INC 146599812 |  | 65153203-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-322 (I-22); DP-CA-S-NorteTolima | 6 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08787 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46297.4209 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355785.3, 521907.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BUENOS AIRES FCA CAJITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 | DP BT | 2026-10-03 08:39 | INC 146601419 |  | SAC97419 | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Línea reventada | BOLV-303; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2071517-A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46298.3603 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8401761.4, 485804.6) | 0 | Llamada | 46307.1627 | Alimentador de clientes | VDA EL AGUILA FCA LA PRADERA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
55 | DP | 2026-10-03 13:09 | INC 146601826 |  | 1690388A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Descargas atmosfericas | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 18 | 0 | 11 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66036286A |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46298.5257 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352713.3, 549274.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA TARAPACA - FCA LA MARIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 | DP BT | 2026-10-05 10:11 | INC 146604244 |  | SAC449123 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404195A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46300.424 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8366768.8, 541441.5) | 0 | Llamada | 46308.6724 | Alimentador de clientes | VDA LA VINAGRE FCA ALEGRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 | DP - PENDIENTE HACER ENSAYO EN VACIO A TRANSFORMADOR | 2026-10-05 16:11 | INC 146604773 |  | 3417661A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Desconocida | BOLM-330; BOLV-337 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 4035976A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | FCD; VCD | Sí | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Finalizada | L1 L2 | 46300.673 | 0 | 0 | None | 1 | 0 | (-8382311.6, 486094.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
58 | DP BT | 2026-10-06 07:10 | INC 146605686 |  | SAC428520 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Alta vegetación | BOLV-312; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65041197-A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46301.2987 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350646.0, 512104.8) | 0 | Llamada | 46309.0123 | Alimentador de clientes | VDA PRINCIPAL A VDA CONVENIO BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 | DP | 2026-10-06 12:35 | INC 146606306 |  | 65132400A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO; FRESNO | Descargas atmosfericas | BOLM-319 (I-19); DP-CA-S-NorteTolima | 9 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3448733A |  | FRESNO 3 13.2 KV; PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L3 | 46301.524 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359789.5, 570847.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 | DP BT | 2026-10-06 21:19 | INC 146606891 |  | SAC230569 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3424197A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46301.8885 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359945.2, 561914.5) | 0 | Llamada | 46307.075 | Alimentador de clientes | VDA CAMPOALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 | DP | 2026-10-07 08:41 | INC 146607546 |  | 66583368A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO; FRESNO | Descargas atmosfericas | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 11 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66583368A |  | FRESNO 3 13.2 KV; PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46302.3621 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355760.9, 573704.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPEON MEDIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-07 11:00 | INC 146607830 |  | 3447762-A | LIBANO 2 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01603 | CORE\cgarciag | LIBANO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46302.4584 | 9 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355807.7, 546606.8) | 0 | Llamada | 46307.3533 | Interruptor compuesto | VDA LA MARCADA FNC LOS GAVILANES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 | DP BT | 2026-10-07 11:17 | INC 146607864 |  | SAC133526 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Línea reventada | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65612895 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46302.4701 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8363526.4, 500943.5) | 0 | Llamada | 46305.6744 | Alimentador de clientes | VDA EL COLEGIO FCA.B.VISTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
64 | DP | 2026-10-07 19:31 | INC 146608627 |  | 3430451A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Descargas atmosfericas | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 13 | 1 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3430451A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46302.8131 | 13 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8354327.5, 557822.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAGASAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
65 | DP | 2026-10-08 06:46 | INC 146608995 |  | 66698130A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL; LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLM-328 (I-28); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2227835B |  | JUNIN 13.2 KV; LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46303.2822 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356216.7, 536259.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA GUAIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-08 10:37 | INC 146609464 |  | S06794 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2666 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46303.4424 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8319607.3, 561618.3) | 0 | Llamada | 46308.0345 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 | DP | 2026-10-08 10:51 | INC 146609490 |  | 3473146-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Transformador distribución averiado | BOLM-330; DP-CA-S-NorteTolima | 5 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3473146-A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.4523 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377650.1, 482075.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LIMONCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-08 11:32 | INC 146609555 |  | 66973980A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2213 |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46303.4803 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364679.2, 542029.4) | 0 | Llamada | 46307.0749 | Interruptor compuesto | VDA PAJONALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-08 14:27 | INC 146609820 |  | 3413267-A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Desconocida | BOLV-399 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | IN322 |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46303.6022 | 98 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8375936.8, 493418.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 23B # 11 - 28 SUR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-08 14:54 | INC 146609886 |  | 66631672A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65148668A |  | ARRIEROS CTO 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46303.6183 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8352028.7, 556606.1) | 0 | Llamada | 46307.0748 | Interruptor compuesto | VDA EL SIRPE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 | DP | 2026-10-08 15:00 | INC 146609913 |  | S07685 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.6251 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349970.3, 574469.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-09 07:41 | INC 146610786 |  | 2836866A | GUAYABAL 3 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2836840A |  | GUAYABAL 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46304.3201 | 66 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335666.6, 560087.9) | 0 | Llamada | 46308.0347 | Interruptor compuesto | URB LA VICTORIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-09 08:40 | INC 146610898 |  | 3424399-A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66592881A | CORE\cgarciag | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46304.3615 | 13 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8363123.0, 531329.5) | 0 | Llamada | 46308.6724 | Interruptor compuesto | VDA EL BOSQUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-09 08:50 | INC 146610917 |  | 2216418A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66593681A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46304.3679 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359276.9, 551962.8) | 0 | Llamada | 46307.075 | Interruptor compuesto | VDA EL ORION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 | DP BT | 2026-10-09 10:01 | INC 146611075 |  | SAC133557 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Línea reventada | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65612747A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46304.4176 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8364749.7, 501022.3) | 0 | Llamada | 46305.6744 | Alimentador de clientes | VDA CARRISALES F TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 | DP / BT | 2026-10-09 10:46 | INC 146611166 |  | 66035670A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Poste averiado | BOLV-396 (Apoyo); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66035743A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46304.4474 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8346068.6, 584531.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LA MESA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
77 | DP | 2026-10-09 10:55 | INC 146611183 |  | 66038106A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL; LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLM-328 (I-28); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07092 |  | JUNIN 13.2 KV; LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46304.4549 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352253.5, 535624.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL JARDIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-09 14:42 | INC 146611535 |  | 66973913A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4036826A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46304.6125 | 35 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8347765.4, 557199.9) | 0 | Llamada | 46308.0345 | Interruptor compuesto | VDA SAN PEDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 | DP | 2026-10-09 22:05 | INC 146612033 |  | 2227886A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL; LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLM-328 (I-28); DP-CA-S-NorteTolima | 4 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06098 |  | JUNIN 13.2 KV; LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46304.9203 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353595.1, 534721.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL JARDIN | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
80 | DP | 2026-10-09 22:12 | INC 146612036 |  | 65227053A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL; LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLM-328 (I-28); DP-CA-S-NorteTolima | 8 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV; LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46304.9248 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8357359.1, 530044.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL DIAMANTE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
81 |  | 2026-10-10 07:57 | INC 146612515 |  | 2580284A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1987 |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46305.3313 | 49 | 1 | Raised | 12 | 0 | (-8372987.9, 546133.8) | 0 | Llamada | 46308.499 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 | DP / BT | 2026-10-10 09:37 | INC 146612784 |  | 2747723-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Poste averiado | BOLM-310 (I-10); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2747553A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 | 46305.4008 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366124.7, 453525.9) | 0 | Llamada | 46305.7781 | Interruptor compuesto | FCA OLIVERUNA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
83 |  | 2026-10-10 10:16 | INC 146612862 |  | 2248701-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Desconocida | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1794 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46305.428 | 10 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8382478.2, 462864.1) | 0 | Llamada | 46308.6759 | Interruptor compuesto | VDA PIJADITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 | DP | 2026-10-10 10:38 | INC 146612900 |  | 3418676-A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-319 (I-19); DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46305.4432 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355263.8, 586716.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ESPAÑA FCA COLONIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-10 11:45 | INC 146613006 |  | S07531 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08020 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46305.4896 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339865.8, 556321.1) | 0 | Llamada | 46308.0345 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-10 14:34 | INC 146613212 |  | 2741491-A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08018 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46305.6071 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343052.2, 558684.6) | 0 | Llamada | 46308.0345 | Interruptor compuesto | VDA EL CAIRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-10 14:54 | INC 146613229 |  | 65106752A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01466 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46305.621 | 75 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336200.5, 578974.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA. 14 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 | ASIG | 2026-10-10 16:28 | INC 146613325 |  | 65619199A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Desconocida | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1664841B |  | CAJAMARCA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46305.6859 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8399220.5, 493180.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CAJAMARQUITAPARTEALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 | DP | 2026-10-10 17:15 | INC 146613369 |  | 3434000-A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 2 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08188 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46305.7191 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8338488.5, 546332.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA COLOYA FCA LA GUACHARACA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 | DP | 2026-10-10 21:36 | INC 146613549 |  | 66856216A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04769 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46305.8999 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343611.7, 544895.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 | DP | 2026-10-10 22:04 | INC 146613559 |  | 66629228A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO; SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1382 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV; VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46304.5035 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344869.9, 520745.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-11 05:07 | INC 146613624 |  | S08026 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1806 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46306.2134 | 42 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350121.5, 558020.8) | 0 | Llamada | 46308.0345 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-11 08:06 | INC 146613785 |  | SW21335 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4036837A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46306.3378 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348077.0, 539379.3) | 0 | Llamada | 46307.3534 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-11 14:27 | INC 146614125 |  | 2351021-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Desconocida | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2351030A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46306.602 | 32 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372583.2, 477965.1) | 0 | Llamada | 46308.6769 | Interruptor compuesto | VDA MARTINEZ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-11 14:42 | INC 146614129 |  | 65610329A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Desconocida | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | RSL | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46306.6118 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383453.3, 502577.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SECRETO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 | DP | 2026-10-11 15:35 | INC 146614161 |  | 66056635A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Transformador distribución averiado | BOLM-330; DP-CA-S-CentroTolima | 16 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08560 |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46306.649 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373256.8, 490820.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MARTINICA PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-11 23:36 | INC 146614358 |  | 65187647A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Desconocida | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2624 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46306.9833 | 29 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8380511.8, 491635.7) | 0 | Llamada | 46308.656 | Interruptor compuesto | VRD CURAL LA MERCEDES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-12 06:42 | INC 146614485 |  | 65206005A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Desconocida | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66652122B |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46307.2795 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8380028.8, 487162.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-12 07:29 | INC 146614536 |  | 2089106-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06390 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46307.3121 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349359.0, 546132.9) | 0 | Llamada | 46307.3534 | Interruptor compuesto | VDA BUENAVISTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 | DP | 2026-10-12 07:34 | INC 146614542 |  | 4022330-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 8 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05578 |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46307.3156 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345826.4, 543450.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MATEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-12 08:49 | INC 146614618 |  | 2249197-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Desconocida | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2249138C |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46307.367 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381708.7, 481030.3) | 0 | Llamada | 46308.6769 | Interruptor compuesto | VRD PRIMAVERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-12 09:49 | INC 146614689 |  | 66973964A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Desconocida | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2337 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46307.4087 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366805.7, 566239.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TULCAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-12 09:57 | INC 146614699 |  | 2379058-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Desconocida | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09451 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46307.4144 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346615.8, 533191.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PLANADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-12 12:04 | INC 146614845 |  | 66628779A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2219611B |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46307.5025 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342860.3, 581004.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANDRES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-12 13:34 | INC 146614929 |  | 2221543-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLV-396 (Apoyo) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06397 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46307.5652 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338521.7, 585630.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ORITA FCA ARENERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 | DP | 2026-10-12 14:08 | INC 146614961 |  | 66929647A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Transformador distribución averiado | BOLM-311 (I-11); DP-CA-S-CentroTolima | 21 | 2 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46307.589 | 21 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8368930.6, 468200.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ROSA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
107 |  | 2026-10-12 16:36 | INC 146615107 |  | 66060438A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590603A |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46307.6913 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352909.1, 542662.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TESORO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 | DP | 2026-10-12 20:18 | INC 146615276 |  | 3431943-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46307.8457 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348834.2, 537935.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
109 |  | 2026-10-13 16:01 | INC 146615326 |  | 66856070A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08081 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.6672 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349927.2, 582246.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS ANDES FCA ALTO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-13 16:05 | INC 146615331 |  | 66696227A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06481 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.6701 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352765.2, 576349.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CERRO AZUL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-13 16:30 | INC 146615353 |  | 66799670REPA | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3241 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.6875 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339562.5, 571340.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LA GRANJA, LA LAJOSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-13 17:04 | INC 146615377 |  | 66791866A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66791841A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.7114 | 15 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8382106.8, 468933.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN PEDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-13 17:35 | INC 146615401 |  | 66944255A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2654 |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.7327 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345376.9, 567582.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAJAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-13 17:40 | INC 146615404 |  | 2214385-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08482 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.7364 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381069.4, 474640.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA GUADUAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-13 17:41 | INC 146615405 |  | 2222761-A | LERIDA 5 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LERIDA 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46308.737 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336985.7, 540956.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA GARCIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-13 17:43 | INC 146615406 |  | 2248000-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66622691A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.7381 | 21 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8368883.1, 477268.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL MORRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-13 18:11 | INC 146615421 |  | 66827933A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2080851-1D |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.7579 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8342402.5, 566406.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-13 18:27 | INC 146615436 |  | 2223198A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03849 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46308.769 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340542.0, 520717.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUBANA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-13 18:37 | INC 146615444 |  | 66849481A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S10853 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46308.7756 | 19 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8390908.9, 462868.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA LAGUNA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-13 18:58 | INC 146615459 |  | 1777840A | CAJAMARCA 1 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | MP57828A |  | CAJAMARCA 2 CT 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.7905 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8402423.4, 493949.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA LUISA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-13 19:05 | INC 146615468 |  | 2221080-A | LERIDA 5 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186444A |  | LERIDA 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46308.7952 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334265.6, 540336.0) | 0 | Llamada | 46309.1701 | Interruptor compuesto | VDA LA INSULA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-13 19:10 | INC 146615471 |  | 2217970A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4036638A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.7985 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346886.1, 568969.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PIEDRAS NEGRAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-13 19:58 | INC 146615504 |  | 66967026A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07255 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.8319 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353817.8, 526375.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ARGENTINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-13 20:42 | INC 146615517 |  | 2542625A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1638815A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.8623 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343635.2, 572134.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PLATILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
125 |  | 2026-10-13 21:53 | INC 146615544 |  | 65248492A | CAJAMARCA 2 CT 3 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3423087A |  | CAJAMARCA 2 CT 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.9121 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8390641.7, 492991.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN LORENZO BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-13 23:50 | INC 146615573 |  | 1546457A | EL SALTO CTO 1 13.2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66629661A |  | EL SALTO CTO 1 13.2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46308.9932 | 70 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8321296.0, 579156.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CASA10 B BARRIO MARTIN LUTERO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-14 05:02 | INC 146615613 |  | 2546400A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2546370A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46309.2099 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8328244.3, 582090.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HDA BUENOS AIRES | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
128 |  | 2026-10-14 05:07 | INC 146615614 |  | 65170523-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S03468 |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46309.2129 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8319188.9, 588662.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PERICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
129 |  | 2026-10-14 05:25 | INC 146615619 |  | 4001935-A | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65552736B |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46309.2254 | 91 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364654.5, 489476.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | URBANIZACION VUELTA DE LA HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-14 05:27 | INC 146615621 |  | S10228 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06500 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46309.2271 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8367336.1, 470072.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
131 |  | 2026-10-14 05:40 | INC 146615626 |  | 1626213 | TOPACIO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | TOPACIO 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46309.2363 | 144 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8367159.4, 495297.6) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | TORREON QUINTA AVENIDA ETAPA 5 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
132 |  | 2026-10-14 05:51 | INC 146615628 |  | 65950391C | PAPAYO 2 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-333 (M-8A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2061 |  | PAPAYO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46309.2438 | 94 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372037.8, 494285.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR PIEDRA PITNADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
133 |  | 2026-10-14 05:52 | INC 146615629 |  | 2545900-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66056929A |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46309.2442 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8317498.0, 588598.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VOLCANES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
134 |  | 2026-10-14 06:05 | INC 146615635 |  | S07205 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09459 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46309.2532 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334660.5, 581188.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
135 |  | 2026-10-14 06:21 | INC 146615638 |  | 2244233-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08831 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46309.2645 | 29 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8384726.9, 470384.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA LA TOMA SECTOR ESCUELA ROVIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
136 |  | 2026-10-14 06:23 | INC 146615639 |  | 66860329A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2467046A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46309.2656 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356306.0, 572467.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPEON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
137 |  | 2026-10-14 06:23 | INC 146615641 |  | 65957485A | VERGEL 2 13.2 KV | VERGEL | Ninguna |  | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65567180 |  | VERGEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46309.266 | 270 | 4 | Critical | 1 | 0 | (-8368828.4, 495631.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CR15 CL 96 GAVIOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
138 |  | 2026-10-14 06:30 | INC 146615643 |  | 65946361 | PAPAYO 11 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 11 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46309.2706 | 153 | 1 | High | 1 | 0 | (-8370310.9, 494369.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 3CLL 76 BRR JORDAN 3 ETAPA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No