## Navegador de incidentes_30_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-30/10/2026 08:13:03.053
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
34 |  | 2026-10-26 08:27 | INC 146626976 |  | 3461601A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3461597A |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.3518 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362358.7, 537525.6) | 0 | Llamada | 46324.729 | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 |  | 2026-10-27 08:24 | INC 146628109 |  | 3404195A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.3501 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367642.9, 541353.0) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
46 |  | 2026-10-27 12:54 | INC 146628397 |  | 65955113B | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65942755A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5373 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377800.5, 482569.5) | 0 | Llamada | 46324.2615 | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
50 |  | 2026-10-28 07:09 | INC 146628921 |  | 65934493A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65942755A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46323.298 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379182.5, 483720.2) | 0 | Llamada | 46324.2615 | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-28 12:38 | INC 146629201 |  | 65930293A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66652122B |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46323.5267 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378935.0, 486034.7) | 0 | Llamada | 46324.2615 | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL PARTE BAJA SECTOR ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-28 14:26 | INC 146629307 |  | 66036367A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1212; 66650332A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46323.6013 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351071.4, 549358.1) | 0 | Llamada | 46324.8053 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-28 15:38 | INC 146629402 |  | 1225359 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46323.6512 | 36 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8343683.4, 577763.5) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA CARIAÑO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 |  | 2026-10-28 16:14 | INC 146629452 |  | 2072009-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02323 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46323.6765 | 8 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8401088.8, 488967.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HAMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
55 |  | 2026-10-28 18:10 | INC 146629581 |  | 2548208A | DOIMA 1 13.2 KV | DOIMA | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2548135A |  | DOIMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46323.7572 | 9 | 7 | High | 2 | 0 | (-8352816.4, 487676.7) | 0 | Llamada | 46324.7507 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SECTOR LA AVICOLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 |  | 2026-10-28 18:19 | INC 146629596 |  | 1457772-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1457420A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46323.7635 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8407393.1, 483061.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LA SIBERIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-28 22:16 | INC 146629723 |  | 15344 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46323.9276 | 12 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8364598.8, 527208.6) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA VALLECITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-29 02:26 | INC 146629807 |  | 2074737A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1941291A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46324.1016 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335716.3, 566273.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-29 04:22 | INC 146629893 |  | 1312901A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350; BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 14 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2134 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46324.1821 | 77 | 0 | Medium | 12 | 0 | (-8334808.1, 579110.6) | 0 | Llamada | 46324.1712 | Interruptor compuesto | SIN INFORMACIÓN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 |  | 2026-10-29 05:41 | INC 146629960 |  | 66962857A | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | L290 |  | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46324.2367 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331585.4, 535091.0) | 0 | Llamada | 46324.7299 | Interruptor compuesto | BOQUERON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-29 05:41 | INC 146629961 |  | 1249746-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01470 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.237 | 132 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8335983.9, 578495.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 16ACRA 16 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 |  | 2026-10-29 06:01 | INC 146629989 |  | 65946440-A | PAPAYO 1 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2119 |  | PAPAYO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L3 | 46324.2509 | 19 | 1 | High | 1 | 0 | (-8372693.7, 494441.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 40 # 6-15 BRR RESTREPO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-29 06:17 | INC 146630012 |  | 2547651B | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46324.262 | 9 | 1 | High | 5 | 0 | (-8322586.7, 579396.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | TAMBOR PALMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-29 07:22 | INC 146630099 |  | 65570513A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65570459B |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.3071 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379847.4, 498938.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA BUENOS AIRES, BERLIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-29 07:25 | INC 146630103 |  | 66586111C | RURAL 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09620 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.3093 | 55 | 1 | Raised | 3 | 0 | (-8363265.7, 569124.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 |  | 2026-10-29 07:27 | INC 146630106 |  | S08201 | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07950 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.3104 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355693.9, 569629.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-29 07:36 | INC 146630121 |  | 65471027A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09450 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46324.3167 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341540.5, 576621.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-29 07:51 | INC 146630152 |  | 65470888A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1941291A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.3274 | 35 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8336127.8, 566160.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ROTARIOS EL PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-29 08:10 | INC 146630175 |  | 65615509A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65562324A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.3401 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350056.2, 511630.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VALLECITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-29 09:14 | INC 146630301 |  | S02518 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02517 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Cerrado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 L2 | 46324.3846 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339901.0, 577375.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-29 09:24 | INC 146630333 |  | 1997882A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1249363-1A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.3919 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337467.2, 575241.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FCA ALBALUZ CENTRO RECREACIONAL VILLAS DE LOS CABALLEROS S02519 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-29 09:29 | INC 146630349 |  | 2379309-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW23177 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46324.3952 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348232.0, 534203.3) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | FINCA LA HERRADURA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-29 09:33 | INC 146630359 |  | 66060241B | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1724509A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46324.3981 | 35 | 1 | Raised | 4 | 0 | (-8360092.2, 549361.4) | 0 | Llamada | 46324.7291 | Interruptor compuesto | VDA GREGORITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-29 09:45 | INC 146630387 |  | 65205793A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65577135A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.4059 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348114.1, 559397.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL MANGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-29 09:45 | INC 146630388 |  | 2229340-A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2638576A |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46324.406 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336762.9, 519294.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PALMA ROSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-29 09:58 | INC 146630414 |  | 2482088-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05759 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.4154 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355082.4, 574602.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | INVERAGRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-29 10:01 | INC 146630419 |  | 65577526A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S00947 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L2 | 46324.4172 | 48 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364676.6, 574586.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PADUA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-29 10:06 | INC 146630427 |  | 66696715A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2379937A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46324.421 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349283.2, 529060.5) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | VDA PILOTO DE OSORIO FCA TENERIFE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-29 10:08 | INC 146630435 |  | S07132 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07129 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L2 | 46324.4219 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346664.6, 575784.0) | 0 | Llamada | 46324.528 | Interruptor compuesto | VDA AGUAS CLARAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-29 10:14 | INC 146630454 |  | 65574047A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07094 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L1 | 46324.4266 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353984.8, 537078.4) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | VDA LAS PEÑAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-29 10:15 | INC 146630459 |  | S9517 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima; BOLV-370 (M-20B); BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 19 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06174 | CORE\aorozcoa | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD; FCC | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente; Cancelada; Pendiente; Cancelada | L1 L2 L3 | 46296.3663 | 1477 | 33 | High | 140 | 0 | (-8352853.7, 546124.6) | 0 | Llamada | 46324.8053 | Interruptor compuesto | VDA CORALITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
86 |  | 2026-10-29 10:54 | INC 146630542 |  | 2217287A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07875 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46324.4544 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351852.3, 563465.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POMPONIA FCA DE NIDIA OROZCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-29 11:04 | INC 146630562 |  | 66827933A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2080851-1D |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46324.4608 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8342402.5, 566406.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-29 11:18 | INC 146630586 |  | 65574713A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02323 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.4708 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8400488.8, 488092.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HAMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-29 11:20 | INC 146630592 |  | 65612941A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2516 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.4722 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364402.2, 503351.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | EL REFLEJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-29 11:29 | INC 146630614 |  | S01906 | MARIQUITA 3 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | MARIQUITA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46324.4785 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338521.3, 578583.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-29 11:30 | INC 146630615 |  | 66777316A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2620 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.4789 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343446.7, 497274.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA VENTILLAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-29 11:50 | INC 146630652 |  | SW21915 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07880 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.4928 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340045.5, 580872.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-29 11:58 | INC 146630667 |  | 65157993-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2350939A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.4985 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8371043.7, 481482.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BERLIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
94 |  | 2026-10-29 12:26 | INC 146630700 |  | 65946483A | PAPAYO 1 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 16 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2119 |  | PAPAYO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | OTR | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46324.5183 | 117 | 3 | High | 1 | 0 | (-8372625.5, 494562.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 40 CRA 7 BRR EL RESTREPO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-29 12:49 | INC 146630736 |  | 66797627A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 12 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06676 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.534 | 57 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377116.3, 498900.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CASCADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-29 13:13 | INC 146630769 |  | 65969671A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65969645A |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46324.5507 | 29 | 0 | Medium | 3 | 0 | (-8369726.0, 487021.0) | 0 | Llamada | 46324.8506 | Interruptor compuesto | VDA EL CURAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
97 |  | 2026-10-29 13:29 | INC 146630791 |  | 2226316A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2227 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.5618 | 53 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8349118.3, 579411.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PIEDRA GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-29 13:33 | INC 146630796 |  | 65936437-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.5646 | 51 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379122.9, 490987.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO EL MIRADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
99 |  | 2026-10-29 13:35 | INC 146630801 |  | 65178826-A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S40209 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.5663 | 5 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8317621.9, 567787.5) | 0 | Llamada | 46325.3195 | Interruptor compuesto | VDA BREMEN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-29 13:36 | INC 146630802 |  | 66855945A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08200 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.5667 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347440.2, 581787.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL MANGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-29 13:36 | INC 146630804 |  | 4044276-A | MARIQUITA 3 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1496247A |  | MARIQUITA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46324.5668 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340280.4, 578811.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA EL MIRADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-29 13:56 | INC 146630829 |  | S08480 | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW10816 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.5804 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8367913.5, 560757.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-29 14:14 | INC 146630857 |  | 65923386A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.5927 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379365.5, 488947.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO SECTOR LA PUNTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-29 14:14 | INC 146630858 |  | 65555719A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66791432A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.5933 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356140.7, 468978.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BARTOLITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-29 14:33 | INC 146630879 |  | 65562677A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66706788A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.6063 | 13 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8355791.2, 504141.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO-SAN BERNARDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-29 14:49 | INC 146630899 |  | 65951797 | PAPAYO 11 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 11 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6173 | 52 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369817.4, 494333.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 79BCONCRA 2 BRR VALPARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-29 14:52 | INC 146630905 |  | 2072033-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02323 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6191 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8400676.8, 488533.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HAMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-29 14:55 | INC 146630908 |  | 65129027-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03874 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46324.6216 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366391.5, 478078.1) | 0 | Llamada | 46325.116 | Interruptor compuesto | EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-29 14:59 | INC 146630914 |  | S07128 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW22001 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.6241 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346633.1, 578878.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AGUASAL BRILLANTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-29 15:17 | INC 146630934 |  | S10503 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01753 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46324.6367 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339288.3, 502450.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-29 15:46 | INC 146630981 |  | S11382 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06966 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.6572 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358398.8, 467956.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA JAGUA BARTOLITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-29 15:56 | INC 146630999 |  | 66752208A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04028 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6641 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373852.3, 560305.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PALMA FCA LA ALEJANDRIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-29 16:01 | INC 146631007 |  | SAC134847 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46324.6674 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8388059.4, 492517.8) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | PE# RANDA PARTE BAJA FCA CIMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-29 16:02 | INC 146631008 |  | S02769 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04233 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.6681 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336819.7, 569432.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-29 16:09 | INC 146631012 |  | MP186060-A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1936 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L1 L2 L3 | 46324.6727 | 145 | 4 | Raised | 1 | 0 | (-8341948.5, 535098.6) | 0 | Llamada | 46324.7318 | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-29 16:19 | INC 146631024 |  | 2546710A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66593118A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.6798 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8326627.6, 579437.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA CAIMITAL FINCA LA ESMERALDA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-29 16:20 | INC 146631025 |  | 65244306A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06677 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6805 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376040.4, 499051.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CASCADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-29 16:22 | INC 146631028 |  | S07783 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2098 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46324.6819 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336156.2, 584591.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-29 16:25 | INC 146631030 |  | 66035778A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08197 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6843 | 35 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349399.8, 579822.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PIEDRA GRANDE FCA LA MIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-29 16:28 | INC 146631032 |  | 2748673-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-310 (I-10) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06969 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6859 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363721.2, 453349.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-29 16:28 | INC 146631033 |  | 65550318A | CAJAMARCA 2 CT 3 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-353 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03287 |  | CAJAMARCA 2 CT 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6862 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8395532.3, 503752.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS LAJAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-29 16:32 | INC 146631036 |  | 2216922A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66800210REPC |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.6887 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348996.5, 571312.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA REPOSO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-29 16:34 | INC 146631038 |  | 65577518A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07092 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46324.6905 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352754.8, 535885.7) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | VDA EL JARDIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-29 17:04 | INC 146631073 |  | 66802061A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | ASW8732 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46324.7109 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354196.0, 534610.6) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | VDA EL BILLAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
125 |  | 2026-10-29 17:08 | INC 146631077 |  | 66583244A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC395 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46324.7137 | 4 | 1 | High | 1 | 0 | (-8357519.6, 525450.1) | 0 | Llamada | 46324.7292 | Interruptor compuesto | CGTO LAS PAVAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-29 17:35 | INC 146631101 |  | 65969629B | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65969645A |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46324.7326 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369711.1, 487052.3) | 0 | Llamada | 46324.8506 | Interruptor compuesto | TOTUMO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-29 17:59 | INC 146631118 |  | 66037207A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697312A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.7493 | 26 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8353028.5, 526979.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PUERTO BOY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
128 |  | 2026-10-29 18:03 | INC 146631123 |  | 3403262B | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404317A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.7519 | 39 | 3 | Raised | 9 | 0 | (-8368431.6, 539831.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA REQUINTADERO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
129 |  | 2026-10-29 18:18 | INC 146631134 |  | 2226197-A | DOIMA 1 13.2 KV | DOIMA | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2774526A |  | DOIMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.7627 | 37 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349516.9, 494024.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ESTACIÓN DOIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-29 18:19 | INC 146631138 |  | 65560895A | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65206765A |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.7635 | 107 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8367470.6, 495644.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 112CRA 10Y13B.PACANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
131 |  | 2026-10-29 18:21 | INC 146631139 |  | 2083540-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07587 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.7648 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8352377.5, 528930.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
132 |  | 2026-10-29 18:22 | INC 146631140 |  | 3448147A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09504 |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.7653 | 87 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8351563.3, 570420.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR SANTO DOMINGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
133 |  | 2026-10-29 18:37 | INC 146631148 |  | 65938881 | PAPAYO 10 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2094 |  | PAPAYO 10 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46324.7759 | 273 | 4 | Critical | 1 | 0 | (-8374554.2, 494528.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 4Nº23-73B.ELCARMEN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
134 |  | 2026-10-29 19:15 | INC 146631181 |  | 2078775A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07688 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46324.8022 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351238.7, 578819.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOMBIA FINCA LA PALMA FRESNO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
135 |  | 2026-10-29 19:33 | INC 146631190 |  | 1496581-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66625788A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46324.8143 | 15 | 2 | High | 1 | 0 | (-8335558.5, 575672.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HACIENDA VIEJA EL CEDRAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
136 |  | 2026-10-29 19:37 | INC 146631192 |  | S07982 | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07969 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46324.8176 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339538.1, 551519.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
137 |  | 2026-10-29 19:45 | INC 146631196 |  | 3425322-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03837 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46324.8231 | 46 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8366877.1, 505565.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CHINA ALTA SECT ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
138 |  | 2026-10-29 20:04 | INC 146631207 |  | 3425541A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2519178A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46324.8362 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358492.6, 557978.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA LINDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
139 |  | 2026-10-29 20:14 | INC 146631211 |  | 65081563A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66946037A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.8431 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8403360.7, 486952.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL AGUILA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
140 |  | 2026-10-29 20:48 | INC 146631226 |  | S07769 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07768 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.8666 | 33 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8332951.7, 584257.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
141 |  | 2026-10-29 20:50 | INC 146631227 |  | 3401254-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW8615 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46324.8682 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367220.0, 516170.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PALOMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
142 |  | 2026-10-29 21:05 | INC 146631235 |  | 66140288A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07210 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46324.8785 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331219.7, 581031.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RABO GALLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
143 |  | 2026-10-29 21:13 | INC 146631238 |  | 66944948A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06398 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.8839 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340795.8, 585445.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | MARIQUITA VDA ORITA FNC PRIMAVERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
144 |  | 2026-10-29 22:59 | INC 146631267 |  | 65918234-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1956 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46324.9579 | 167 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8376026.5, 496287.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 12CLL 4DESQ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
145 |  | 2026-10-30 01:14 | INC 146631281 |  | 66795101A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06707 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.0511 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346592.9, 506056.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | EL HATICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
146 |  | 2026-10-30 03:44 | INC 146631303 |  | 66707997A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1975 |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46325.1553 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8318621.0, 583026.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BODEGAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
147 |  | 2026-10-30 05:05 | INC 146631315 |  | S06210 | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65550016A |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46325.2119 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346005.4, 498515.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO VEREDA CHIPALO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
148 |  | 2026-10-30 05:54 | INC 146631328 |  | RB2524 | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 50 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65974045B |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46325.2461 | 2830 | 2 | High | 35 | 0 | (-8368430.2, 492211.9) | 0 | Llamada |  | Reconectador | CLL 48 SUR MIROLINDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
149 |  | 2026-10-30 05:56 | INC 146631329 |  | 66788113A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46325.2473 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339639.8, 552821.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
150 |  | 2026-10-30 05:58 | INC 146631331 |  | 3403262A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404317A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46325.2484 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368432.0, 539830.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VINAGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
151 |  | 2026-10-30 06:03 | INC 146631339 |  | 66613429A | CAJAMARCA 2 CT 3 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-353 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2435624A |  | CAJAMARCA 2 CT 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2521 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8395280.0, 501529.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS LAJAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
152 |  | 2026-10-30 06:06 | INC 146631342 |  | 65924226-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00044 |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2539 | 172 | 1 | High | 1 | 0 | (-8374104.0, 495137.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 9 Nº 24A-10 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
153 |  | 2026-10-30 06:19 | INC 146631355 |  | S06707 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1737 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2634 | 13 | 0 | Low | 2 | 0 | (-8345570.6, 505756.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
154 |  | 2026-10-30 06:25 | INC 146631363 |  | 65168219A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S03101 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2671 | 14 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8353351.7, 547225.6) | 0 | Llamada | 46324.8053 | Interruptor compuesto | VDA CAMPO ALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
155 |  | 2026-10-30 06:30 | INC 146631370 |  | S06023 | LERIDA 5 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LERIDA 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46325.271 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8337914.7, 541325.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
156 |  | 2026-10-30 06:31 | INC 146631371 |  | 2576414-A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1706829A |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46325.2713 | 9 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8344302.6, 508375.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ANTENAALVARADO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
157 |  | 2026-10-30 06:34 | INC 146631375 |  | 65561743A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03837 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2734 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368986.7, 503421.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CHINA ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
158 |  | 2026-10-30 06:36 | INC 146631380 |  | 65922622-A | SAN JORGE 3 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S04241 |  | SAN JORGE 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente | FCC | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46325.2748 | 3 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8375835.2, 494879.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CALLE 13 CON 1 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
159 |  | 2026-10-30 06:48 | INC 146631389 |  | 65205734A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65205696A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46325.2834 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361798.2, 563432.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESTRELLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
160 |  | 2026-10-30 06:49 | INC 146631390 |  | 65929546-A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00285 |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46325.2837 | 118 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376262.7, 494649.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | TRANSV 6 CERRO GORDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
161 |  | 2026-10-30 06:49 | INC 146631391 |  | 66613917-A | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65962608B |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46325.2837 | 303 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8368612.1, 492888.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 93 LA SAMARIA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
162 |  | 2026-10-30 07:02 | INC 146631400 |  | 2791871-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-310 (I-10) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08050 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46325.2927 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359035.0, 461658.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PARAGUAY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
163 |  | 2026-10-30 07:03 | INC 146631402 |  | 65973227A | VERGEL 4 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1897 |  | VERGEL 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46325.2939 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8368575.3, 495043.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HOTEL AMOBLADOS NORTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
164 |  | 2026-10-30 07:04 | INC 146631403 |  | 65561808A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03837 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2941 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368891.9, 504525.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CHINA ALTA FCA LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
165 |  | 2026-10-30 07:04 | INC 146631406 |  | 1499866A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1698 |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46325.2945 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8322902.4, 581386.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
166 |  | 2026-10-30 07:05 | INC 146631407 |  | 2071495-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66946037A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2948 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8402259.1, 486778.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL AGUILA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
167 |  | 2026-10-30 07:06 | INC 146631409 |  | 66037835A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06397 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.2958 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338373.1, 585777.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ORITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
168 |  | 2026-10-30 07:14 | INC 146631418 |  | 65956748A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65956721B |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46325.3014 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371036.2, 496015.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HDA EL VERGEL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
169 |  | 2026-10-30 07:16 | INC 146631420 |  | 66894118A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05998 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.3025 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8384039.5, 493220.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL INGENIO PARTE BAJA FINCA MIRADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
170 |  | 2026-10-30 07:23 | INC 146631429 |  | S06098 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2520192A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.3074 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353806.3, 535333.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
171 |  | 2026-10-30 07:26 | INC 146631435 |  | 65921081-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00047 |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.3098 | 193 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8373713.9, 495300.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 29ACONCRA 12AB.ANTONIONARIÑO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
172 |  | 2026-10-30 07:52 | INC 146631468 |  | 2217929A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2654 |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46325.3278 | 41 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346204.5, 569729.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUMBIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
173 |  | 2026-10-30 07:59 | INC 146631478 |  | 66967093A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1006 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46325.3326 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8357092.0, 571608.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FCA MIRADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
174 |  | 2026-10-30 08:01 | INC 146631484 |  | MP32551-A | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna |  | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65974045B |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 L2 L3 | 46325.3341 | 25 | 2 | High | 1 | 0 | (-8368500.5, 492142.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | IBISAV MIROLINDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
175 |  | 2026-10-30 08:03 | INC 146631487 |  | S08236 | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08159 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46325.3352 | 29 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378196.7, 490746.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
176 |  | 2026-10-30 08:05 | INC 146631493 |  | 65923671-A | SAN JORGE 3 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65919842B |  | SAN JORGE 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 L2 L3 | 46325.3369 | 131 | 2 | High | 1 | 0 | (-8375806.8, 495075.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 12 N.2 38 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
177 |  | 2026-10-30 08:07 | INC 146631496 |  | 65951800A | PAPAYO 11 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 11 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 L2 | 46325.3384 | 53 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369813.2, 494335.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CONJUNTO RES MIRAFLORES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
178 |  | 2026-10-30 08:08 | INC 146631499 |  | 65133539A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L3 | 46325.3388 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379368.6, 497519.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL GALLO | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No