## Navegador de incidentes_17_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-17/10/2026 09:01:29.788
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
1 | DP | 2026-10-13 08:00 | INC 145565615 |  | S06931 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Puente averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 20 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2218 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Cancelada | L1 | 46308.3335 | 126 | 1 | Raised | 6 | 0 | (-8351989.6, 584146.8) | 0 | Llamada | 46311.236 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
2 | DP | 2026-10-13 08:47 | INC 145565698 |  | 2590883-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 14 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | OTR | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46308.3663 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353570.5, 542011.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
3 | DP | 2026-09-29 09:09 | INC 146596134 |  | 66586571A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 6 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586588C |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Cancelada | L1 L3 | 46294.381 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331586.6, 554735.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MARACAIBO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
4 | DP BT | 2026-10-01 08:26 | INC 146598459 |  | SAC199823 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2227487-A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 | 46296.3515 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351655.3, 543209.8) | 0 | Llamada | 46311.032 | Alimentador de clientes | VDA EL TESORO FCA LAS PENAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
5 | DP | 2026-10-01 08:47 | INC 146598516 |  | 2220059-A; S05581 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05581 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | Restaurado | 0; 0 | Pendiente; Pendiente | L2; L1 L2 L3 | 46296.3661 | 60 | 1 | Raised | 9 | 0 | (-8349692.4, 538197.6) | 0 | Llamada | 46309.7054 | Interruptor compuesto; Interruptor compuesto | VDA DELICIAS; VDA DELICIAS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
6 | DP BT | 2026-10-02 08:12 | INC 146599668 |  | 66038084A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07862 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46297.3416 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350673.9, 562451.6) | 0 | Llamada | 46297.9922 | Interruptor compuesto | VDA TOPACIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
7 | DP BT | 2026-10-05 10:11 | INC 146604244 |  | SAC449123 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404195A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46300.424 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8366768.8, 541441.5) | 0 | Llamada | 46308.6724 | Alimentador de clientes | VDA LA VINAGRE FCA ALEGRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
8 | DP | 2026-10-06 12:35 | INC 146606306 |  | 65132400A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO; FRESNO | Descargas atmosfericas | BOLM-319 (I-19); DP-CA-S-NorteTolima | 9 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3448733A |  | FRESNO 3 13.2 KV; PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L3 | 46301.524 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359789.5, 570847.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
9 | DP BT | 2026-10-06 21:19 | INC 146606891 |  | SAC230569 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3424197A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46301.8885 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359945.2, 561914.5) | 0 | Llamada | 46307.075 | Alimentador de clientes | VDA CAMPOALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
10 | DP | 2026-10-07 08:41 | INC 146607546 |  | 66583368A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO; FRESNO | Descargas atmosfericas | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 11 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66583368A |  | FRESNO 3 13.2 KV; PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46302.3621 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355760.9, 573704.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPEON MEDIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
11 | DP BT | 2026-10-07 11:17 | INC 146607864 |  | SAC133526 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Línea reventada | BOLM-309 (I-9); CUAD-302 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65612895 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Finalizada | L1 | 46302.4701 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8363526.4, 500943.5) | 0 | Llamada | 46310.1368 | Alimentador de clientes | VDA EL COLEGIO FCA.B.VISTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
12 | DP | 2026-10-07 19:31 | INC 146608627 |  | 3430451A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Descargas atmosfericas | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 13 | 1 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3430451A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46302.8131 | 13 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8354327.5, 557822.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAGASAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
13 | DP | 2026-10-08 10:51 | INC 146609490 |  | 3473146-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Transformador distribución averiado | BOLM-330; DP-CA-S-NorteTolima | 5 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3473146-A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.4523 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377650.1, 482075.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LIMONCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
14 |  | 2026-10-08 14:27 | INC 146609820 |  | 3413267-A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Desconocida | BOLV-399 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | IN322 |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46303.6022 | 98 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8375936.8, 493418.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 23B # 11 - 28 SUR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
15 | DP-BT | 2026-10-08 14:54 | INC 146609886 |  | SAC199981 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66631672A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46303.6183 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352029.2, 556608.0) | 0 | Llamada | 46311.5017 | Alimentador de clientes | VDA EL CIRPE FCA TERAMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
16 | DP | 2026-10-08 15:00 | INC 146609913 |  | S07685 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.6251 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349970.3, 574469.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
17 | DP BT | 2026-10-09 10:01 | INC 146611075 |  | SAC133557 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Línea reventada | BOLM-309 (I-9); CUAD-302 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65612747A | CORE\jacastano | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Finalizada | L1 | 46304.4176 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8364749.7, 501022.3) | 0 | Llamada | 46310.1368 | Alimentador de clientes | VDA CARRISALES F TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
18 | DP / BT | 2026-10-09 10:46 | INC 146611166 |  | 66035670A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Poste averiado | BOLV-396 (Apoyo); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66035743A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46304.4474 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8346068.6, 584531.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LA MESA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
19 | DP | 2026-10-09 10:55 | INC 146611183 |  | 66038106A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL; LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLM-328 (I-28); TRAF-394 | 10 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07092 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46304.4549 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352253.5, 535624.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL JARDIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
20 | DP | 2026-10-09 22:05 | INC 146612033 |  | 2227886A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL; LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLM-328 (I-28); TRAF-394 | 4 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06098 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46304.9203 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353595.1, 534721.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL JARDIN | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
21 | DP | 2026-10-10 10:38 | INC 146612900 |  | 3418676-A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-319 (I-19); DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46305.4432 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355263.8, 586716.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ESPAÑA FCA COLONIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
22 | DP | 2026-10-10 21:36 | INC 146613549 |  | 66856216A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04769 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46305.8999 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343611.7, 544895.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
23 | DP | 2026-10-10 22:04 | INC 146613559 |  | 66629228A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO; SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1382 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV; VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46304.5035 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344869.9, 520745.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
24 | DP | 2026-10-12 07:29 | INC 146614536 |  | 2089106-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Descargas atmosfericas | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 15 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46307.3121 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349359.0, 546132.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BUENAVISTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
25 | DP | 2026-10-12 07:34 | INC 146614542 |  | 4022330-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 8 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05578 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Cancelada | L1 L2 | 46307.3156 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345826.4, 543450.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MATEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
26 | DP | 2026-10-12 20:18 | INC 146615276 |  | 3431943-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Cancelada | L1 L2 | 46307.8457 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348834.2, 537935.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
27 | DP BT | 2026-10-13 21:53 | INC 146615544 |  | 65248492A | CAJAMARCA 2 CT 3 | NUEVA CAJAMARCA | Falla en la red secundaria | BOLV-303; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3423087A |  | CAJAMARCA 2 CT 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46308.9121 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8390641.7, 492991.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN LORENZO BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
28 | DP-BT | 2026-10-14 08:17 | INC 146615729 |  | SAC191074 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586189A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46309.3451 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352017.0, 566418.4) | 0 | Llamada | 46310.9782 | Alimentador de clientes | VDA PLAYARRICA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
29 | DP BT | 2026-10-14 14:58 | INC 146616142 |  | 65942682A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Alta vegetación | BOLV-399 (Apoyo); CUAD-305 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1851012A |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Finalizada | L1 L2 L3 | 46309.6238 | 26 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8376405.2, 492451.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MARTINICA PTE BAJA FCA PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
30 |  | 2026-10-15 06:41 | INC 146616583 |  | 65931206A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1168 |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46310.2785 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8374969.1, 492303.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MARTINICA ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
31 |  | 2026-10-15 07:23 | INC 146616628 |  | 65969807A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2519 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46310.308 | 26 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367958.6, 484839.7) | 0 | Llamada | 46310.7245 | Interruptor compuesto | VRD LLANOS DEL COMBEIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
32 | DP | 2026-10-15 08:18 | INC 146616682 |  | 4044197-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-322 (I-22); DP-CA-S-NorteTolima | 67 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06993 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.3457 | 67 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8356752.7, 517734.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL HATILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
33 | DP | 2026-10-15 08:40 | INC 146616713 |  | 3422902A | CAJAMARCA 1 13.2 KV | CAJAMARCA; NUEVA CAJAMARCA | Línea reventada | BOLM-353; DP-CA-S-CentroTolima | 10 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3422897A | CORE\jacastano | CAJAMARCA 1 13.2 KV; CAJAMARCA 2 CT 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46310.3608 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8398381.6, 495009.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
34 | DP BT | 2026-10-15 08:46 | INC 146616723 |  | SAC621664 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | BOLV-368 (M-19B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65470918A | CORE\jacastano | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.364 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8342272.5, 581755.5) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA VDA SAN ANDRES VIA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
35 | DP | 2026-10-15 08:49 | INC 146616729 |  | 66944824A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.3671 | 3 | 1 | High | 1 | 0 | (-8343223.7, 534746.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
36 | DP BT | 2026-10-15 09:17 | INC 146616771 |  | SAC258288 | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66654346A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.3866 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347356.5, 564385.1) | 0 | Llamada | 46311.2358 | Alimentador de clientes | VDA INVASION ALTO EL ROMPE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
37 |  | 2026-10-15 09:22 | INC 146616780 |  | 4044205A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66696731A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L3 | 46310.3901 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348811.9, 524125.0) | 0 | Llamada | 46310.6448 | Interruptor compuesto | VDA POTRERITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
38 |  | 2026-10-15 09:38 | INC 146616797 |  | 2620987A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-436 (I-36) | 41 | 1 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07646 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Iniciada | L1 | 46310.4011 | 41 | 1 | Raised | 5 | 0 | (-8369420.9, 444654.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
39 |  | 2026-10-15 09:53 | INC 146616819 |  | 65918161-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2103 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46310.4118 | 112 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376299.1, 496629.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 1C CRA 13A BRR ALASKA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 | DP | 2026-10-15 13:05 | INC 146617036 |  | 66037053A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Puente averiado | BOLV-370 (M-20B); BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 53 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | L250 | CORE\yvmunoz | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | RSL; VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Cancelada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.5451 | 2005 | 32 | Critical | 147 | 0 | (-8354371.4, 550059.7) | 0 | Llamada | 46311.5017 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
41 |  | 2026-10-15 14:11 | INC 146617110 |  | S07645 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-494 | 4 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07717 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L2 | 46310.5911 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369476.5, 445037.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
42 |  | 2026-10-15 14:22 | INC 146617124 |  | 66929965A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1032185A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L1 | 46310.5985 | 74 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377344.5, 496768.1) | 0 | Llamada | 46310.8304 | Interruptor compuesto | VDA LA COQUETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 |  | 2026-10-15 16:53 | INC 146617294 |  | 2055520-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-494 | 27 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2522161A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Iniciada | L1 | 46310.7032 | 27 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8371249.7, 447592.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA FLAUTILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
44 |  | 2026-10-15 17:04 | INC 146617302 |  | 66059588A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05989 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46310.7112 | 26 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8390337.3, 496859.6) | 0 | Llamada | 46310.8304 | Interruptor compuesto | VEREDA EL MORAL FINCA EL AGRADO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 |  | 2026-10-15 17:47 | INC 146617351 |  | 66849600A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46310.7412 | 27 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8386273.7, 493554.7) | 0 | Llamada | 46310.8304 | Interruptor compuesto | VDA PENARANDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 |  | 2026-10-15 18:07 | INC 146617364 |  | S05960 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2644 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46310.7548 | 109 | 1 | Raised | 8 | 0 | (-8375122.1, 486147.5) | 0 | Llamada | 46312.0512 | Interruptor compuesto | VDA EL CHARCO RICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
47 |  | 2026-10-15 18:21 | INC 146617372 |  | 66962822A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2445701A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46310.7648 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8385124.9, 491984.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PERICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 |  | 2026-10-15 21:11 | INC 146617491 |  | 2067498A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2623 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46310.8825 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8384307.4, 491983.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA PERICO FINCA BELLAVISTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 |  | 2026-10-16 06:05 | INC 146617592 |  | S09620 | RURAL 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-319 (I-19) | 0 | 0 | 14 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02072 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.2532 | 453 | 7 | Raised | 25 | 0 | (-8364580.6, 571611.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | Picota Holdown | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
50 |  | 2026-10-16 07:06 | INC 146617642 |  | 2482088-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05759 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.2961 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355082.4, 574602.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | INVERAGRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-16 07:09 | INC 146617648 |  | 2082578-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65312972B |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46311.2982 | 34 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8349893.9, 584269.5) | 0 | Llamada | 46312.0711 | Interruptor compuesto | VDA LAS MARIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-16 07:10 | INC 146617650 |  | 65178974A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46311.2986 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349908.1, 574577.0) | 0 | Llamada | 46312.0711 | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-16 07:14 | INC 146617654 |  | S01424 | GUAYABAL 1 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65129647A |  | GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado | L1 L2 L3 | 46311.3015 | 2 | 2 | High | 1 | 0 | (-8336190.1, 559956.9) | 0 | Llamada | 46311.8546 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 |  | 2026-10-16 07:54 | INC 146617701 |  | 65918439-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.3289 | 20 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373988.3, 498857.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ANCON TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
55 |  | 2026-10-16 08:11 | INC 146617722 |  | 65152630-A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-319 (I-19) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02444 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46311.3413 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354412.2, 576671.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MULATO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 | DP | 2026-10-16 09:10 | INC 146617798 |  | 66752331A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 14 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07470 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46311.3821 | 14 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8335995.1, 545597.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BLEDONIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-16 09:43 | INC 146617854 |  | 66586634A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06526 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.4049 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349520.7, 524635.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-16 09:56 | INC 146617866 |  | 15956 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46311.4138 | 3 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8354706.3, 558759.3) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA BAGAZAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-16 10:15 | INC 146617884 |  | 66586154A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 14 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08018 | CORE\csolarte | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L3 | 46311.4273 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344769.3, 556972.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA EL PLACER - MUNICIPIO DE ARMERO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
60 |  | 2026-10-16 10:33 | INC 146617904 |  | 2295342-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08591 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46311.4355 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342924.2, 586782.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN VICENTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-16 11:24 | INC 146617952 |  | 2543851A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2231999A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46311.475 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346502.8, 564902.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-16 11:24 | INC 146617953 |  | 65615401 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1280 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46311.4752 | 51 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361423.2, 498312.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 | DP BT | 2026-10-16 11:51 | INC 146617966 |  | SAC133793 | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Poste averiado | BOLV-399 (Apoyo); DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65557835 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46311.4935 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8366956.0, 495866.9) | 0 | Llamada | 46311.9513 | Alimentador de clientes | VDA CHEMBE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-16 13:00 | INC 146618009 |  | 66631265A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03401 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46311.5415 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378422.0, 471442.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MANGA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-16 14:02 | INC 146618054 |  | 1947001A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-319 (I-19) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2546 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.5851 | 25 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8356080.0, 579657.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA UCRANIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-16 14:03 | INC 146618055 |  | 2228416A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1852 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46311.5853 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355905.8, 552075.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BULGARIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 |  | 2026-10-16 14:07 | INC 146618058 |  | 66699412A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66700348A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46311.588 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351319.6, 582199.5) | 0 | Llamada | 46312.0711 | Interruptor compuesto | VDA LOS ANDES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-16 14:14 | INC 146618061 |  | 2081890-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2655 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado | L1 | 46311.5929 | 42 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345019.0, 582828.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA QDA HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-16 14:32 | INC 146618082 |  | 66632571A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66037053A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Cerrado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L2 | 46311.6056 | 43 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355406.4, 549230.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-16 14:46 | INC 146618087 |  | 65963604 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65959364 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46311.6151 | 3 | 2 | High | 1 | 0 | (-8366439.7, 488501.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LA PILAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-16 14:50 | INC 146618090 |  | 2249481-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65085641A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46311.618 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8390563.3, 466425.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-16 15:22 | INC 146618112 |  | 2229862-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2337 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46311.6403 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366256.5, 566258.9) | 0 | Llamada | 46311.903 | Interruptor compuesto | VDA EL TULCAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
73 |  | 2026-10-16 15:31 | INC 146618125 |  | 66697398A | PUERTO VIEJO CTO 2 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1709 |  | PUERTO VIEJO CTO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46311.6468 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8326613.0, 536533.2) | 0 | Llamada | 46311.7032 | Interruptor compuesto | VDA MANGO TAJO MEDIO FINCA ELVIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-16 15:40 | INC 146618142 |  | 66856240A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06481 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46311.653 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352849.6, 575816.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CERRO AZUL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-16 15:49 | INC 146618154 |  | 2468701A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2468280A |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46311.6591 | 22 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8345448.3, 500583.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PARADERO DE CHIPALO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-16 17:30 | INC 146618231 |  | 65613409A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01753 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L3 | 46311.7292 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343309.7, 500697.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CGTO PARADERO CHIPALO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-16 17:32 | INC 146618232 |  | 66973980A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2213 |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46311.7307 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364679.2, 542029.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PAJONALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-16 18:04 | INC 146618253 |  | 65557126 | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB3442 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46311.7525 | 32 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8366978.3, 498685.4) | 0 | Llamada | 46311.9513 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO EN LA PALMILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-16 18:07 | INC 146618257 |  | 1469193A | FRESNO 1 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66037436B |  | FRESNO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46311.7551 | 304 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8352469.0, 574328.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 4 No 12-79 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-16 18:14 | INC 146618263 |  | 2070308-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 26 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2508 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46311.7597 | 26 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8370663.5, 486202.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL RODEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
81 |  | 2026-10-16 18:18 | INC 146618267 |  | 65970554A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2105 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.7624 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372667.8, 489442.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTRERO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-16 18:30 | INC 146618275 |  | S01588 | FRESNO 2 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S40422 |  | FRESNO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46311.7702 | 261 | 0 | Medium | 3 | 0 | (-8352756.5, 574758.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FRESNO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-16 18:42 | INC 146618283 |  | 2660555A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3427195A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.7789 | 23 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8357133.6, 554111.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CASTILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
84 |  | 2026-10-16 18:44 | INC 146618284 |  | 66580377A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2340 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46311.7802 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8367505.4, 564585.5) | 0 | Llamada | 46311.903 | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
85 |  | 2026-10-16 19:23 | INC 146618304 |  | 2231492A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L3 | 46311.8075 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348143.3, 569047.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PAUJIL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-16 22:00 | INC 146618350 |  | 4018483-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3495465A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46311.9165 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366263.8, 563605.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TULCAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
87 |  | 2026-10-16 22:13 | INC 146618355 |  | 66788032A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46311.9256 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339454.2, 552682.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-17 00:44 | INC 146618384 |  | 66795101A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06707 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46312.0303 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346592.9, 506056.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | EL HATICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-17 06:23 | INC 146618432 |  | 2519178A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3255 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46312.266 | 304 | 4 | Raised | 22 | 0 | (-8359854.7, 556048.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO PLATANILLAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
90 |  | 2026-10-17 06:27 | INC 146618434 |  | 66751971A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02441 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46312.2686 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356016.9, 576440.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA DOS QUEBRADAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-17 06:35 | INC 146618441 |  | S06210 | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65550016A |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46312.2746 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346005.4, 498515.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO VEREDA CHIPALO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-17 06:41 | INC 146618444 |  | 66582477A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4044240A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46312.2785 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8358779.3, 528230.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BUENA VISTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-17 06:42 | INC 146618445 |  | 65572079A | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2616 |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L2 | 46312.2788 | 24 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8366997.9, 491262.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | PRADERAS DE SANATA RITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-17 07:03 | INC 146618458 |  | S02063 | ENEA 34.5 KV; HERVEO 1 13.2 KV; HERVEO 2 13.2 KV | LA ENEA 34.5 KV | Ninguna | BOLM-318 (I-18); BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ENEA 34.5 KV; HERVEO 1 13.2 KV; HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente; Cancelada | L1 L2 L3 | 46312.2413 | 3659 | 78 | Critical | 160 | 0 | (-8368754.7, 567004.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
95 |  | 2026-10-17 07:07 | INC 146618465 |  | S07986 | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07985 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46312.2963 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340600.7, 544624.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-17 07:12 | INC 146618467 |  | 1249215A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66711064A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46312.3003 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336038.1, 579057.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA. 14 CALLE 11 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-17 07:13 | INC 146618468 |  | 1457659A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1457420A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L1 L2 | 46312.3006 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8405436.6, 486697.3) | 0 | Llamada | 46312.3738 | Interruptor compuesto | VDA EL AGUILA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-17 07:14 | INC 146618471 |  | 2546680A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1682 |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46312.3016 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8326087.2, 579729.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAIMITAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-17 07:21 | INC 146618478 |  | 1498657A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46312.3062 | 34 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8321818.8, 579880.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 26ANº8A-05 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-17 07:29 | INC 146618483 |  | 2230241-A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07108 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 L3 | 46312.3117 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8342602.2, 530523.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LA SIERRA FCA SAN PEDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-17 07:36 | INC 146618485 |  | 2577178-A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06707 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46312.3165 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347451.2, 505840.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | JANEIRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-17 07:41 | INC 146618492 |  | 2225051-A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2664917A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46312.3199 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352931.8, 565584.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MULEROS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-17 07:47 | INC 146618493 |  | 65133660A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2655 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46312.3242 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345057.5, 583371.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-17 07:52 | INC 146618498 |  | 1713833A | EL SALTO CTO 1 13.2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1418963A |  | EL SALTO CTO 1 13.2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46312.3277 | 36 | 3 | High | 1 | 0 | (-8320888.3, 579640.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 9 CRA 21 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-17 07:58 | INC 146618506 |  | 66651428-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-353 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2622 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.332 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8399750.5, 488973.1) | 0 | Llamada | 46312.3738 | Interruptor compuesto | VDA LAS HORMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-17 08:09 | INC 146618514 |  | 66945340A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46312.3397 | 32 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348709.2, 568906.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PAUJIL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-17 08:19 | INC 146618518 |  | 66589943A | LA MIEL 2 13.2 KV | LA MIEL | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65087030A |  | LA MIEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46312.3463 | 33 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8359343.8, 486803.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MIEL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-17 08:21 | INC 146618519 |  | 65932725-A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | IN322 |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46312.3481 | 58 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8375493.5, 493450.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR ROSA BADILLO CRA 8S CLL 24A MZ D CS 1 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-17 08:51 | INC 146618537 |  | S07519 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01594 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46312.3686 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337546.0, 558188.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No