## Navegador de incidentes_25_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-25/10/2026 10:40:42.313
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
43 |  | 2026-10-21 22:41 | INC 146623100 |  | 2228521A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L2 | 46316.9454 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355748.1, 549461.9) | 0 | Llamada | 46318.5695 | Interruptor compuesto | VDA ALTO DE SAN JUAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-22 08:24 | INC 146623309 |  | 66677923A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590514A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3498 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355905.4, 544119.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA. PRADERA BAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-23 10:41 | INC 146624295 |  | 4100706A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691953A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.445 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347835.4, 548100.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TOCHE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-23 11:14 | INC 146624317 |  | S07440 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08724 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.4678 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362480.7, 531734.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 |  | 2026-10-23 11:42 | INC 146624332 |  | 65129299A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65148668A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.4874 | 25 | 1 | Raised | 3 | 0 | (-8351157.5, 555519.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 |  | 2026-10-23 14:40 | INC 146624482 |  | MP199933A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2336294A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.6112 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346897.9, 552576.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-23 15:13 | INC 146624515 |  | 65572168A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 8 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L2 | 46318.6342 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381436.0, 501360.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LLANITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
59 |  | 2026-10-23 15:31 | INC 146624535 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.6459 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-23 16:58 | INC 146624598 |  | 65923221-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7068 | 30 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378717.1, 490313.9) | 0 | Llamada | 46319.6001 | Interruptor compuesto | VRD SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-24 07:09 | INC 146624836 |  | 66695840A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Descargas atmosfericas | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65133806A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada | L1 | 46319.2978 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358359.8, 569743.9) | 0 | Llamada | 46320.3769 | Interruptor compuesto | VDA YUMBA FCA LA MARIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 |  | 2026-10-24 07:12 | INC 146624839 | INC 146619600 | SAC659750 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Descargas atmosfericas | BOLM-324 (I-24) | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | Sí | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada | L1 | 46313.7041 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351605.5, 531601.5) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA SAN ANTONIO FINCA EL HORIZONTE 2 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-24 07:39 | INC 146624860 |  | 66696227A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06481 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L1 | 46319.3189 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352765.2, 576349.9) | 0 | Llamada | 46320.3769 | Interruptor compuesto | VDA CERRO AZUL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-24 11:16 | INC 146624992 |  | 66696911A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08455 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46319.4695 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8357303.5, 567709.3) | 0 | Llamada | 46320.3769 | Interruptor compuesto | VDA SAN CARLOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 |  | 2026-10-24 12:40 | INC 146625035 |  | RB2130 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLG-332 (M -114C) | 0 | 0 | 24 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02125 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.5281 | 639 | 5 | High | 24 | 0 | (-8378184.7, 497089.5) | 0 | Llamada | 46320.3989 | Reconectador | VDA CAY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-24 12:44 | INC 146625040 |  | 2220571A | FRESNO 4 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66583716C |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L2 | 46319.5308 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351396.3, 573425.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAJO GUALY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-24 12:56 | INC 146625049 |  | 65567768C | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 21 | 2 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46319.5391 | 21 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8381678.5, 501798.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PUERTO PERU | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
70 |  | 2026-10-24 13:07 | INC 146625059 |  | 66036391A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66036375A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.5465 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350620.0, 549152.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ELVECIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-24 13:17 | INC 146625071 |  | 1915908A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLG-332 (M -114C) | 104 | 1 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46319.5532 | 104 | 1 | High | 1 | 0 | (-8382285.2, 502471.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | PASTALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
72 |  | 2026-10-24 14:03 | INC 146625112 |  | 1838407B | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66057062A |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46319.5856 | 11 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8344310.0, 524967.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTRERITO TATARE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-24 14:53 | INC 146625165 |  | 3448805A | VENADILLO 1 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1856 |  | VENADILLO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 L2 L3 | 46319.62 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8341153.2, 525415.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 11 Nº 6-20 | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-24 14:53 | INC 146625167 |  | 2532271-1A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Influencia animal | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06793 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV; GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 | 46319.6201 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8316944.9, 562391.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN DE REMOLINO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-24 14:57 | INC 146625170 |  | S05962 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05960 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.6228 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8375247.5, 485146.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-24 15:18 | INC 146625192 |  | 2222841-A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1719611B |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.6374 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8341162.2, 517310.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRUCE ANZOATEGUI VIA ARMERO | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-24 15:33 | INC 146625210 |  | 4044240A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08977 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46319.6478 | 19 | 1 | Raised | 5 | 0 | (-8359410.5, 525268.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ST ISABEL ENTRADA AL MINICIPIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-24 15:33 | INC 146625211 |  | S09936 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 14 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65971003B |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 L2 | 46319.613 | 108 | 1 | High | 12 | 0 | (-8369757.5, 490660.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA LA MARTINICA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-24 15:45 | INC 146625225 |  | 65086182A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03899 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46319.6564 | 20 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8371924.6, 482042.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-24 15:48 | INC 146625231 |  | 1583255-A | URBANO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC280 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46319.6585 | 79 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8364782.7, 571875.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 3Nº2-140 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-24 16:02 | INC 146625259 |  | 66037843A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2537 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46319.6678 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350157.1, 559032.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO DEL OSO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-24 16:34 | INC 146625289 |  | 65925672A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.6901 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8374443.8, 497688.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO FINCA HUGO ERNESTO ZARATE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-24 16:42 | INC 146625298 |  | 2651050-A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Desconocida | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03563 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 | 46319.6959 | 35 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369079.1, 490535.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTOS DEL COMBEIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-24 16:52 | INC 146625314 |  | S02323 | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-353 | 0 | 0 | 15 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2622 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 L2 | 46319.697 | 618 | 10 | Raised | 72 | 0 | (-8399936.8, 489717.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
85 |  | 2026-10-24 17:16 | INC 146625357 |  | 65923009B | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.7192 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8374156.9, 498512.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ANCON TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-24 17:16 | INC 146625359 |  | S02474 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46319.7194 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383824.3, 494459.9) | 0 | Llamada | 46320.3989 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CATAIMITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-24 17:47 | INC 146625409 |  | 65918439-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46319.7406 | 19 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373988.3, 498857.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ANCON TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
88 |  | 2026-10-24 17:56 | INC 146625424 |  | 4043970A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Descargas atmosfericas | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 4043969A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada | L1 L2 | 46319.747 | 67 | 3 | Raised | 15 | 0 | (-8391098.3, 471094.9) | 0 | Llamada | 46320.3311 | Interruptor compuesto | VDA ALTO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-24 18:22 | INC 146625480 |  | 65955113B | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65942755A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.7654 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377800.5, 482569.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-24 19:49 | INC 146625592 |  | S08398 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Alta vegetación | BOLV-304 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1941 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L3 | 46319.8254 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8365490.0, 463964.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-24 19:55 | INC 146625599 |  | 66957381A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03899 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46319.8296 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372547.7, 482160.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-24 20:38 | INC 146625656 |  | S07257 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46319.86 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353477.0, 528649.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-24 21:05 | INC 146625678 |  | 65922231-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65918587A |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.8784 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373503.4, 497067.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
94 |  | 2026-10-24 21:41 | INC 146625709 |  | S02264 | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-302 (I-2); BOLV-337 | 0 | 0 | 15 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2627 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 | 46319.9032 | 174 | 2 | Raised | 13 | 0 | (-8372493.9, 497966.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA AMBALA PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-24 22:03 | INC 146625726 |  | 65921510-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | SW8572SA |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 L2 | 46319.9184 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373842.7, 496953.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-25 05:19 | INC 146625845 |  | 2547333A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2547244A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.2217 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8327709.9, 583671.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-25 06:32 | INC 146625875 |  | 2545900-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66056929A |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46320.2722 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8317498.0, 588598.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VOLCANES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-25 06:47 | INC 146625888 |  | 2546680A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1682 |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46320.2827 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8326087.2, 579729.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAIMITAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-25 06:48 | INC 146625890 |  | 66697053B | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3268 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.2834 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351931.2, 525124.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CGTO MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-25 07:15 | INC 146625915 |  | 2445727A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-353 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2623 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.302 | 23 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8385807.3, 491294.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | PERICO PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-25 07:18 | INC 146625918 |  | 2225000-A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2664861A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46320.3039 | 26 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8351611.4, 565333.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS ARRAYANES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-25 07:29 | INC 146625923 |  | 66073599A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-353 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65610418A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46320.3115 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383894.0, 491660.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PERICO CAÑADAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-25 07:34 | INC 146625927 |  | 2072831-A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1105 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV; GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 | 46320.3151 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334335.2, 562381.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA JOYA LA PALMERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-25 07:38 | INC 146625931 |  | 1634569-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.3177 | 100 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8375580.6, 472326.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 7Nº5-50 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-25 07:48 | INC 146625942 |  | 1620045-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | SW8002 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46320.3253 | 136 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8359834.2, 460484.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 5Nº24-45 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-25 07:56 | INC 146625955 |  | 66752641A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07589 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L3 | 46320.3304 | 20 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353702.4, 529738.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA LUCIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-25 08:01 | INC 146625964 |  | 1634523-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01829 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46320.334 | 97 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8375227.3, 472252.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 7Nº9-39 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-25 08:15 | INC 146625982 |  | S00285 | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65930013A |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.3437 | 206 | 1 | Critical | 3 | 0 | (-8376086.5, 494651.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO CERRO GORDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-25 08:35 | INC 146626013 |  | 65918587A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | SW8572SA |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46320.3576 | 75 | 1 | High | 7 | 0 | (-8373871.7, 497049.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ANCON TESORITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
110 |  | 2026-10-25 08:47 | INC 146626026 |  | 3404317B | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.3652 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367511.5, 540325.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-25 08:59 | INC 146626048 |  | 3404195A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.3744 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367642.9, 541353.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
112 |  | 2026-10-25 08:59 | INC 146626049 |  | 2079968A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3474158A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46320.3745 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334523.3, 581227.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAUCHO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-25 09:20 | INC 146626076 |  | 2225581A | LERIDA 5 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LERIDA 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L3 | 46320.3888 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8333492.3, 539874.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA IGUASITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-25 09:20 | INC 146626077 |  | 2481481-A | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65561948 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46320.3884 | 10 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8353771.7, 506013.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LA CAIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-25 09:33 | INC 146626096 |  | 65970449A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65970414A |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.3979 | 20 | 1 | High | 1 | 0 | (-8371824.9, 489005.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA POTRERO GRANDE FINCA CANTALETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-25 09:38 | INC 146626105 |  | 3408946A | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01801 |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.4012 | 74 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343327.9, 509259.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 1CLL 10-URB SAN FERNANDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-25 09:48 | INC 146626115 |  | 65570041A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65570327 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.4085 | 62 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8379901.8, 497820.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RAMOS ASTILLEROS CASERIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-25 10:00 | INC 146626125 |  | 65570637A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.4167 | 71 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8380826.6, 499028.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | TRES ESQUINAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-25 10:01 | INC 146626128 |  | 3491342-A | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09146 |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L2 L3 | 46320.4177 | 48 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343039.3, 509216.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CARRERA 3 CON CALLE 4 ESQ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-25 10:04 | INC 146626132 |  | 65569973A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.4189 | 20 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379217.6, 497003.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CONJUNTO RESIDENCIAL EL GRAN CAÑON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-25 10:08 | INC 146626135 |  | 66587436-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1134 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.4218 | 21 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8359904.4, 460385.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR EL EDEN | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-25 10:25 | INC 146626152 |  | 2069130-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03899 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.434 | 11 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8374470.7, 481287.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-25 10:37 | INC 146626167 |  | 3408652A | CAJAMARCA 2 CT 1 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L2 | 46320.4425 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8396821.9, 494869.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CALLE 12 NUMERO 6-45 CAJAMARCA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-25 10:38 | INC 146626168 |  | SAC680058 | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | None | 46320.4429 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8371838.8, 497274.0) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA AMBALA FINCA SAN GREGORIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No