## Navegador de incidentes_21_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-21/10/2026 10:32:15.141
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
25 |  | 2026-10-17 20:14 | INC 146618970 |  | 1691091A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65082470A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.8429 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350944.4, 553335.1) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
26 |  | 2026-10-18 07:44 | INC 146619184 |  | 2660555A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3427195A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3224 | 23 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8357133.6, 554111.3) | 0 | Llamada | 46316.1279 | Interruptor compuesto | VDA EL CASTILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
30 |  | 2026-10-18 14:29 | INC 146619525 |  | 65106841-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1961 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6037 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350144.7, 544173.2) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA LA HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
33 |  | 2026-10-18 18:05 | INC 146619632 |  | 66801977A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06170 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | RSL; VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.7538 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350820.1, 542239.6) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA SAN ISIDRO FCA CARTAGENA LIBANO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
38 |  | 2026-10-19 07:29 | INC 146619851 |  | 2590999-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09441 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46314.312 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353524.6, 540874.8) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 |  | 2026-10-19 08:06 | INC 146619891 |  | 66036510A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66650332A; 66944654B |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46314.3373 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351189.8, 551316.1) | 0 | Llamada | 46316.1276 | Interruptor compuesto | VDA HORIZONTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
44 |  | 2026-10-19 10:05 | INC 146620067 |  | 2080982-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21464 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4203 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350618.1, 543067.9) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA TIERRA DENTRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 |  | 2026-10-19 11:53 | INC 146620182 |  | 66697053A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3268 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4952 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351929.1, 525128.3) | 0 | Llamada | 46316.1298 | Interruptor compuesto | CGTO MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-19 12:17 | INC 146620199 |  | 66853276A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66944654B; 66037053A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46314.5118 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354035.6, 550635.4) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA CUBA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-19 18:53 | INC 146620445 |  | 65937190A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09172 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.7867 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379296.6, 482120.4) | 0 | Llamada | 46315.9596 | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
52 |  | 2026-10-19 20:25 | INC 146620490 |  | 65930293A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66652122B |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.8504 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378935.0, 486034.7) | 0 | Llamada | 46315.9596 | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL PARTE BAJA SECTOR ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-19 21:09 | INC 146620504 |  | S02206 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02205 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.881 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8380414.8, 493534.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CURAL PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-20 07:21 | INC 146620636 |  | 66586431A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1638947A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46315.3062 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342618.6, 569607.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-20 07:58 | INC 146620669 |  | 65615509A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65562324A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.3317 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350056.2, 511630.4) | 0 | Llamada | 46315.6733 | Interruptor compuesto | VDA VALLECITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-20 08:16 | INC 146620686 |  | 66944964A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543494A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.3445 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346735.8, 568475.0) | 0 | Llamada | 46316.3787 | Interruptor compuesto | VDA PIEDRAS NEGRAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-20 08:47 | INC 146620727 |  | 65942755A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66652122B |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.366 | 78 | 2 | Raised | 15 | 0 | (-8378277.5, 485117.7) | 0 | Llamada | 46315.9596 | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
62 |  | 2026-10-20 09:08 | INC 146620749 |  | 1691970A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691953A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.3792 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348798.8, 548718.6) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-20 09:33 | INC 146620782 |  | 65923386A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.3982 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379365.5, 488947.0) | 0 | Llamada | 46315.9596 | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO SECTOR LA PUNTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-20 09:43 | INC 146620791 |  | MP192369A | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46315.4048 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8336761.3, 530184.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COFRADIA GALLEGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-20 10:15 | INC 146620827 |  | 65923221-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.427 | 30 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378717.1, 490313.9) | 0 | Llamada | 46315.9596 | Interruptor compuesto | VRD SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-20 11:09 | INC 146620866 |  | 66632687A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691686A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.4643 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347579.7, 549521.6) | 0 | Llamada | 46316.1276 | Interruptor compuesto | VDA SANTA BARBARA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-20 11:55 | INC 146620916 |  | 66582906A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66699846B |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46315.4969 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347957.3, 517578.7) | 0 | Llamada | 46316.1297 | Interruptor compuesto | VDA MERCADILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-20 11:58 | INC 146620920 |  | 2227487-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590603A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46315.498 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8351654.0, 543211.4) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA RIO RECIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
74 |  | 2026-10-20 13:39 | INC 146620987 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46315.5674 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-20 14:12 | INC 146620996 |  | 3404195A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.5915 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367642.9, 541353.0) | 0 | Llamada | 46316.1296 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
76 |  | 2026-10-20 14:22 | INC 146621007 |  | 66696804A | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2358760A |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46315.5988 | 34 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8367066.4, 497742.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PALMILLA FCA VILLA CAROLINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-20 14:26 | INC 146621008 |  | S00949 | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-319 (I-19) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S00947 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46315.6013 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363748.3, 572649.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-20 14:28 | INC 146621009 |  | S10427 | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S04085 |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.6027 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8343169.6, 510458.9) | 0 | Llamada | 46316.4281 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-20 14:38 | INC 146621014 |  | 1855328A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3448733A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.6097 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359066.1, 571764.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MATEGUADUA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-20 14:41 | INC 146621015 |  | 2244543-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66929582B |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.6118 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383286.3, 467339.8) | 0 | Llamada | 46316.0565 | Interruptor compuesto | VDA EL CALABOZO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-20 14:48 | INC 146621021 |  | S11298 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1938550A |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.6161 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342244.1, 523702.0) | 0 | Llamada | 46316.0492 | Interruptor compuesto | FCA LA TEBAIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-20 15:29 | INC 146621060 |  | 66696774A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06078 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.6451 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351078.1, 528880.6) | 0 | Llamada | 46316.1298 | Interruptor compuesto | VDA PILOTO DE OSORIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-20 15:39 | INC 146621069 |  | 4036731-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08183 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.652 | 25 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8339821.5, 587974.7) | 0 | Llamada | 46316.377 | Interruptor compuesto | VDA MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
84 |  | 2026-10-20 15:45 | INC 146621081 |  | 1941291A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.6565 | 61 | 0 | Medium | 3 | 0 | (-8335457.6, 565441.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECTOR ROTARIOS VÍA MARIQUITA GUAYABAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
88 |  | 2026-10-20 16:59 | INC 146621164 |  | S02760 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66706771B |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.7074 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8357391.1, 505308.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-20 18:38 | INC 146621326 |  | MP159007A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66653625B |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46315.7765 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8359864.5, 564770.1) | 0 | Llamada | 46316.1279 | Interruptor compuesto | VRD PEÑITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-20 18:57 | INC 146621350 |  | 1594346-A | LIBANO 2 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1867 |  | LIBANO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.7893 | 150 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355511.6, 548114.1) | 0 | Llamada | 46316.1285 | Interruptor compuesto | CLL 1A CRA3A LIBANO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-20 19:06 | INC 146621363 |  | 66650367-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2379937A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46315.7958 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350061.7, 529593.0) | 0 | Llamada | 46316.1298 | Interruptor compuesto | VDA BETULIA PALMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-20 20:45 | INC 146621450 |  | 2340046-A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.8649 | 63 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8382761.6, 502880.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PICO DE ORO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
97 |  | 2026-10-20 21:14 | INC 146621470 |  | 65576902A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03775 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.8846 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8385217.4, 507118.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA JUNTAS FCA EL CORTIJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-21 01:23 | INC 146621621 |  | 1312901A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2134 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.0565 | 76 | 0 | Medium | 12 | 0 | (-8334808.1, 579110.6) | 0 | Llamada | 46316.3494 | Interruptor compuesto | SIN INFORMACIÓN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-21 01:26 | INC 146621624 |  | 1249746-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01470 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.0597 | 132 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8335983.9, 578495.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 16ACRA 16 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-21 03:53 | INC 146621690 |  | S05725 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2134 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.1618 | 2 | 1 | Critical | 1 | 0 | (-8333535.9, 578787.7) | 0 | Llamada | 46316.3494 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-21 05:12 | INC 146621723 |  | 66592847A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4021754A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46316.2165 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335376.8, 579331.9) | 0 | Llamada | 46316.3494 | Interruptor compuesto | FRENTE AL HOTEL EL CAMPESTRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-21 05:28 | INC 146621739 |  | 66707997A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1975 |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.2269 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8318621.0, 583026.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BODEGAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-21 05:48 | INC 146621762 |  | 1249738A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01470 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.2416 | 81 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335991.7, 578422.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 16ACRA 16 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-21 06:10 | INC 146621786 |  | 65047632A | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 29 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | IN731 |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.2571 | 2443 | 1 | Raised | 9 | 0 | (-8365472.1, 489591.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECTOR PICALEÑA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
118 |  | 2026-10-21 06:16 | INC 146621801 |  | 66700410A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1638815A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46316.2613 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342022.4, 573175.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PLATILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-21 06:19 | INC 146621810 |  | 65612550A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65550229C |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.2635 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363876.1, 498894.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LOMA PIJAO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-21 06:25 | INC 146621819 |  | 65550229A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65556014A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.2677 | 12 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8363307.7, 497956.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-21 06:26 | INC 146621824 |  | 66962857A | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | L290 |  | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.2684 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331585.4, 535091.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BOQUERON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-21 06:30 | INC 146621834 |  | 65547597 | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2515 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.2706 | 248 | 0 | Medium | 2 | 0 | (-8364712.4, 496049.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VILLA CLARA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
128 |  | 2026-10-21 06:31 | INC 146621835 |  | 66968162A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08788 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.2718 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352360.8, 521716.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA BARBARA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-21 06:45 | INC 146621848 |  | 65946742-A | PAPAYO 1 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00321 |  | PAPAYO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.2812 | 151 | 1 | High | 1 | 0 | (-8372927.9, 494551.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 6 ENTRE CALLES 38 Y 39 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
135 |  | 2026-10-21 06:54 | INC 146621868 |  | 66856070A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08081 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.2877 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349927.2, 582246.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS ANDES FCA ALTO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
136 |  | 2026-10-21 06:57 | INC 146621869 |  | 3401298-A | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2112 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.2892 | 4 | 1 | High | 1 | 0 | (-8352570.0, 503005.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CHUMBA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
138 |  | 2026-10-21 07:03 | INC 146621877 |  | 66593398A | FRESNO 4 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07552 |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.2939 | 15 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8352485.7, 572883.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ROSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
140 |  | 2026-10-21 07:07 | INC 146621888 |  | 65577526A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-319 (I-19) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S00947 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.2968 | 48 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364676.6, 574586.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PADUA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
141 |  | 2026-10-21 07:08 | INC 146621890 |  | 1697251A | MIROLINDO 34.5 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65945894A |  | MIROLINDO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente | FCC | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.2967 | 2 | 1 | High | 1 | 0 | (-8370596.7, 493216.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | INDEPENDIZACION INVERBOD SAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
142 |  | 2026-10-21 07:14 | INC 146621901 |  | 65172763A | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2111 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.3017 | 2 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8348049.8, 502312.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | PEAJE IBAGUE ALVARADO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
143 |  | 2026-10-21 07:17 | INC 146621904 |  | S07858 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2638576A |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.3035 | 16 | 0 | Low | 3 | 0 | (-8336676.4, 518178.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
146 |  | 2026-10-21 07:29 | INC 146621921 |  | 65566631B | PICALEÑA 2 13.2 KV | PICALEÑA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65566591A |  | PICALEÑA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3115 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8364707.9, 490780.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | PICALEÑA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
148 |  | 2026-10-21 07:32 | INC 146621925 |  | 65182602-A | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65552671 |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.3141 | 564 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8365012.7, 489609.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HDA EL ZORRO | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
149 |  | 2026-10-21 07:34 | INC 146621927 |  | 65161265-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1720686A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3156 | 34 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8362625.7, 498502.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL COLEGIO FINCA VILLA ISABELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
150 |  | 2026-10-21 07:35 | INC 146621928 |  | S40470 | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3157 | 53 | 0 | Medium | 5 | 0 | (-8370538.6, 493249.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BODGAS GRADINSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
151 |  | 2026-10-21 07:37 | INC 146621932 |  | 65965062B | VERGEL 2 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2097 |  | VERGEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3173 | 34 | 0 | Medium | 4 | 0 | (-8369158.4, 496690.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BARRIO LA GAVIOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
152 |  | 2026-10-21 07:39 | INC 146621940 |  | 1604260 | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3187 | 397 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8365046.2, 489268.8) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | JACARANDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
154 |  | 2026-10-21 07:41 | INC 146621946 |  | 66650251A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66711064A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3201 | 527 | 0 | Medium | 7 | 0 | (-8336102.0, 579096.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | URB. YULDAMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
155 |  | 2026-10-21 07:44 | INC 146621953 |  | 65186391A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2538 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.3221 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348207.9, 561345.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL MANGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
157 |  | 2026-10-21 07:48 | INC 146621961 |  | S02502 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 2 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3241 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3249 | 4 | 1 | High | 2 | 0 | (-8337189.0, 576338.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
158 |  | 2026-10-21 07:48 | INC 146621962 |  | 66929930A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66031764A |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46316.3252 | 15 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8346944.6, 505077.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA HATICO TAMARINDO FCA LA LADEA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
159 |  | 2026-10-21 07:50 | INC 146621966 |  | 1604252 | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3265 | 204 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8364937.3, 489246.7) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | JACARANDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
160 |  | 2026-10-21 07:51 | INC 146621968 |  | SAC607803 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46316.3269 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8342455.1, 508492.0) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | HDA HDA GUAIRA CASA VEGA BOCATOMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
161 |  | 2026-10-21 08:02 | INC 146621986 |  | 66708489A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1090 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3347 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8382924.9, 468535.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
162 |  | 2026-10-21 08:02 | INC 146621987 |  | 66059601A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03410 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.3348 | 27 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8375798.0, 468126.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ESCUELA RETIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
163 |  | 2026-10-21 08:03 | INC 146621990 |  | 2244071-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2204 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3352 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8388018.8, 467109.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ALTOBONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
164 |  | 2026-10-21 08:08 | INC 146622005 |  | 1390350A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1390325A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3389 | 4 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337033.5, 577230.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | KM 101 VIA IBAGUE - HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
165 |  | 2026-10-21 08:09 | INC 146622007 |  | S05931 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1737 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.3393 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347579.3, 503027.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SECTOR LA LIBERTAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
166 |  | 2026-10-21 08:10 | INC 146622008 |  | RB1715 | AMBALEMA 1 13.2 KV | AMBALEMA | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1712 |  | AMBALEMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3399 | 284 | 1 | Critical | 6 | 0 | (-8322581.4, 533395.5) | 0 | Llamada |  | Reconectador | CRA 8 CLL 13 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
167 |  | 2026-10-21 08:11 | INC 146622013 |  | 1567004A | URBANO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | MP47745A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3413 | 98 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8343791.5, 508813.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 3CLL 3 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
169 |  | 2026-10-21 08:13 | INC 146622016 |  | 65957711 | VERGEL 2 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2100 |  | VERGEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3423 | 65 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369106.0, 495442.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BARRIO ANTARES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
170 |  | 2026-10-21 08:14 | INC 146622018 |  | 66788113A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3434 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339639.8, 552821.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
171 |  | 2026-10-21 08:17 | INC 146622024 |  | SAC222306 | VERGEL 2 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | VERGEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46316.3449 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8368539.6, 495241.0) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | MNZ A CS 35 VILLA MAGDALENA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
172 |  | 2026-10-21 08:19 | INC 146622029 |  | 2225522A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2418169A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.3465 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341864.5, 552126.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS ROSAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
173 |  | 2026-10-21 08:19 | INC 146622030 |  | 1596276 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3466 | 2 | 0 | Medium | 0 | 0 | (-8337741.8, 575248.2) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA SAN JUAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
174 |  | 2026-10-21 08:29 | INC 146622051 |  | 66851168A | TOPACIO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65953188C |  | TOPACIO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.3535 | 172 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366371.0, 495122.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CIUDAD TORREÓN EL CIPRES FASE 2 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
175 |  | 2026-10-21 08:34 | INC 146622060 |  | 1251171 | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3567 | 751 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8365013.6, 489610.9) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | HDA EL ZORRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
176 |  | 2026-10-21 08:34 | INC 146622061 |  | 65552302 | SIMON BOLIVAR 1 13.2 KV | SIMON BOLIVAR | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1840 |  | SIMON BOLIVAR 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3569 | 82 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369137.0, 494172.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 1ASURCLL 88B | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
177 |  | 2026-10-21 08:37 | INC 146622069 |  | 66593673A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05667 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3591 | 3 | 2 | High | 1 | 0 | (-8341496.4, 535333.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | EMPOLERIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
178 |  | 2026-10-21 08:38 | INC 146622070 |  | 1997131A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66944557A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3594 | 15 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8336960.2, 576043.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA GUARDIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
179 |  | 2026-10-21 08:45 | INC 146622085 |  | 2615908-A | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65557800A |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3646 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366668.4, 496951.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD BELLA VISTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
181 |  | 2026-10-21 08:47 | INC 146622090 |  | 1496298-A | MARIQUITA 3 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1496247A |  | MARIQUITA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3663 | 2 | 1 | High | 1 | 0 | (-8339614.8, 579412.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HACIENDA LA ANGUSTIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
182 |  | 2026-10-21 08:50 | INC 146622094 |  | 2714086A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1551701A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.368 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8324610.3, 582807.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL GUACIMAL FCA EL PALMAR | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
185 |  | 2026-10-21 09:03 | INC 146622116 |  | 65972573A | VERGEL 4 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1992 |  | VERGEL 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3768 | 123 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368430.8, 494718.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 98CRA 3VILLADELSOL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
186 |  | 2026-10-21 09:05 | INC 146622120 |  | 1620941-A | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L130 |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3788 | 44 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343375.4, 509169.3) | 0 | Llamada | 46316.428 | Interruptor compuesto | CLL 8CRA 1A | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
187 |  | 2026-10-21 09:08 | INC 146622128 |  | 2244501-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66929582B |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46316.3803 | 38 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383281.8, 466991.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALABOZO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
188 |  | 2026-10-21 09:14 | INC 146622141 |  | 1447531 | PAPAYO 9 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 9 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3844 | 1 | 1 | High | 0 | 0 | (-8373520.3, 494625.0) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | Calle 31 #4d-46 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
190 |  | 2026-10-21 09:22 | INC 146622152 |  | 2249448-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2249481B |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46316.3902 | 25 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8390328.5, 465281.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SELVA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
191 |  | 2026-10-21 09:31 | INC 146622172 |  | 65576961A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03775 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.3947 | 39 | 0 | Medium | 10 | 0 | (-8385348.6, 507100.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA JUNTAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
192 |  | 2026-10-21 09:31 | INC 146622174 |  | 65243482A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3966 | 60 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378772.7, 489307.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
193 |  | 2026-10-21 09:35 | INC 146622181 |  | 3418853-A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09620 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3995 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362963.9, 569496.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
194 |  | 2026-10-21 09:38 | INC 146622188 |  | 65542838A | VERGEL 5 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1916 |  | VERGEL 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.4011 | 104 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371758.8, 495658.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | MZ B CS 10 BRR SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
195 |  | 2026-10-21 09:47 | INC 146622201 |  | 2250527-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB3238 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.4075 | 19 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8391395.6, 469786.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ELOY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
196 |  | 2026-10-21 09:49 | INC 146622207 |  | 1249720A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01470 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.4089 | 93 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8335997.7, 578344.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 16ACRA 16 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
197 |  | 2026-10-21 09:54 | INC 146622218 |  | 65612704A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1772643A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.412 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8365368.0, 500138.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA CARRISALES FINCA EL DIAMANTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
198 |  | 2026-10-21 09:55 | INC 146622222 |  | S07985 | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06693 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.4133 | 5 | 0 | Low | 3 | 0 | (-8337478.5, 544359.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO EL NEME | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
199 |  | 2026-10-21 09:55 | INC 146622223 |  | S03525 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03524 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.4135 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341926.4, 507180.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA SECTOR EL CORTIJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
200 |  | 2026-10-21 09:57 | INC 146622225 |  | 66652122A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.4149 | 54 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8380098.5, 487132.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
201 |  | 2026-10-21 10:00 | INC 146622228 |  | 65920964-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-399 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1165 |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46316.4162 | 193 | 4 | High | 1 | 0 | (-8373898.2, 495081.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 28Nº9-17 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
202 |  | 2026-10-21 10:05 | INC 146622237 |  | 66679268-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65931281A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.42 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361459.3, 500853.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CAYETANO FCA EL RECREO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
203 |  | 2026-10-21 10:05 | INC 146622238 |  | 66067858A | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-330 (M-114A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3405642A |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.4204 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8364178.9, 487028.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN INFORMACIÓN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
204 |  | 2026-10-21 10:06 | INC 146622239 |  | 2546191A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1552767A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.4205 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8328163.3, 580292.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CENTRO RECREACIONAL POLICIA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
205 |  | 2026-10-21 10:14 | INC 146622245 |  | 66860221A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05787 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.426 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8333579.2, 562217.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA JOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
206 |  | 2026-10-21 10:18 | INC 146622249 |  | S07817 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07815 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L3 | 46316.4292 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8392195.7, 470924.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SECTOR VEREDA SANELOY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No