## Navegador de incidentes_20_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-20/10/2026 06:21:49.821
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
26 |  | 2026-10-17 12:15 | INC 146618672 |  | 2216400A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1902 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46312.5108 | 33 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8358062.3, 552222.5) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA EL ORIAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
27 |  | 2026-10-17 12:41 | INC 146618685 |  | 2543664A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46312.5287 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348450.9, 567691.7) | 0 | Llamada | 46313.7336 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
30 |  | 2026-10-17 14:44 | INC 146618760 |  | 4038846A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1212; 66650332A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46312.6142 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8351986.8, 548870.3) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | VDA TARAPACA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
31 |  | 2026-10-17 16:17 | INC 146618839 |  | 66967026A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07255 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.6784 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353817.8, 526375.5) | 0 | Llamada | 46313.6997 | Interruptor compuesto | VDA LA ARGENTINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
33 |  | 2026-10-17 19:54 | INC 146618964 |  | 3495396-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66039171B |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.8289 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351745.1, 541282.7) | 0 | Llamada | 46313.6999 | Interruptor compuesto | VDA ZARAGOZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
34 |  | 2026-10-17 20:14 | INC 146618970 |  | 1691091A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65082470A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.8429 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350944.4, 553335.1) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
35 |  | 2026-10-17 20:27 | INC 146618976 |  | 2067676-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05989 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46312.8518 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8389671.7, 496259.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL MURALITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
36 |  | 2026-10-17 21:14 | INC 146618995 |  | 66963446A | LIBANO 1 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 19 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46312.8847 | 77 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8355747.1, 548950.9) | 0 | Llamada | 46313.354 | Interruptor compuesto | CRR 7 CLL 7 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
37 |  | 2026-10-18 07:06 | INC 146619155 |  | 66632571A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66037053A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.2958 | 43 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355406.4, 549230.8) | 0 | Llamada | 46313.7712 | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
38 |  | 2026-10-18 07:44 | INC 146619184 |  | 2660555A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3427195A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3224 | 23 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8357133.6, 554111.3) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA EL CASTILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 |  | 2026-10-18 08:10 | INC 146619213 |  | 66849716A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4101863A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3402 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361777.1, 549243.2) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA MINA POBRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 |  | 2026-10-18 08:16 | INC 146619219 |  | 65084945A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66060241B |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3443 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8360902.5, 548347.2) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA MINA POBRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
41 |  | 2026-10-18 08:34 | INC 146619238 |  | 2231603A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2224909B |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3569 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349649.9, 568490.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL PALMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
42 |  | 2026-10-18 09:00 | INC 146619257 |  | 65205734A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65205696A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3748 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361798.2, 563432.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESTRELLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 |  | 2026-10-18 09:42 | INC 146619294 |  | 65168251A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW8589A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4041 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352822.8, 546832.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA SANTA LUCIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 |  | 2026-10-18 10:05 | INC 146619318 |  | 66691268A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2062 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.4199 | 10 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371444.8, 478432.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL GOLUPO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 |  | 2026-10-18 10:18 | INC 146619326 |  | 66577287A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691686A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4293 | 20 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346978.7, 549230.7) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | SANTA BARBARA FNC LOS GAVILANES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-18 11:31 | INC 146619381 |  | S07519 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Desconocida | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01594 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4799 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337546.0, 558188.9) | 0 | Llamada | 46314.1768 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 |  | 2026-10-18 12:59 | INC 146619441 |  | S04328 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.541 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336344.6, 568608.4) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 |  | 2026-10-18 13:26 | INC 146619466 |  | 2075296-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.5601 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335850.2, 567769.1) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | VRD BRUJAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
50 |  | 2026-10-18 14:29 | INC 146619525 |  | 65106841-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1961 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6037 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350144.7, 544173.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-18 15:25 | INC 146619550 |  | 66700135A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65205696A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6423 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361275.0, 562645.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPO ALEGRE FCA LA FORTUNA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-18 15:28 | INC 146619555 |  | 2591171-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21538 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6444 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353389.0, 546077.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-18 15:51 | INC 146619569 |  | 3469573A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1852 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.6603 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8353819.3, 556054.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
55 |  | 2026-10-18 17:43 | INC 146619622 |  | 3448951A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2080851-1D |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.7381 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343610.3, 566443.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
56 |  | 2026-10-18 18:05 | INC 146619632 |  | 66801977A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06170 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | RSL; VCD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.7538 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350820.1, 542239.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ISIDRO FCA CARTAGENA LIBANO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-18 18:33 | INC 146619641 |  | 65550253A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06390 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.7728 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348103.5, 546344.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PATIO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-18 18:33 | INC 146619642 |  | 66859169A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW22532 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.773 | 100 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8354880.7, 534419.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA TERESA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 |  | 2026-10-18 20:40 | INC 146619686 |  | S08308 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1028 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.8613 | 14 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8361505.7, 525150.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-19 06:37 | INC 146619802 |  | 2077531-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65270978A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46314.2756 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359089.8, 537432.1) | 0 | Llamada | 46314.3976 | Interruptor compuesto | VDA SAN FERNANDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 |  | 2026-10-19 07:10 | INC 146619834 |  | 66586588A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586588C |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.2989 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331581.5, 554730.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA LA CIMARONA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-19 07:29 | INC 146619851 |  | 2590999-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09441 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.312 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353524.6, 540874.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-19 07:32 | INC 146619855 |  | S06088 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1335 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46314.3138 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354949.4, 536672.3) | 0 | Llamada | 46314.3976 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-19 08:03 | INC 146619885 |  | 2080851-1D | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2544695A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46314.3351 | 44 | 1 | Raised | 8 | 0 | (-8344890.7, 566769.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HACIA LA VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
67 |  | 2026-10-19 08:06 | INC 146619891 |  | 66036510A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66650332A; 66944654B |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46314.3373 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351189.8, 551316.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA HORIZONTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-19 08:44 | INC 146619947 |  | 65129851A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65148668A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.364 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352677.0, 555885.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MATEFIQUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-19 08:47 | INC 146619952 |  | 2659352B | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP199193A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.3659 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8366345.1, 556851.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-19 08:50 | INC 146619957 |  | 4036758A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586510A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46314.3684 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345970.0, 566093.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SANTA FILOMONNA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-19 09:23 | INC 146620012 |  | 66619710A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66057739B |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.391 | 35 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378618.6, 492159.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CURAL FINCA LA ESMERALDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-19 09:35 | INC 146620031 |  | 66696715A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2379937A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.3995 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349283.2, 529060.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PILOTO DE OSORIO FCA TENERIFE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-19 09:53 | INC 146620050 |  | SW21539 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21538 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.4118 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352860.0, 546116.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-19 09:53 | INC 146620051 |  | 2402190-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2340 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.412 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8368819.9, 564248.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-19 10:05 | INC 146620067 |  | 2080982-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21464 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4203 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350618.1, 543067.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA TIERRA DENTRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-19 10:18 | INC 146620077 |  | 65577178A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2591618A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4294 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347139.8, 544723.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VILLANUEVA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-19 10:23 | INC 146620086 |  | 65198177A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1638815A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4328 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343297.1, 572888.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PLATILLA, LA PLANTILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-19 11:53 | INC 146620182 |  | 66697053A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3268 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.4952 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351929.1, 525128.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CGTO MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-19 12:17 | INC 146620199 |  | 66853276A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66944654B; 66037053A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.5118 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354035.6, 550635.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CUBA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-19 12:50 | INC 146620235 |  | 66751971A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02441 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.5344 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356016.9, 576440.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA DOS QUEBRADAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-19 12:57 | INC 146620242 |  | 66145451A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66698157A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.5399 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8391495.0, 497030.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL GUAICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-19 13:51 | INC 146620278 |  | 2222311A | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66025748A |  | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.5771 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8337048.3, 529370.4) | 0 | Llamada | 46314.7755 | Interruptor compuesto | VDA COFRADIA GALLEGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-19 14:26 | INC 146620300 |  | 1639056A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66799662B |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46314.6017 | 180 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8344162.9, 570927.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PIE DE CUESTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-19 14:29 | INC 146620301 |  | 2724588A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2814188A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46314.6036 | 76 | 4 | Raised | 1 | 0 | (-8350514.7, 560699.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA FRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-19 14:48 | INC 146620310 |  | 65151766-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S04719 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.617 | 6 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8379916.1, 483454.5) | 0 | Llamada | 46314.6545 | Interruptor compuesto | VDA LA CIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-19 15:15 | INC 146620326 |  | 3446841-1-A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65931869C |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.6353 | 17 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373325.0, 490490.6) | 0 | Llamada | 46315.0151 | Interruptor compuesto | VDA CANADAS POTRERITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-19 16:10 | INC 146620353 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.6735 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-19 16:19 | INC 146620362 |  | 1947001A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2546 |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.6797 | 25 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8356080.0, 579657.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA UCRANIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-19 16:45 | INC 146620380 |  | 65622122A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66946037A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.698 | 5 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8404059.5, 485904.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL AGUILA FINCA COLOMBIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-19 16:50 | INC 146620384 |  | 66577252-A | LIBANO 1 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01436 |  | LIBANO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.7017 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356737.3, 549588.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-19 17:19 | INC 146620398 |  | S05926 | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2112 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.7212 | 109 | 2 | Raised | 9 | 0 | (-8352489.5, 502787.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-19 17:53 | INC 146620417 |  | S04099 | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1799 |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46314.7454 | 100 | 6 | High | 7 | 0 | (-8339248.9, 514343.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SECTOR HATO VIEJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-19 18:53 | INC 146620445 |  | 65937190A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09172 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.7867 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379296.6, 482120.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-19 18:54 | INC 146620449 |  | 66944220A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2573628B |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.7877 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348873.3, 575838.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL ESPEJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-19 19:01 | INC 146620455 |  | 66788032A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46314.7922 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339454.2, 552682.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-19 19:12 | INC 146620465 |  | 2344882-A | AMBALEMA 2 13.2 KV | AMBALEMA | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06808 |  | AMBALEMA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46314.7998 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8329766.6, 530433.2) | 0 | Llamada | 46315.0571 | Interruptor compuesto | VDA PAJONALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-19 19:18 | INC 146620468 |  | 1243764 | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.804 | 25 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8362529.2, 509084.0) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA SANTA HELENA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-19 20:13 | INC 146620488 |  | 66944980A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07688 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46314.8421 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350822.2, 577876.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA GUINEAL PARCELA 3 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-19 20:25 | INC 146620490 |  | 65930293A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66652122B |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.8504 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378935.0, 486034.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL PARTE BAJA SECTOR ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-19 21:09 | INC 146620504 |  | S02206 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02205 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.881 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8380414.8, 493534.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CURAL PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-19 21:09 | INC 146620505 |  | 66967050A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07255 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.8814 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354103.7, 527272.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ARGENTINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-19 21:13 | INC 146620507 |  | 66967867A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2135 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.8842 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355104.8, 525879.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SALTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-19 21:22 | INC 146620508 |  | 1411802 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.8904 | 13 | 1 | Raised | 0 | 0 | (-8355325.6, 526811.4) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA SAN JOSE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-19 21:27 | INC 146620510 |  | 66929787A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46314.8938 | 19 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8382918.9, 503110.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA EL RESPLANDOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-19 21:50 | INC 146620512 |  | 3425128-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08795 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.9099 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8357872.3, 511839.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA RITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-20 00:45 | INC 146620537 |  | 65931648 -A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65931877A |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.0312 | 3 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373964.9, 491065.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ESTACIÓN MARTINICA CANALES NACIONALES | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-20 01:26 | INC 146620549 |  | SAC811570 | BUENOS AIRES 13.2 KV | PARQUE LOGISTICO | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | BUENOS AIRES 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46315.0596 | 1 | 1 | High | 0 | 0 | (-8358059.5, 482550.8) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | KMT 22 VÍA IBAGUÉ- ESPINAL BUENOS AIRES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-20 05:14 | INC 146620570 | INC 146620561 | 65933055-A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-399 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | IN270 |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | Sí | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.0458 | 125 | 2 | High | 1 | 0 | (-8375344.4, 493642.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 5A SUR CLL 23C B. GALARZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-20 05:14 | INC 146620571 |  | 2075971A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07978 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46315.2178 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336830.9, 549019.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA.SAN JOSE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-20 05:27 | INC 146620572 |  | 1844334-A | BUENOS AIRES 13.2 KV | PARQUE LOGISTICO | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02920 |  | BUENOS AIRES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46315.2264 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355007.7, 479617.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA LOS GERANEOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-20 05:33 | INC 146620574 |  | 2545624-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1197 |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46315.231 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8318694.3, 585356.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MESUNO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-20 05:35 | INC 146620575 |  | 1249215A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66711064A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46315.2323 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336038.1, 579057.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA. 14 CALLE 11 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-20 05:36 | INC 146620576 |  | 1373072A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1372998A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.2332 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8325002.4, 582484.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BELLAVISTA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-20 05:50 | INC 146620582 |  | 2223708-A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2639734A |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46315.2432 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334758.1, 522619.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BUENAVISTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-20 05:57 | INC 146620583 |  | S08267 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08266 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46315.2466 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342810.1, 583205.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-20 06:03 | INC 146620585 |  | 2677121-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2135 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46315.2522 | 14 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8354859.9, 525777.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SALTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-20 06:08 | INC 146620588 | INC 146620561 | 65933081-A | BRISAS 2 13.2 KV | BRISAS | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | IN270 |  | BRISAS 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | Sí | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46315.0458 | 222 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8375429.1, 493708.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 4B SUR No 23A-21 BRR YULDAIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No