## Navegador de incidentes_24_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-24/10/2026 08:43:11.487
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
1 | DP | 2026-10-13 08:47 | INC 145565698 |  | 2590883-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 14 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | OTR | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46308.3663 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353570.5, 542011.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
2 | DP BT | 2026-10-01 08:26 | INC 146598459 |  | SAC199823 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Poste averiado | BOLV-370 (M-20B); BOLM-369 (M-20A); CUAD-353 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2227487-A | CORE\jagiraldo | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Cancelada; Pendiente | L2 | 46296.3515 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351655.3, 543209.8) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Alimentador de clientes | VDA EL TESORO FCA LAS PENAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
3 | DP BT | 2026-10-02 08:12 | INC 146599668 |  | 66038084A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07862 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | None | 46297.3416 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350673.9, 562451.6) | 0 | Llamada | 46297.9922 | Interruptor compuesto | VDA TOPACIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
4 | DP BT | 2026-10-05 10:11 | INC 146604244 |  | SAC449123 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-369 (M-20A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3404195A |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46300.424 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8366768.8, 541441.5) | 0 | Llamada | 46316.4951 | Alimentador de clientes | VDA LA VINAGRE FCA ALEGRIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
5 | DP BT | 2026-10-06 21:19 | INC 146606891 |  | SAC230569 | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3424197A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46301.8885 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359945.2, 561914.5) | 0 | Llamada | 46319.2911 | Alimentador de clientes | VDA CAMPOALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
6 | DP | 2026-10-07 19:31 | INC 146608627 |  | 3430451A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Descargas atmosfericas | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 13 | 1 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3430451A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46302.8131 | 13 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8354327.5, 557822.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAGASAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
7 | DP-BT | 2026-10-08 14:54 | INC 146609886 |  | SAC199981 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66631672A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46303.6183 | 2 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352029.2, 556608.0) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Alimentador de clientes | VDA EL CIRPE FCA TERAMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
8 | DP | 2026-10-08 15:00 | INC 146609913 |  | S07685 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Poste averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46303.6251 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349970.3, 574469.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
9 | DP | 2026-10-10 21:36 | INC 146613549 |  | 66856216A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-372 (M-21B); DP-CA-S-NorteTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04769 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46305.8999 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343611.7, 544895.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
10 | DP | 2026-10-10 22:04 | INC 146613559 |  | 66629228A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO; SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 12 | 0 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1382 |  | VENADILLO 2 13.2 KV; ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46304.5035 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344869.9, 520745.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
11 | DP | 2026-10-12 20:18 | INC 146615276 |  | 3431943-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima; CUAD-351 (M-16) | 10 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Cancelada; Finalizada | L1 L2 | 46307.8457 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348834.2, 537935.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
12 | DP-BT | 2026-10-14 08:17 | INC 146615729 |  | SAC191074 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586189A |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46309.3451 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8352017.0, 566418.4) | 0 | Llamada | 46315.9689 | Alimentador de clientes | VDA PLAYARRICA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
13 | DP | 2026-10-15 08:18 | INC 146616682 |  | 4044197-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-322 (I-22); DP-CA-S-NorteTolima | 67 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06993 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.3457 | 67 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8356752.7, 517734.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL HATILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
14 | DP BT | 2026-10-15 08:46 | INC 146616723 |  | SAC621664 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | BOLV-368 (M-19B); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65470918A | CORE\jacastano | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.364 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8342272.5, 581755.5) | 0 | Llamada | 46319.0434 | Alimentador de clientes | VDA VDA SAN ANDRES VIA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
15 | DP | 2026-10-15 08:49 | INC 146616729 |  | 66944824A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Transformador distribución averiado | BOLV-360; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46310.3671 | 3 | 1 | High | 1 | 0 | (-8343223.7, 534746.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
16 | DP BT | 2026-10-15 09:17 | INC 146616771 |  | SAC258288 | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Línea reventada | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66654346A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46310.3866 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8347356.5, 564385.1) | 0 | Llamada | 46316.3787 | Alimentador de clientes | VDA INVASION ALTO EL ROMPE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
17 | DP | 2026-10-15 09:22 | INC 146616780 |  | 66586634A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-NorteTolima | 7 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06526 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente; Pendiente | L1 L3 | 46310.3901 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349520.7, 524635.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
18 | DP | 2026-10-16 08:11 | INC 146617722 |  | 65152630-A | EL TABLAZO 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-319 (I-19); BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 5 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | EL TABLAZO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46311.3413 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354412.2, 576671.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MULATO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
19 | DP | 2026-10-16 09:56 | INC 146617866 |  | 2229463A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Transformador distribución averiado | BOLM-320; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07739 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46311.4138 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354707.2, 558761.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAGAZAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
20 | DP | 2026-10-17 13:04 | INC 146618696 |  | 4100733A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Transformador distribución averiado | BOLM-361 (I-61); DP-CA-S-NorteTolima | 14 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586154A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV; GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 L3 | 46312.5446 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344890.4, 557327.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PLACER | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
21 | DP BT | 2026-10-17 13:36 | INC 146618711 |  | 66945340A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada | L1 | 46312.5665 | 32 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348709.2, 568906.0) | 0 | Llamada | 46316.3787 | Interruptor compuesto | VDA PAUJIL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
22 | DP | 2026-10-18 09:00 | INC 146619257 |  | 65205734A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Transformador distribución averiado | BOLM-314 (I-14); DP-CA-S-NorteTolima | 20 | 1 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | HERVEO 2 13.2 KV; ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46313.3748 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361798.2, 563432.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESTRELLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
23 | DP | 2026-10-18 09:50 | INC 146619302 |  | 2402173-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Transformador distribución averiado | BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2340 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46313.4099 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8368310.1, 565179.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SALADO FCA EL TAPETE | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
24 | DP BT | 2026-10-18 10:18 | INC 146619326 |  | SAC198854 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66577287A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46313.4293 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8346976.8, 549230.1) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Alimentador de clientes | VDA SANTA BARBARA FCA EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
25 | DP BT | 2026-10-18 16:26 | INC 146619584 |  | SAC97304 | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Poste averiado | BOLV-303; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65175576-A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46313.6846 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8406153.5, 489154.2) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA LA LEONA FINCA MIRA VAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
26 | DP | 2026-10-18 17:43 | INC 146619622 |  | 3448951A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Transformador distribución averiado | BOLM-320; BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 23 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46313.7381 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343610.3, 566443.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
27 | DP | 2026-10-18 18:05 | INC 146619632 |  | 66801977A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Transformador distribución averiado | BOLV-370 (M-20B); DP-CA-S-NorteTolima | 15 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | RSL; VCD | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46313.7538 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350820.1, 542239.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ISIDRO FCA CARTAGENA LIBANO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
28 | DP | 2026-10-18 18:33 | INC 146619641 |  | 65550253A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Línea reventada | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 10 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L2 | 46313.7728 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348103.5, 546344.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PATIO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
29 | DP BT | 2026-10-18 19:09 | INC 146619660 |  | SAC190430 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Poste averiado | BOLM-323 (I-23); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07871 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L3 | 46313.7979 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350720.2, 563778.0) | 0 | Llamada | 46315.9689 | Alimentador de clientes | VDA BUENOS AIRES SECTOR LA PLAYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
30 | DP | 2026-10-19 07:10 | INC 146619834 |  | 66586588A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-361 (I-61); DP-CA-S-NorteTolima | 7 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66586588A |  | GUAYABAL 2 13.2 KV; GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 L3 | 46314.2989 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331581.5, 554730.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA LA CIMARONA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
31 | DP BT | 2026-10-19 08:06 | INC 146619891 |  | SAC201262 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-371 (M-21A); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66036510A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L2 | 46314.3373 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351187.9, 551315.6) | 0 | Llamada | 46316.1276 | Alimentador de clientes | VDA EL HORIZONTE FCA LA PLAYA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
32 | DP | 2026-10-19 09:35 | INC 146620031 |  | 66696715A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-CentroTolima | 17 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46315.6298 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349283.2, 529060.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PILOTO DE OSORIO FCA TENERIFE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
33 | DP BT | 2026-10-19 21:50 | INC 146620512 |  | SAC143001 | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-322 (I-22); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3425128-A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 | 46314.9099 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8357875.3, 511840.4) | 0 | Llamada | 46316.6085 | Alimentador de clientes | VDA SANTA RITA LOTE LAS HONDAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
34 | DP BT | 2026-10-20 12:26 | INC 146620936 |  | SAC107906 | GUAYABAL 3 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1527762A |  | GUAYABAL 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 | 46315.518 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8335889.0, 561311.6) | 0 | Llamada | 46316.1261 | Alimentador de clientes | CLL 16 #9-120 B/ MINUTO DE DIOS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
35 | DP | 2026-10-21 07:51 | INC 146621968 |  | 66791637A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Poste averiado | BOLV-312; CUAD-304 | 34 | 2 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03533 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.3269 | 34 | 2 | High | 1 | 0 | (-8342453.4, 508490.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LOS FILUS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
36 | DP | 2026-10-21 09:22 | INC 146622152 |  | 2249448-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Exc_Zona Orden Publico Alterado | BOLV-307; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2249481B | CORE\csolarte | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Finalizada; Pendiente | L3 | 46316.3902 | 25 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8390328.5, 465281.4) | 0 | Llamada | 46317.4062 | Interruptor compuesto | VDA LA SELVA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
37 | DP | 2026-10-21 09:35 | INC 146622181 |  | 3418853-A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Transformador distribución averiado | BOLM-318 (I-18); DP-CA-S-NorteTolima | 19 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  | CORE\pospinac | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L2 | 46316.3995 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362963.9, 569496.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
38 |  | 2026-10-21 10:50 | INC 146622286 |  | 66587770A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09165 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.4516 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376718.1, 481897.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LIMONCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 | DP | 2026-10-21 11:12 | INC 146622320 |  | 65615721A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Transformador distribución averiado | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46316.4669 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356036.7, 506885.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 | DP | 2026-10-21 13:46 | INC 146622535 |  | 2389002A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Transformador distribución averiado | BOLM-313 (I-13); DP-CA-S-CentroTolima | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01753 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.5735 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338041.4, 503890.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SECTOR SANO LARGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
41 |  | 2026-10-21 15:51 | INC 146622723 |  | 2228467A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2741865A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.6594 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8354511.1, 550261.1) | 0 | Llamada | 46318.5695 | Interruptor compuesto | VDA LA CUBA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
42 | DP BT | 2026-10-21 16:01 | INC 146622735 |  | SAC199220 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Línea reventada | BOLM-328 (I-28); BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3495396-A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46316.6672 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351745.1, 541280.6) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA SARAGOZA FCA.MESOPOTAMIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 | DP | 2026-10-21 16:10 | INC 146622742 |  | 2070308-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Línea reventada | BOLM-330; DP-CA-S-CentroTolima | 26 | 0 | 9 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2070308-A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Cancelada | L1 L2 | 46316.6735 | 26 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8370663.5, 486202.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL RODEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
44 | DP BT | 2026-10-21 16:20 | INC 146622761 |  | SAC168389 | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-319 (I-19); DP-CA-S-NorteTolima | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65132400A | CORE\delozano | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 | 46316.6806 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359788.5, 570849.6) | 0 | Llamada | 46319.0431 | Alimentador de clientes | VDA BRISAS DEL GUALI FCA EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 | DP | 2026-10-21 16:54 | INC 146622798 |  | S06794 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 3 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2666 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV; GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.7045 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8319607.3, 561618.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | No
46 | DP BT | 2026-10-21 18:28 | INC 146622938 |  | 66929582B | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59); BOLV-307; CUAD-302; DP-CA-S-CentroTolima | 0 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1090 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada; Cancelada; Finalizada; Cancelada | L1 L3 | 46312.5055 | 126 | 2 | Raised | 7 | 0 | (-8383936.1, 467711.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-21 22:41 | INC 146623100 |  | 2228521A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46316.9454 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355748.1, 549461.9) | 0 | Llamada | 46318.5695 | Interruptor compuesto | VDA ALTO DE SAN JUAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 | DP | 2026-10-22 06:13 | INC 146623197 |  | 66849201A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Transformador distribución averiado | BOLV-337; DP-CA-S-CentroTolima | 18 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46317.259 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8382449.4, 501296.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LAS MARIAS PTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
49 | DP | 2026-10-22 08:09 | INC 146623292 |  | 66622223-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Transformador distribución averiado | BOLM-309 (I-9); DP-CA-S-CentroTolima | 5 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L2 L3 | 46317.3396 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366757.7, 499858.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA BELLEZA FCA ALTAMIRA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
50 | DP | 2026-10-22 08:20 | INC 146623305 |  | 66699366A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Transformador distribución averiado | BOLM-324 (I-24); DP-CA-S-NorteTolima | 6 | 2 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06078 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L2 | 46317.3473 | 6 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8351170.1, 528518.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PILOTO DE OSORIO | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
51 |  | 2026-10-22 08:24 | INC 146623309 |  | 66677923A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590514A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3498 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355905.4, 544119.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA. PRADERA BAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-22 08:50 | INC 146623344 |  | 66059510A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03894 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3678 | 76 | 1 | High | 1 | 0 | (-8371152.3, 479565.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUEVA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 | DP | 2026-10-22 08:52 | INC 146623345 |  | 1871285A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Poste averiado | BOLM-301 (I-1); DP-CA-S-CentroTolima | 25 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | No Realizado; Pendiente | L1 L2 L3 | 46317.3695 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383731.2, 489524.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ANA SECTOR HUERTAS | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
54 | DP | 2026-10-22 10:54 | INC 146623467 |  | 66777881A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Transformador distribución averiado | BOLM-316 (I-16); DP-CA-S-NorteTolima | 4 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Cancelada; Pendiente | L1 L3 | 46317.4532 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349634.4, 589127.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BETANIA, FCA EL AGUACATAL | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
55 |  | 2026-10-22 11:18 | INC 146623500 |  | 65154021A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 4035976A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.471 | 77 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383179.6, 485576.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CIMA FCA LA ARGELIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 |  | 2026-10-22 17:10 | INC 146623800 |  | 66860361A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S00952 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7152 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363313.9, 513532.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-22 19:58 | INC 146623912 |  | 3449055A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Desconocida | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08455 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.8318 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356067.7, 568600.0) | 0 | Llamada | 46319.0431 | Interruptor compuesto | VDA LAS MARIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-23 06:32 | INC 146624039 |  | 2810468-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08791 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2725 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358128.3, 515099.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RIO FRIO PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-23 07:50 | INC 146624123 |  | 66631265A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03401 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | No Realizado | L2 | 46318.3265 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378422.0, 471442.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MANGA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 |  | 2026-10-23 07:54 | INC 146624133 |  | 2590603A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Desconocida | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.3289 | 43 | 1 | Raised | 4 | 0 | (-8353594.9, 543030.6) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
61 |  | 2026-10-23 07:58 | INC 146624138 |  | 2227835-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Descargas atmosfericas | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1335 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 | 46318.3316 | 14 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8355048.5, 536252.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA GUAIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-23 08:46 | INC 146624188 |  | 3404195A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Desconocida | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46318.3654 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367642.9, 541353.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
63 |  | 2026-10-23 10:17 | INC 146624278 |  | 3457610A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3457603B |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L3 | 46318.4283 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342631.8, 549526.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS ROSAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-23 10:41 | INC 146624295 |  | 4100706A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691953A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.445 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347835.4, 548100.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TOCHE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 | DP | 2026-10-23 11:00 | INC 146624308 |  | S02767 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Línea reventada | BOLM-362; DP-CA-S-NorteTolima | 2 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04233 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L2 | 46318.4578 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8337107.7, 569821.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Ramal MT | No
66 |  | 2026-10-23 11:14 | INC 146624317 |  | S07440 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08724 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.4678 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362480.7, 531734.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 |  | 2026-10-23 11:42 | INC 146624332 |  | 65129299A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65148668A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.4874 | 25 | 1 | Raised | 3 | 0 | (-8351157.5, 555519.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-23 12:52 | INC 146624394 |  | S02337 | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02333 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46318.5361 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8408918.9, 480345.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTOSI PALMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-23 13:26 | INC 146624421 |  | 65183641-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46318.5596 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8352660.0, 545022.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASTILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-23 14:01 | INC 146624450 |  | 65568594A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.5839 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381975.1, 502158.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA FINCA ESMERALDA PASTALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-23 14:20 | INC 146624465 |  | 65967723A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65967502B |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.597 | 49 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8371712.2, 498606.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | IBAGUE VDA AMBALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-23 14:39 | INC 146624480 |  | 66055221A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1961 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.6105 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351524.3, 544542.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA HONDA FCA EL PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-23 14:40 | INC 146624482 |  | MP199933A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2336294A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.6112 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346897.9, 552576.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 | DP BT | 2026-10-23 14:45 | INC 146624490 |  | 66621383-A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Falla en la red secundaria | BOLV-336; DP-CA-S-CentroTolima | 7 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65187299A |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | Sí | Despachado | No restablecido | 0 | Finalizada; Pendiente | L1 L3 | 46318.6146 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372090.4, 497614.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | GRANJA AVICOLA | No | No | DISTRIBUCION | Transformador de Distribución MT | No
75 |  | 2026-10-23 15:04 | INC 146624503 |  | 65168219A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1212; S03101 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD; RSL | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L2 | 46318.6276 | 19 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8353351.7, 547225.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPO ALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-23 15:13 | INC 146624515 |  | 65572168A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.6342 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381436.0, 501360.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LLANITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-23 15:20 | INC 146624526 |  | 66795101A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06707 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 | 46318.6391 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346592.9, 506056.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | EL HATICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-23 15:27 | INC 146624531 |  | 1848704A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2624 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.6439 | 104 | 5 | High | 1 | 0 | (-8381315.2, 490312.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VIA COELLO COCORA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-23 15:31 | INC 146624535 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.6459 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-23 15:34 | INC 146624537 |  | 65157993-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2350939A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.6484 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8371043.7, 481482.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BERLIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-23 15:36 | INC 146624539 |  | 2329107-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02214 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46318.6503 | 11 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8361160.3, 475363.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL SALITRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-23 15:43 | INC 146624543 |  | 2602906-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06498 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46318.6548 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369513.2, 467632.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ROSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-23 15:43 | INC 146624544 |  | 65615606 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02277 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.5111 | 45 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8361283.3, 499075.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA HELENA SECTOR GRANJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-23 15:57 | INC 146624554 |  | 65970554A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2105 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.6643 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372667.8, 489442.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTRERO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-23 16:07 | INC 146624559 |  | 65557126 | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB3442 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.6718 | 32 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8366978.3, 498685.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO EN LA PALMILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-23 16:53 | INC 146624594 |  | 2218321A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1378 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.7033 | 17 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8362836.9, 564009.9) | 0 | Llamada | 46319.2911 | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-23 16:58 | INC 146624598 |  | 65923221-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7068 | 30 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378717.1, 490313.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-23 17:00 | INC 146624599 |  | 65151766-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S04719 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7081 | 6 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8379916.1, 483454.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-23 17:09 | INC 146624606 |  | 65086182A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03899 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.7146 | 20 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8371924.6, 482042.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-23 17:36 | INC 146624621 |  | 4022621-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65942755A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7332 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8377730.7, 483033.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA FNC EL DOVIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-23 17:41 | INC 146624625 |  | 65930293A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66652122B |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7365 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378935.0, 486034.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CRISTOBAL PARTE BAJA SECTOR ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-23 17:47 | INC 146624630 |  | SW10048 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC104 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | FCC | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46318.7385 | 2 | 2 | Critical | 1 | 0 | (-8358313.4, 473269.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-23 17:58 | INC 146624635 |  | 2066998A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06676 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.7485 | 46 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376699.5, 499675.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CASCADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-23 18:09 | INC 146624644 |  | 2295458-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08592 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L1 | 46318.7565 | 28 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8342780.1, 584843.6) | 0 | Llamada | 46319.0434 | Interruptor compuesto | VRD MEDINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-23 18:17 | INC 146624653 |  | 2603772-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC104 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7617 | 32 | 2 | High | 1 | 0 | (-8358498.9, 472980.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA LA POLLERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-23 18:22 | INC 146624659 |  | S02474 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7654 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383824.3, 494459.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CATAIMITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-23 19:03 | INC 146624684 |  | 2075261-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3449205A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7934 | 29 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8336611.4, 567926.2) | 0 | Llamada | 46318.9229 | Interruptor compuesto | VDA FUNDADORES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-23 19:26 | INC 146624703 |  | 2711281-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25); BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07590 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente; Pendiente | L2 | 46318.8098 | 8 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361266.6, 522471.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA GUAIMARAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-23 19:30 | INC 146624704 |  | 65967626A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02269 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.8122 | 10 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8372641.9, 499858.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AMBALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-23 20:11 | INC 146624722 |  | 1127627A | CAJAMARCA 2 CT 1 | NUEVA CAJAMARCA | Desconocida | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 1 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 | 46318.841 | 201 | 1 | High | 1 | 0 | (-8396597.7, 494844.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 8 CRA 6 ESQ CAJAMARCA-B.CENTRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-23 20:26 | INC 146624726 |  | S02776 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Desconocida | BOLM-362 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Iniciada | L1 | 46318.8516 | 39 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8336096.2, 568222.5) | 0 | Llamada | 46318.9229 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-23 21:40 | INC 146624748 |  | 66679225A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Desconocida | BOLM-434 (I-34) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08262 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.9026 | 27 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8383511.3, 472391.4) | 0 | Llamada | 46319.1506 | Interruptor compuesto | VDA LA PALMITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-24 03:18 | INC 146624783 |  | 3482038A | CTO MIROLINDO LA MIEL | MIROLINDO | Desconocida | BOLV-394 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC2057 |  | CTO MIROLINDO LA MIEL | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 L2 L3 | 46319.1378 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8362600.2, 488053.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 19SUR SEC PICALEÑA CAFISUR LTDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-24 05:35 | INC 146624804 |  | 2546108A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Desconocida | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2546086A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Finalizada | L1 | 46319.2325 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8328354.2, 580097.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA PAYANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-24 06:08 | INC 146624814 |  | 65926997-A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-399 (Apoyo) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65933683A |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L2 L3 | 46319.2558 | 49 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8377166.4, 493440.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | MZ S CS 29 CERROS DE GRANATE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-24 06:16 | INC 146624816 |  | S02773 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.2613 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336307.4, 568553.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-24 06:21 | INC 146624817 |  | 66788032A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.2647 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339454.2, 552682.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-24 06:48 | INC 146624822 |  | MP186048-A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05667 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L2 | 46319.283 | 32 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341487.3, 535365.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ANA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-24 06:53 | INC 146624824 |  | S06502 | LETRAS 1 13.2 KV | LETRAS | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09748 |  | LETRAS 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46319.2867 | 3 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8386100.5, 561899.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-24 06:55 | INC 146624827 |  | 1312901A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2134 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.288 | 77 | 0 | Medium | 12 | 0 | (-8334808.1, 579110.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN INFORMACIÓN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-24 07:01 | INC 146624831 |  | S05745 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46319.2926 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348719.6, 532385.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-24 07:05 | INC 146624834 |  | 66037304A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08266 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.2951 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342055.2, 583353.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-24 07:08 | INC 146624835 |  | S06319 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1871 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Iniciada | L1 L3 | 46319.2973 | 8 | 2 | High | 1 | 0 | (-8342662.3, 520983.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-24 07:09 | INC 146624836 |  | 66695840A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65133806A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.2978 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358359.8, 569743.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA YUMBA FCA LA MARIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-24 07:12 | INC 146624839 | INC 146619600 | SAC659750 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | Sí | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46313.7041 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351605.5, 531601.5) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA SAN ANTONIO FINCA EL HORIZONTE 2 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-24 07:14 | INC 146624840 |  | 2566401-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06530 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3011 | 27 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8350731.7, 531866.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA JUNIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-24 07:29 | INC 146624850 |  | 3424302-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66967484A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3116 | 13 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8364536.4, 563456.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CRISTALINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-24 07:31 | INC 146624854 |  | 1579142 | LA MIEL 2 13.2 KV | LA MIEL | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | LA MIEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.3121 | 50 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8359051.1, 486839.4) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | HDA LA MIEL RELLENO SANITARIO PICALEÑA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-24 07:37 | INC 146624857 |  | 3479791-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2303515A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.3175 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8342435.4, 581705.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANDRES SECT CANTADERA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-24 07:39 | INC 146624860 |  | 66696227A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06481 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3189 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352765.2, 576349.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CERRO AZUL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-24 07:43 | INC 146624864 |  | 3479790-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05012 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.3216 | 1 | 1 | Critical | 1 | 0 | (-8340937.6, 581940.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANDRES SECT EL SILENCIO | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-24 07:43 | INC 146624865 |  | S05966 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2644 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3216 | 10 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8376219.5, 488567.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CHARCO RICO ALTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-24 07:45 | INC 146624866 |  | 4030932-A | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S11151 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente | FCC | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.3222 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8352666.9, 500550.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CHUCUNI | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-24 07:45 | INC 146624867 |  | 1567021A | URBANO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | MP47745A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46319.3229 | 112 | 2 | High | 1 | 0 | (-8343924.3, 508862.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 3 CRA 4 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
125 |  | 2026-10-24 07:49 | INC 146624869 |  | 65948311-A | PAPAYO 5 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00609 |  | PAPAYO 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3256 | 69 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8371187.3, 493976.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 1ACLL 64 BRR JORDAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-24 07:51 | INC 146624872 |  | 2218232-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06410 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3272 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362125.0, 567472.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CORAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-24 08:00 | INC 146624881 |  | 65948257-A | PAPAYO 5 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3333 | 76 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371056.1, 494050.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | MANZANA 14 CASA 19 BARRIO JORDAN 1 ETAPA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
128 |  | 2026-10-24 08:01 | INC 146624882 |  | 66752781A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543460A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3342 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343348.3, 568009.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
129 |  | 2026-10-24 08:10 | INC 146624886 |  | 1529480-A | AMBALEMA 1 13.2 KV | AMBALEMA | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW6704 |  | AMBALEMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.3402 | 64 | 2 | High | 1 | 0 | (-8323185.0, 532391.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 5CLL 5 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-24 08:15 | INC 146624887 |  | 65939551-A | PAPAYO 4 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-348(SERRATO GONZALEZ JOSE HUMBERTO | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1759 |  | PAPAYO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46319.3434 | 75 | 3 | High | 1 | 0 | (-8371898.2, 494656.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 52ACRA 7CESQ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
131 |  | 2026-10-24 08:19 | INC 146624889 |  | 1435841-A | REFUGIO 1 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC181 |  | REFUGIO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46319.3465 | 14 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8319712.2, 581294.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | DEPOSITO GAS PAIS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
132 |  | 2026-10-24 08:32 | INC 146624899 |  | 2216817A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543559B |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46319.3553 | 30 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8349324.9, 572250.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL REPOSO SECTOR ESCUELA PALOCABILDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
133 |  | 2026-10-24 08:34 | INC 146624901 |  | 66625801A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1249754A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 L2 | 46319.3569 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335624.4, 577664.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PANTANO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No