## Navegador de incidentes_28_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-28/10/2026 06:43:46.405
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
33 |  | 2026-10-23 15:31 | INC 146624535 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.6459 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
35 |  | 2026-10-24 13:07 | INC 146625059 |  | 66036391A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66036375A |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46319.5465 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350620.0, 549152.4) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | VDA LA ELVECIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
36 |  | 2026-10-24 17:16 | INC 146625359 |  | S02474 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46319.7194 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383824.3, 494459.9) | 0 | Llamada | 46320.3989 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CATAIMITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 |  | 2026-10-25 13:34 | INC 146626304 |  | 65134039-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06676 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.5652 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8375158.3, 501310.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS BURGUES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 |  | 2026-10-26 07:27 | INC 146626864 |  | 2249529-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65085641A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46321.3099 | 16 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8388985.1, 466809.3) | 0 | Llamada | 46321.7293 | Interruptor compuesto | VDA FUENTE TUAMO FINCA LA ESPERANZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 |  | 2026-10-26 07:52 | INC 146626902 |  | 65964473A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02278 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.3276 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8360191.6, 501234.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CAYETANO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 |  | 2026-10-26 07:57 | INC 146626916 |  | 1966910-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02756 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46321.3314 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8357986.6, 502268.8) | 0 | Llamada | 46321.3952 | Interruptor compuesto | FINCA EL BRILLANTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-26 08:07 | INC 146626930 |  | 1997882A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1249363-1A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.338 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337467.2, 575241.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FCA ALBALUZ CENTRO RECREACIONAL VILLAS DE LOS CABALLEROS S02519 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 |  | 2026-10-26 08:27 | INC 146626976 |  | 3461601A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3461597A |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.3518 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362358.7, 537525.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 |  | 2026-10-26 08:46 | INC 146627021 |  | 66710858A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2336341B |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46321.365 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346252.0, 550729.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASTILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-26 08:53 | INC 146627036 |  | 65612755A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2516 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46321.3697 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364442.6, 501692.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CARRIZALEZ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-26 09:04 | INC 146627053 |  | 66679268-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65931281A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.3777 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361459.3, 500853.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CAYETANO FCA EL RECREO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-26 09:06 | INC 146627057 |  | 2591171-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21538 |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.3793 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353389.0, 546077.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 |  | 2026-10-26 09:14 | INC 146627074 |  | 66932516A | PAPAYO 6 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-398 (Apoyo) | 0 | 0 | 8 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01561 |  | PAPAYO 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46321.3322 | 786 | 0 | Medium | 11 | 0 | (-8367039.3, 492642.2) | 0 | Llamada | 46321.6311 | Interruptor compuesto | HACIENDA SANTA CRUZ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
55 |  | 2026-10-26 09:26 | INC 146627102 |  | 66784673A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46321.3928 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383145.6, 493631.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CATAIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 |  | 2026-10-26 09:32 | INC 146627121 |  | SAC198691 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46321.3965 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8350106.1, 543491.3) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | VDA LA HONDA FCA ALTAMIRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-26 09:34 | INC 146627127 |  | 65154684-A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03774 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.3987 | 15 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8384852.3, 507588.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA JUNTAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-26 10:03 | INC 146627172 |  | 65967197 | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1333 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.4191 | 156 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371662.1, 497011.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 64CRA 23B | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-26 11:52 | INC 146627215 |  | 2417758A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691686A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.4946 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349104.5, 548409.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS AMERICAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-26 12:41 | INC 146627280 |  | 1697030-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2128 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.5286 | 53 | 5 | High | 1 | 0 | (-8377383.2, 495709.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA TERESA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-26 13:44 | INC 146627340 |  | 2590883-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.5721 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353570.5, 542011.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 |  | 2026-10-26 14:17 | INC 146627380 |  | 2340755-A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente | PPC | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46321.5942 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8383424.8, 504493.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VILLA RESTREPO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-26 14:18 | INC 146627381 |  | 65959488 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2109 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46321.5958 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366964.1, 487482.8) | 0 | Llamada | 46321.7223 | Interruptor compuesto | VDA APARCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-26 14:58 | INC 146627418 |  | 66679241-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65931281A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.6233 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362113.9, 501277.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CAYETANO FCA EL RECREO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-26 15:19 | INC 146627444 |  | 65557215A | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07078 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.6379 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366232.8, 498302.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL JAGUO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 |  | 2026-10-26 16:02 | INC 146627497 |  | 65243482A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.668 | 60 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378772.7, 489307.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-26 16:41 | INC 146627542 |  | 65562677A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66706788A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46321.6948 | 13 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8355791.2, 504141.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO-SAN BERNARDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-26 17:25 | INC 146627588 |  | 65938332A | PAPAYO 8 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAPAYO 8 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46321.7256 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8373699.9, 492650.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARTINICA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-26 17:32 | INC 146627593 |  | 66802027A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07877 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.7303 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339358.8, 581605.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS LOMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-26 18:39 | INC 146627689 |  | 66791866A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66791841A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46321.7769 | 15 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8382106.8, 468933.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN PEDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-26 18:45 | INC 146627694 |  | SAC284315 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46321.7815 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8376569.2, 488010.5) | 0 | Llamada | 46322.4244 | Alimentador de clientes | VDA CHARCO RICO ALTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-26 19:25 | INC 146627710 |  | 2066998A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06676 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.8088 | 46 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376699.5, 499675.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CASCADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-26 19:38 | INC 146627719 |  | 1966324-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65931281A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.8181 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361443.6, 501248.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA FLOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-26 21:09 | INC 146627771 |  | 2590468-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 13 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3285 |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD; RSL | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.8811 | 47 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353273.3, 544617.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA TRINA FCA SAN NICOLAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-27 04:24 | INC 146627858 |  | 3446335-A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46322.1831 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8383129.6, 503283.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CAÑON COMBEIMA SEC PICO DE ORO FCA VILLA OCACION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-27 06:00 | INC 146627908 |  | 3433129-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07675 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.2503 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350608.1, 586457.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAJA RICA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
80 |  | 2026-10-27 06:18 | INC 146627926 |  | 2248778A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07928 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.2625 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8384583.2, 459600.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALICA SECTOR HERVIDERO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-27 06:37 | INC 146627945 |  | 2243385-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC393 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.2756 | 16 | 1 | Critical | 1 | 0 | (-8359286.5, 523245.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CRISTALINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-27 07:20 | INC 146628007 |  | S10503 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01753 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.3053 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339288.3, 502450.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-27 07:21 | INC 146628009 |  | 66060438A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590603A |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46322.3064 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352909.1, 542662.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TESORO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-27 07:44 | INC 146628042 |  | 3495396-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66039171B |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.3223 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351745.1, 541282.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ZARAGOZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-27 08:24 | INC 146628109 |  | 3404195A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.3501 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367642.9, 541353.0) | 0 | Llamada | 46322.3113 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
87 |  | 2026-10-27 08:49 | INC 146628151 |  | 65963477A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2109 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.3674 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366962.3, 485255.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA APARCO SECTOR BLANQUITA IBAGUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-27 08:51 | INC 146628154 |  | 66646564-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66649539A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.3684 | 3 | 2 | Critical | 1 | 0 | (-8361132.4, 496356.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL PAIS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-27 08:55 | INC 146628159 |  | 65970104A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2519 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.3717 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366670.0, 482389.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LLANOS DEL COMBEIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-27 10:09 | INC 146628227 |  | 66967050A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07255 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.4227 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354103.7, 527272.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ARGENTINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-27 10:11 | INC 146628230 |  | S07675 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06931 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46322.4244 | 38 | 1 | Raised | 2 | 0 | (-8350929.7, 584887.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PARAMILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
93 | REDESPADACHO, NO CERRAR | 2026-10-27 10:27 | INC 146628238 |  | 3431943-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3286 |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46322.4353 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348834.2, 537935.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTAMIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-27 10:39 | INC 146628248 |  | 2244012-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2204 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.4439 | 35 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8387832.1, 467721.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLGFLORIDABAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-27 10:44 | INC 146628256 |  | 4001385-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1621769A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.4474 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376826.6, 496289.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 3 CLL 2 BRR LA COQUETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-27 10:56 | INC 146628277 |  | S08832 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2204 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.4554 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8387702.1, 467799.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-27 11:09 | INC 146628288 |  | 66791467A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08553 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.4643 | 28 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8385030.6, 473883.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA LUISA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-27 11:19 | INC 146628299 |  | S40255 | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S11115 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.4713 | 8 | 0 | Low | 6 | 0 | (-8365928.5, 485678.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA APARCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-27 11:30 | INC 146628315 |  | 65157470A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02756 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.4788 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359390.0, 502876.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA YATAY - FCA EL BRILLANTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-27 11:37 | INC 146628323 |  | 2389649-A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03549 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.4838 | 3 | 3 | High | 1 | 0 | (-8341469.0, 501869.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FCA MORALEJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-27 11:43 | INC 146628331 |  | 2684039-A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07969 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46322.4879 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339575.1, 551476.9) | 0 | Llamada | 46322.7981 | Interruptor compuesto | VDA LAS ROSAS FINCA SIN NOMBRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-27 11:47 | INC 146628336 |  | 2072009-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02323 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.4906 | 8 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8401088.8, 488967.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HAMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-27 11:55 | INC 146628344 |  | 65198282A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03830 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.4963 | 33 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361769.4, 505297.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA BETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-27 11:56 | INC 146628346 |  | MHHMP115874-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66697533A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.4974 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8375247.1, 464714.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RETIRADA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-27 11:57 | INC 146628348 |  | 65936437-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.4978 | 51 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379122.9, 490987.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO EL MIRADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-27 12:04 | INC 146628358 |  | 2217597A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2552 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46322.5028 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349266.3, 561275.7) | 0 | Llamada | 46323.0974 | Interruptor compuesto | VDA EL MANGO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-27 12:26 | INC 146628374 |  | 65567768A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5178 | 65 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8381678.8, 501800.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PUERTA PERU | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-27 12:54 | INC 146628397 |  | 65955113B | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65942755A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5373 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377800.5, 482569.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-27 13:01 | INC 146628403 |  | 65930463A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65930552B |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5425 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376764.9, 491116.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA FLORIDA PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-27 13:05 | INC 146628411 |  | SAC392080 | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | None | 46322.5453 | 1 | 1 | High | 0 | 0 | (-8386469.0, 488188.4) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | LOC BOCATOMA RIO COCORA CAÑOSN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-27 13:08 | INC 146628417 |  | 66655466A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-494 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07648 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5473 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369510.4, 443952.4) | 0 | Llamada | 46322.6262 | Interruptor compuesto | VDA MESA DE CUCUANA FCA EL PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-27 13:14 | INC 146628424 |  | S07257 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC395 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5514 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353477.0, 528649.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-27 13:40 | INC 146628445 |  | 2350611-A | PAYANDE 1 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC105 |  | PAYANDE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5697 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366222.0, 476113.1) | 0 | Llamada | 46322.6233 | Interruptor compuesto | VDA EL SALITRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-27 13:45 | INC 146628450 |  | 66586251A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66973662A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5728 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353613.0, 518162.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA JUNTAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-27 13:45 | INC 146628451 |  | 65618702A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65924765B |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46322.573 | 2 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378580.6, 496907.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | COLEGIO MARINO MELENDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-27 13:54 | INC 146628454 |  | 2483823-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07688 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5794 | 39 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8351231.5, 580274.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BUENOS AIRES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-27 14:01 | INC 146628462 |  | 65574713A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02323 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.5841 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8400488.8, 488092.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HAMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-27 14:13 | INC 146628479 |  | S06386 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21364 |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.5909 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348410.1, 542085.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-27 14:24 | INC 146628487 |  | 66697886A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2677199A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.6001 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355106.5, 524544.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AGRADO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-27 14:43 | INC 146628510 |  | 2522276A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-310 (I-10) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2522161A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.6129 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8373179.9, 450081.5) | 0 | Llamada | 46322.6262 | Interruptor compuesto | VDA EL CUAVIC | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-27 14:44 | INC 146628512 |  | 3461255A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66315068A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46322.6136 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344264.3, 572959.6) | 0 | Llamada | 46323.0978 | Interruptor compuesto | VDA HOYO NEGRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-27 14:49 | INC 146628514 |  | 2080818A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2472902A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.6172 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8360529.1, 562618.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPO ALEGRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-27 14:55 | INC 146628519 |  | 65938332B | PAPAYO 8 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00624 |  | PAPAYO 8 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.6213 | 26 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373699.6, 492646.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARTINICA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-27 15:04 | INC 146628533 |  | 3473336-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-310 (I-10) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | SW8002 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46322.6279 | 91 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8359447.3, 460746.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CARRERA 7 NUMERO 6-100 SAN LUIS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
125 |  | 2026-10-27 15:24 | INC 146628551 |  | S07979 | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07965 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46322.6418 | 26 | 1 | Raised | 10 | 0 | (-8336875.5, 549314.8) | 0 | Llamada | 46322.7981 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-27 15:34 | INC 146628559 |  | 2394758-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65562170B |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.6487 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351689.4, 515373.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RIO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-27 15:39 | INC 146628564 |  | 2225280A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4036837A |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46322.6519 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346136.8, 540393.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CARABALI | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
128 |  | 2026-10-27 16:15 | INC 146628595 |  | 2480204-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-310 (I-10) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66791432A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.677 | 31 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356527.1, 470163.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA FLOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
129 |  | 2026-10-27 17:08 | INC 146628643 |  | 2089084A | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07104 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.714 | 31 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8341411.2, 531719.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MESA RIO RECIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-27 17:46 | INC 146628674 |  | 65562545A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03053 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46322.74 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356633.6, 505592.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
131 |  | 2026-10-27 17:51 | INC 146628680 |  | 65222485A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03890 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.7437 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8377730.3, 480464.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL PANDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
132 |  | 2026-10-27 17:53 | INC 146628682 |  | S08092 | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLV-317 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08091 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.7452 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348732.3, 586503.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
133 |  | 2026-10-27 18:04 | INC 146628691 |  | 2346303A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06992 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46322.7524 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8354962.2, 516203.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PALMERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
134 |  | 2026-10-27 18:47 | INC 146628723 |  | 66827933A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2080851-1D |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46322.7828 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8342402.5, 566406.4) | 0 | Llamada | 46323.0978 | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
135 |  | 2026-10-27 18:48 | INC 146628724 |  | 3417355-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03058 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.7836 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353891.0, 508550.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
136 |  | 2026-10-27 18:53 | INC 146628726 |  | 66651428-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2622 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46322.7868 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8399750.5, 488973.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HORMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
137 |  | 2026-10-27 19:15 | INC 146628739 |  | 2546710A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66593118A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46322.8019 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8326627.6, 579437.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA CAIMITAL FINCA LA ESMERALDA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
138 |  | 2026-10-27 19:35 | INC 146628751 |  | 65923386A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.816 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379365.5, 488947.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO SECTOR LA PUNTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
139 |  | 2026-10-27 19:41 | INC 146628752 |  | 65967707A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02264 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46322.8198 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373185.9, 498226.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
140 |  | 2026-10-27 19:51 | INC 146628757 |  | S05956 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05952 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46322.8271 | 13 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373871.0, 487371.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
141 |  | 2026-10-27 20:09 | INC 146628763 |  | 65970449A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65970414A |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46322.8398 | 19 | 1 | High | 1 | 0 | (-8371824.9, 489005.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA POTRERO GRANDE FINCA CANTALETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
144 |  | 2026-10-27 21:24 | INC 146628804 |  | 65577518A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07092 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46322.8916 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352754.8, 535885.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL JARDIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
145 |  | 2026-10-27 22:05 | INC 146628815 |  | 65178826-A | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S40209 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46322.9201 | 5 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8317621.9, 567787.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BREMEN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
146 |  | 2026-10-27 23:46 | INC 146628825 |  | 65217783-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1197 |  | REFUGIO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46322.9904 | 2 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8318962.4, 585897.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | LA VIRGEN VRD EL SUMO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
147 |  | 2026-10-28 00:25 | INC 146628828 |  | S03850 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03849 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 L3 | 46323.0171 | 9 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8340574.5, 520718.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
148 |  | 2026-10-28 04:16 | INC 146628854 |  | S03418 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | SW8773 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46323.1775 | 2 | 1 | Critical | 1 | 0 | (-8377743.8, 469752.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO LA LADRILLERA EL REAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
149 |  | 2026-10-28 04:44 | INC 146628855 |  | 65104261A | ARBOLEDA 3 13.2 KV | ARBOLEDA | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1085 |  | ARBOLEDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46323.1973 | 199 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8365145.9, 489717.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | URB VAINILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
150 |  | 2026-10-28 05:20 | INC 146628861 |  | 65553295A | SIMON BOLIVAR 2 13.2 KV | SIMON BOLIVAR | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1833 |  | SIMON BOLIVAR 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46323.2226 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8369313.8, 494743.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 4BIS CLL 88 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
151 |  | 2026-10-28 05:23 | INC 146628862 |  | 65549425A | LA MIEL 2 13.2 KV | LA MIEL | Ninguna | BOLV-397 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08120 |  | LA MIEL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46323.2243 | 40 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8360328.4, 486243.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | URBANIZACION NUEVA ESPERANZA SECTOR LA MIEL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
152 |  | 2026-10-28 06:00 | INC 146628878 |  | 65967626A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02269 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46323.2498 | 9 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8372641.9, 499858.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AMBALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
153 |  | 2026-10-28 06:09 | INC 146628884 |  | 65972506A | VERGEL 4 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1992 |  | VERGEL 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46323.2564 | 164 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8368302.1, 494802.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMEITNO HACIA VILLA DEL SOL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
154 |  | 2026-10-28 06:36 | INC 146628897 |  | 2577178-A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06707 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46323.2753 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347451.2, 505840.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | JANEIRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
155 |  | 2026-10-26 10:32 | INC 238002817 |  | 2224682-A | ANGULO 1 13.2 KV | CAJONES | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66631133A |  | ANGULO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.4392 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8384790.8, 555042.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAJONES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
156 |  | 2026-10-26 11:18 | INC 238002883 |  | 65570815B | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03715 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.4705 | 31 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8381485.3, 499931.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VEREDA LA MARIA FINCA SANTA ROSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
157 |  | 2026-10-26 11:34 | INC 238002908 |  | 2081067A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590514A |  | LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.4821 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353982.7, 543997.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No