## Navegador de incidentes_26_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-26/10/2026 06:40:07.416
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
43 |  | 2026-10-22 08:24 | INC 146623309 |  | 66677923A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590514A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3498 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355905.4, 544119.3) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | VDA. PRADERA BAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-23 10:41 | INC 146624295 |  | 4100706A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691953A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46318.445 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8347835.4, 548100.0) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | VDA EL TOCHE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
49 |  | 2026-10-23 11:14 | INC 146624317 |  | S07440 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08724 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46318.4678 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8362480.7, 531734.5) | 0 | Llamada | 46321.2392 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
50 |  | 2026-10-23 11:42 | INC 146624332 |  | 65129299A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65148668A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.4874 | 25 | 1 | Raised | 3 | 0 | (-8351157.5, 555519.9) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-23 14:40 | INC 146624482 |  | MP199933A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2336294A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46318.6112 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346897.9, 552576.4) | 0 | Llamada | 46321.2059 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-23 15:13 | INC 146624515 |  | 65572168A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.6342 | 58 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8381436.0, 501360.4) | 0 | Llamada | 46320.4666 | Interruptor compuesto | VDA LLANITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-23 15:31 | INC 146624535 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46318.6459 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
55 |  | 2026-10-23 16:58 | INC 146624598 |  | 65923221-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46318.7068 | 30 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378717.1, 490313.9) | 0 | Llamada | 46319.6001 | Interruptor compuesto | VRD SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-24 13:07 | INC 146625059 |  | 66036391A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66036375A |  | LIBANO 4 13.2 KV; LIBANO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46319.5465 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350620.0, 549152.4) | 0 | Llamada | 46321.1678 | Interruptor compuesto | VDA LA ELVECIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-24 15:48 | INC 146625231 |  | 1583255-A | URBANO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC280 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46319.6585 | 79 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8364782.7, 571875.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 3Nº2-140 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-24 16:34 | INC 146625289 |  | 65925672A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.6901 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8374443.8, 497688.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO FINCA HUGO ERNESTO ZARATE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 |  | 2026-10-24 17:16 | INC 146625357 |  | 65923009B | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46319.7192 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8374156.9, 498512.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ANCON TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-24 17:16 | INC 146625359 |  | S02474 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46319.7194 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383824.3, 494459.9) | 0 | Llamada | 46320.3989 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CATAIMITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-24 17:47 | INC 146625409 |  | 65918439-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46319.7406 | 19 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8373988.3, 498857.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ANCON TESORITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
63 |  | 2026-10-24 18:22 | INC 146625480 |  | 65955113B | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65942755A |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46319.7654 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8377800.5, 482569.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA OSERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-24 21:05 | INC 146625678 |  | 65922231-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65918587A |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46319.8784 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373503.4, 497067.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-25 06:48 | INC 146625890 |  | 66697053B | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3268 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.2834 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351931.2, 525124.8) | 0 | Llamada | 46321.2419 | Interruptor compuesto | CGTO MALABAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
67 |  | 2026-10-25 08:01 | INC 146625964 |  | 1634523-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S01829 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46320.334 | 97 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8375227.3, 472252.6) | 0 | Llamada | 46321.0989 | Interruptor compuesto | CLL 7Nº9-39 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-25 08:47 | INC 146626026 |  | 3404317B | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.3652 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367511.5, 540325.3) | 0 | Llamada | 46321.2392 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
70 |  | 2026-10-25 08:59 | INC 146626048 |  | 3404195A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2240 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.3744 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367642.9, 541353.0) | 0 | Llamada | 46321.2392 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
72 |  | 2026-10-25 10:00 | INC 146626125 |  | 65570637A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.4167 | 71 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8380826.6, 499028.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | TRES ESQUINAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-25 10:25 | INC 146626152 |  | 2069130-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03899 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.434 | 11 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8374470.7, 481287.9) | 0 | Llamada | 46321.1025 | Interruptor compuesto | VDA LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-25 11:16 | INC 146626207 |  | 2244012-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2204 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.4694 | 35 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8387832.1, 467721.3) | 0 | Llamada | 46321.0989 | Interruptor compuesto | CLGFLORIDABAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-25 12:45 | INC 146626275 |  | 65925801-A | SAN JORGE 1 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1955 |  | SAN JORGE 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.5308 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373933.2, 499643.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-25 13:00 | INC 146626282 |  | 65570191A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66619265A |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.5412 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8380253.8, 497174.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RAMOS Y ASTILLEROS IBAGUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-25 13:34 | INC 146626304 |  | 65134039-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06676 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.5652 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8375158.3, 501310.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS BURGUES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-25 13:44 | INC 146626314 |  | 2220571A | FRESNO 4 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66583716C |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46320.5725 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351396.3, 573425.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BAJO GUALY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-25 14:15 | INC 146626333 |  | S07864 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07858 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46320.5939 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8337419.6, 517222.0) | 0 | Llamada | 46321.1317 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-25 15:49 | INC 146626392 |  | 1457659A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1457420A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.659 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8405436.6, 486697.3) | 0 | Llamada | 46321.0059 | Interruptor compuesto | VDA EL AGUILA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-25 15:51 | INC 146626395 |  | 66800261A | CAJAMARCA 2 CT 3 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | CAJAMARCA 2 CT 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46320.6607 | 19 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8394188.1, 495966.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LOS TUNJOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-25 17:22 | INC 146626441 |  | 65209012-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03899 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.7235 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372081.4, 481633.6) | 0 | Llamada | 46321.1025 | Interruptor compuesto | VDA LOS CAUCHOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-25 17:46 | INC 146626465 |  | 66037142A | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | L290 |  | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.7403 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8333100.2, 535357.4) | 0 | Llamada | 46321.2367 | Interruptor compuesto | VDA BOQUERON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
85 |  | 2026-10-25 17:49 | INC 146626472 |  | 2072823B | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 7 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1105 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46320.7426 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334895.6, 562053.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LA JOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
86 |  | 2026-10-25 18:09 | INC 146626491 |  | 66795101A | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S06707 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.7563 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346592.9, 506056.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | EL HATICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-25 18:36 | INC 146626510 |  | 65967693A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02267 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Cancelada | L1 | 46320.7752 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373310.0, 498877.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AMBALA SECT TRIUNFO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-25 18:37 | INC 146626511 |  | 1634569-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46320.7754 | 47 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8375580.6, 472326.9) | 0 | Llamada | 46321.0989 | Interruptor compuesto | CLL 7Nº5-50 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-25 18:39 | INC 146626517 |  | 1707323-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S00956 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.777 | 76 | 4 | Raised | 1 | 0 | (-8362419.4, 566211.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 3 Nº 2-21 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-25 18:50 | INC 146626525 |  | 66586251A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66973662A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46320.7844 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353613.0, 518162.7) | 0 | Llamada | 46321.2395 | Interruptor compuesto | VDA JUNTAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
92 |  | 2026-10-25 18:53 | INC 146626529 |  | ASW8682 | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB3397 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46320.7868 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341684.8, 521841.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-25 19:25 | INC 146626550 |  | 65923386A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.8087 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379365.5, 488947.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO SECTOR LA PUNTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-25 19:26 | INC 146626553 |  | 65922207-A | SAN JORGE 4 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65918587A |  | SAN JORGE 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46320.81 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372934.5, 497049.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CALAMBEO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-25 22:54 | INC 146626633 |  | 65570300B | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03508 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46320.9545 | 59 | 1 | High | 1 | 0 | (-8379522.9, 498034.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD BERLIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
98 |  | 2026-10-26 04:59 | INC 146626710 |  | 66628973A | LERIDA 1 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 29 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01798 |  | LERIDA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46321.2075 | 29 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8340092.7, 541358.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 1B Nº 3-36 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
99 |  | 2026-10-26 05:03 | INC 146626717 |  | MP59742-A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 40 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1859 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L2 | 46321.2106 | 40 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8338500.3, 542802.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 2E Nº 17-00 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
100 |  | 2026-10-26 05:04 | INC 146626718 |  | 2074737A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1941291A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.2113 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335716.3, 566273.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-26 05:24 | INC 146626724 |  | 2222787A | LERIDA 5 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 4 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06691 |  | LERIDA 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 | 46321.225 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8332030.5, 540577.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA IGUASITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
102 |  | 2026-10-26 05:29 | INC 146626726 |  | 1586751C | LERIDA 1 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 1 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1919 |  | LERIDA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46321.2282 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8339785.8, 541535.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
103 |  | 2026-10-26 05:34 | INC 146626729 |  | 1530011A | AMBALEMA 1 13.2 KV | AMBALEMA | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01686 |  | AMBALEMA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46321.232 | 124 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8322331.7, 533333.7) | 0 | Llamada | 46321.2376 | Interruptor compuesto | CLL 14Nº3-02 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
104 |  | 2026-10-26 05:38 | INC 146626732 |  | 1590251-A | LERIDA 4 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 121 | 1 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1590154A |  | LERIDA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L2 | 46321.2345 | 121 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8338913.2, 542610.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 14CRA 8A | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
105 |  | 2026-10-26 05:40 | INC 146626736 |  | 2406608-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2406586A |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46321.2361 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8320481.4, 588292.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PERICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-26 05:45 | INC 146626737 |  | 2547741A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2547651B |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46321.2397 | 5 | 1 | High | 1 | 0 | (-8325314.2, 577662.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAIMITAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-26 05:52 | INC 146626742 |  | 3435827-A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02758 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46321.2447 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359688.6, 503835.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL RUBY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-26 06:04 | INC 146626752 |  | 65557126 | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-336 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB3442 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.2529 | 32 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8366978.3, 498685.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO EN LA PALMILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-26 06:06 | INC 146626753 |  | S02521 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW12909 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46321.2539 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331602.4, 566231.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-26 06:09 | INC 146626756 |  | 65574081A | EL SALTO CTO 2 13.2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-363 (M-18A) | 107 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | EL SALTO CTO 2 13.2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46321.2562 | 107 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8319675.5, 579632.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 7Nº5-18V | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
111 |  | 2026-10-26 06:10 | INC 146626757 |  | 65562545A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03053 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46321.2573 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356633.6, 505592.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA VIOLETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-26 06:15 | INC 146626761 |  | 1498053A | EL SALTO CTO 2 13.2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 143 | 4 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1049; RB1693 |  | EL SALTO CTO 2 13.2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No restablecido | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46321.2607 | 143 | 4 | High | 1 | 0 | (-8319597.5, 580022.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 12CLL 11 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
113 |  | 2026-10-26 06:22 | INC 146626767 |  | 1499378A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1680 |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46321.2655 | 39 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8322363.1, 581275.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 13Nº30-150 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-26 06:24 | INC 146626770 |  | 65161400A | SIMON BOLIVAR 2 13.2 KV | SIMON BOLIVAR | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1833 |  | SIMON BOLIVAR 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46321.2664 | 169 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369405.0, 494287.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 86CRA 1AB.JARDINCOMUNEROS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-26 06:26 | INC 146626773 |  | 2545403-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07152 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 L3 | 46321.2681 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336227.6, 582279.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LOMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-26 06:27 | INC 146626774 |  | 65916959-A | SAN JORGE 6 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2075 |  | SAN JORGE 6 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46321.2684 | 91 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8375895.2, 495678.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 7 CLL 9 ESQ BRR BELENCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-26 06:29 | INC 146626777 |  | 65968691A | VERGEL 3 13.2 KV | VERGEL | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65968347A |  | VERGEL 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46321.2705 | 34 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8370296.6, 495000.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 77CRA 9ACONDLACAMPIÑA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-26 06:35 | INC 146626784 |  | 65562510A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2517 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46321.2746 | 109 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8357453.1, 506069.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SAN JUAN DE LA CHINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-26 06:37 | INC 146626786 |  | 1435939A | REFUGIO 1 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1435787A |  | REFUGIO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46321.275 | 67 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8319638.6, 580860.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | DIAG14 19-63 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No