## Navegador de incidentes_23_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-23/10/2026 06:50:00.069
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
31 |  | 2026-10-19 07:29 | INC 146619851 |  | 2590999-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09441 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46314.312 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353524.6, 540874.8) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA LA MARINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
35 |  | 2026-10-19 21:09 | INC 146620504 |  | S02206 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02205 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46314.881 | 18 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8380414.8, 493534.2) | 0 | Llamada | 46317.7916 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CURAL PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
38 |  | 2026-10-20 13:39 | INC 146620987 |  | S05573 | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP200004A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | VCD | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46315.5674 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353365.8, 545556.1) | 0 | Llamada | 46316.1286 | Interruptor compuesto | VDA LA TRINIDAD | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 |  | 2026-10-20 14:28 | INC 146621009 |  | S10427 | CALDAS VIEJO 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S04085 |  | CALDAS VIEJO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.6027 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8343169.6, 510458.9) | 0 | Llamada | 46316.4281 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 |  | 2026-10-20 15:45 | INC 146621081 |  | 1941291A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46315.6565 | 61 | 0 | Medium | 3 | 0 | (-8335457.6, 565441.7) | 0 | Llamada | 46316.9092 | Interruptor compuesto | SECTOR ROTARIOS VÍA MARIQUITA GUAYABAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
42 |  | 2026-10-21 08:02 | INC 146621986 |  | 66708489A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1090 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.3347 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8382924.9, 468535.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 |  | 2026-10-21 09:31 | INC 146622172 |  | 65576961A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03775 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.3947 | 39 | 0 | Medium | 10 | 0 | (-8385348.6, 507100.1) | 0 | Llamada | 46317.5746 | Interruptor compuesto | VDA JUNTAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
47 |  | 2026-10-21 10:18 | INC 146622249 |  | S07817 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S07815 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46316.4292 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8392195.7, 470924.0) | 0 | Llamada | 46317.4062 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO SECTOR VEREDA SANELOY | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 |  | 2026-10-21 10:50 | INC 146622286 |  | 66587770A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S09165 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.4516 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376718.1, 481897.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LIMONCITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-21 11:45 | INC 146622367 |  | 2226162-A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1382 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.4899 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345344.8, 520809.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CASITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-21 13:28 | INC 146622508 |  | 4101292-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06390 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46316.5609 | 24 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8348504.8, 546103.1) | 0 | Llamada | 46316.726 | Interruptor compuesto | PATIO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-21 13:36 | INC 146622520 |  | 65970554A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2105 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.5669 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372667.8, 489442.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTRERO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 |  | 2026-10-21 13:41 | INC 146622528 |  | 3010 | MARIQUITA 2 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | MARIQUITA 3 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.5696 | 122 | 1 | High | 0 | 0 | (-8337455.9, 579323.9) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | CALLE 7 NUMERO 3-26 MARIQUITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 |  | 2026-10-21 13:53 | INC 146622544 |  | 65570300B | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 13 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03508 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46316.5785 | 59 | 1 | High | 1 | 0 | (-8379522.9, 498034.1) | 0 | Llamada | 46316.743 | Interruptor compuesto | VRD BERLIN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-21 14:43 | INC 146622614 |  | 66706141A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66697533A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.613 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8374384.9, 462856.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ALEGRIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
58 |  | 2026-10-21 14:55 | INC 146622633 |  | 1839004A | VENADILLO 2 13.2 KV | VENADILLO | Ninguna | BOLV-360 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1871 |  | VENADILLO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46316.6218 | 6 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8342852.9, 520843.8) | 0 | Llamada | 46318.1581 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
59 |  | 2026-10-21 15:14 | INC 146622654 |  | S08238 | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46316.635 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379367.3, 488944.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 |  | 2026-10-21 15:20 | INC 146622664 |  | 66645037A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07098 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46316.6387 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351822.6, 539302.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ZARAGOSA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-21 15:22 | INC 146622669 |  | S08935 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65226138A |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46316.64 | 45 | 0 | Medium | 3 | 0 | (-8373779.2, 486088.5) | 0 | Llamada | 46317.5079 | Interruptor compuesto | VDA CHARCO RICO PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-21 15:48 | INC 146622715 |  | 66752781A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543460A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.6581 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343348.3, 568009.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 |  | 2026-10-21 15:51 | INC 146622723 |  | 2228467A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2741865A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente | LRD | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46316.6594 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8354511.1, 550261.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUBA | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
64 |  | 2026-10-21 15:52 | INC 146622725 |  | 65970570A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2105 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.6609 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8373392.9, 489365.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTRERO GRANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-21 17:03 | INC 146622807 |  | 65923386A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.7103 | 27 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379365.5, 488947.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO SECTOR LA PUNTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-21 17:06 | INC 146622814 |  | 65923221-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.7128 | 30 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8378717.1, 490313.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-21 17:18 | INC 146622836 |  | 66650502A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590603A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.7208 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352653.8, 543420.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TESORO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-21 18:05 | INC 146622905 |  | 65930463A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65930552B |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.7538 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376764.9, 491116.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA FLORIDA PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-21 18:38 | INC 146622946 |  | 66577521A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66973638B |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46316.7762 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339883.7, 586082.1) | 0 | Llamada | 46318.1466 | Interruptor compuesto | VEREDA ORITA MEDINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-21 18:40 | INC 146622947 |  | 66036391A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66036375A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.7776 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350620.0, 549152.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ELVECIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-21 19:19 | INC 146622992 |  | 4001036A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543893A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.8051 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343886.5, 563109.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD CAVANDIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-21 20:22 | INC 146623045 |  | 2082756-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1961 |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.8488 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351734.0, 546391.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CORALITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-21 21:06 | INC 146623070 |  | 65570351A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65570300B |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46316.879 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378875.5, 498622.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BERLIN PARTE ALTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-21 21:33 | INC 146623075 |  | 1588907-A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L110 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.8979 | 117 | 4 | High | 1 | 0 | (-8375619.8, 472860.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRR4 CLL1 ESQUINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-21 22:41 | INC 146623100 |  | 2228521A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46316.9454 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355748.1, 549461.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO DE SAN JUAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-22 06:30 | INC 146623211 |  | 66791866A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66791841A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46317.271 | 15 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8382106.8, 468933.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN PEDRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
83 |  | 2026-10-22 07:10 | INC 146623237 |  | 4036848-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66650200A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.2985 | 29 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352071.0, 520431.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CUMINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-22 07:48 | INC 146623270 |  | S02474 | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1847686A |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46317.3251 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383824.3, 494459.9) | 0 | Llamada | 46317.7916 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA CATAIMITA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-22 07:59 | INC 146623285 |  | 66706291-A | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65969671A |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3328 | 27 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8369800.3, 486816.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CURAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-22 08:11 | INC 146623294 |  | 65557126 | VERDESOL 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB3442 |  | VERDESOL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3413 | 32 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8366978.3, 498685.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO EN LA PALMILLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-22 08:24 | INC 146623309 |  | 66677923A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2590514A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3498 | 17 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355905.4, 544119.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA. PRADERA BAJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-22 08:50 | INC 146623344 |  | 66059510A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03894 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3678 | 76 | 1 | High | 1 | 0 | (-8371152.3, 479565.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUEVA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-22 08:52 | INC 146623345 |  | 1871285A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | MP74836A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3695 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383731.2, 489524.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA ANA SECTOR HUERTAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-22 09:20 | INC 146623376 |  | 65156857A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1282 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.389 | 12 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8364251.5, 498190.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESPERANZA HECTOR RESTREPO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-22 09:25 | INC 146623382 |  | 65615509A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65562324A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.3921 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350056.2, 511630.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VALLECITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-22 10:06 | INC 146623427 |  | 4044205A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-324 (I-24) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66696731A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46317.4211 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348811.9, 524125.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTRERITOS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-22 10:35 | INC 146623450 |  | 1197037 | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46317.4409 | 26 | 1 | Raised | 0 | 0 | (-8351987.2, 548872.3) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA TARAPACA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-22 11:09 | INC 146623488 |  | S05791 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1105 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46317.4636 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8331446.4, 562816.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-22 11:18 | INC 146623500 |  | 65154021A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 4035976A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.471 | 77 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383179.6, 485576.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CIMA FCA LA ARGELIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-22 11:49 | INC 146623539 |  | 65087448B | PAPAYO 7 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLM-302 (I-2) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S40255 |  | PAPAYO 7 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46317.4927 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8365427.7, 485287.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA APARCO | No | No | RED PROVISIONAL | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-22 11:54 | INC 146623547 |  | 66850013A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 11 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 1848127A |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.4959 | 54 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8380019.1, 492211.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ESCUELA CURAL LA TIGRERA IBAGUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-22 12:14 | INC 146623564 |  | S03408 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | SW8773 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.51 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376656.3, 469861.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-22 12:19 | INC 146623571 |  | 65578042A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66650200A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46317.5133 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352441.4, 520685.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CUMINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-22 12:46 | INC 146623589 |  | S03767 | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03766 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46317.5316 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8380967.1, 503163.4) | 0 | Llamada | 46317.5746 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA VEREDA LA PLATA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-22 13:21 | INC 146623619 |  | 65967502B | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02264 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46317.5565 | 102 | 1 | Raised | 8 | 0 | (-8372635.2, 498339.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO FINCA ALTO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-22 13:23 | INC 146623621 |  | 66696227A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06481 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.5578 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352765.2, 576349.9) | 0 | Llamada | 46318.1434 | Interruptor compuesto | VDA CERRO AZUL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-22 13:39 | INC 146623636 |  | 66631540A | LETRAS 1 13.2 KV | LETRAS | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07329 |  | LETRAS 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46317.5684 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8380104.3, 566992.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BASEMILITAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-22 13:49 | INC 146623647 |  | 65568561A | PASTALES 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RC1087 |  | PASTALES 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.5756 | 23 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8381904.2, 502063.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MARIA SECT VALLE ESCONDIDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-22 14:00 | INC 146623652 |  | 66699927A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.5836 | 76 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351134.5, 570577.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PALMAR ARENOSO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-22 14:10 | INC 146623658 |  | 1691970A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691953A |  | ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 3 13.2 KV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.5906 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348798.8, 548718.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-22 14:39 | INC 146623679 |  | S08835 | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 4019450A |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.6103 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8388144.9, 468573.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-22 14:40 | INC 146623683 |  | 65936437-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2558 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.6112 | 51 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8379122.9, 490987.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FRANCISCO EL MIRADOR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-22 15:07 | INC 146623702 |  | 66973484A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09620 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.6297 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363706.1, 570444.6) | 0 | Llamada | 46317.8726 | Interruptor compuesto | VDA PICOTA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-22 15:07 | INC 146623703 |  | 65615886A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02278 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.6297 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8360179.9, 500491.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN CAYETANO BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-22 15:26 | INC 146623723 |  | 66697959A | GUAYABAL 1 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1209 |  | GUAYABAL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.6432 | 228 | 5 | High | 1 | 0 | (-8336534.2, 560557.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 6Nº7-11 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-22 15:58 | INC 146623756 |  | 66650316A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2544695A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.6651 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345140.1, 566022.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-22 16:30 | INC 146623785 |  | S04017 | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2383993A |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.6878 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8378050.8, 569179.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-22 17:09 | INC 146623799 |  | 65271001A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66056929A |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.7145 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8317740.0, 590257.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MONTE CORRALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-22 17:10 | INC 146623800 |  | 66860361A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S00952 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7152 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363313.9, 513532.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-22 17:22 | INC 146623812 |  | 66973999A | PUERTO VIEJO CTO 3 13.2 KV | PUERTO VIEJO | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3264 |  | VENADILLO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7234 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334013.5, 535432.8) | 0 | Llamada | 46318.1581 | Interruptor compuesto | BOQUERON | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-22 17:26 | INC 146623814 |  | 2074427-A | AMBALEMA 3 13.2 KV | AMBALEMA | Ninguna | BOLM-321 (I-21) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1918079A |  | AMBALEMA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7266 | 13 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8324975.9, 545677.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | ESTACION KM 96 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-22 17:57 | INC 146623846 |  | 1848704A | CAJAMARCA 2 CT 2 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2624 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7482 | 104 | 5 | High | 1 | 0 | (-8381315.2, 490312.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VIA COELLO COCORA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-22 18:15 | INC 146623857 |  | 3416737A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2204 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46317.7603 | 39 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8387267.9, 467892.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA FLORIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-22 18:52 | INC 146623874 |  | 66593401A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2234 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46317.7862 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358682.6, 559636.9) | 0 | Llamada | 46317.9979 | Interruptor compuesto | VDA YAMURAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-22 18:59 | INC 146623880 |  | 2227967-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07095 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46317.7912 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351582.3, 537770.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA AURORA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
125 |  | 2026-10-22 19:08 | INC 146623884 |  | 65612909A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65612593A |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46317.7971 | 22 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363518.3, 500944.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL COLEGIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-22 19:39 | INC 146623903 |  | S03525 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S03524 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.819 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8341926.4, 507180.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA SECTOR EL CORTIJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-22 19:44 | INC 146623906 |  | S07259 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1950 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46317.8221 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8369742.1, 486742.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
128 |  | 2026-10-22 19:58 | INC 146623912 |  | 3449055A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08455 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46317.8318 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356067.7, 568600.0) | 0 | Llamada | 46318.1434 | Interruptor compuesto | VDA LAS MARIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
129 |  | 2026-10-22 20:13 | INC 146623918 |  | 1580531 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLM-313 (I-13) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46317.8425 | 106 | 1 | Raised | 0 | 0 | (-8335357.3, 506449.8) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | CRA 4 No 9-93 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-22 20:21 | INC 146623922 |  | 2437554A | CAJAMARCA 2 CT 3 | NUEVA CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3423087A |  | CAJAMARCA 2 CT 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46317.848 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8390407.4, 493287.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN LORENZO FCA FILADELFIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
133 |  | 2026-10-22 20:37 | INC 146623932 |  | 1305212-A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2665 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46317.8593 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361924.0, 467820.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR EL PALMAR CLL 5 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
134 |  | 2026-10-22 21:17 | INC 146623946 |  | 66788032A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46317.8867 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339454.2, 552682.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
135 |  | 2026-10-23 00:46 | INC 146623979 |  | MP170297-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1197 |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.0322 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8318771.7, 586909.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BODEGATGI | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
136 |  | 2026-10-23 05:34 | INC 146624011 |  | 66707997A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1975 |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46318.2315 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8318621.0, 583026.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BODEGAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
137 |  | 2026-10-23 05:39 | INC 146624015 |  | 2546108A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2546086A |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2354 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8328354.2, 580097.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA PAYANDE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
138 |  | 2026-10-23 05:43 | INC 146624017 |  | 4036778A | RURAL 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S02402 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.2381 | 25 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8363586.6, 571367.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAUCACIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
139 |  | 2026-10-23 05:51 | INC 146624019 |  | 65175551-A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLM-308 (I-59) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2104 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.2437 | 17 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8383178.3, 457044.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA HERVIDERO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
140 |  | 2026-10-23 06:18 | INC 146624026 |  | 65931389-A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLV-399 (Apoyo) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65164507A |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2625 | 116 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8376027.7, 493541.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CALLE 22 No 11-81 SUR BARRIO RICAURTE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
141 |  | 2026-10-23 06:23 | INC 146624032 |  | 2473739A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2216400B |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2659 | 6 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8360521.5, 559571.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO LA LADERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
142 |  | 2026-10-23 06:23 | INC 146624033 |  | 66582442A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08721 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2661 | 6 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366223.2, 528137.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA YUCA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
143 |  | 2026-10-23 06:29 | INC 146624037 |  | MP198945A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2216400B |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46318.2704 | 11 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8360521.7, 558391.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POTOSI | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
144 |  | 2026-10-23 06:31 | INC 146624038 |  | 65556731A | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S00857 |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2717 | 166 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364251.8, 495886.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BRR TERRITORIO DE PAZ | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
145 |  | 2026-10-23 06:32 | INC 146624039 |  | 2810468-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08791 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46318.2725 | 24 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8358128.3, 515099.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA RIO FRIO PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
146 |  | 2026-10-23 06:37 | INC 146624042 | INC 146619600 | SAC140215 | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna |  | 1 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | Sí | Permanente |  | No | Pendiente | No restablecido | 0 |  | L3 | 46313.7041 | 1 | 0 | Low | 0 | 0 | (-8351605.5, 531601.5) | 0 | Llamada |  | Alimentador de clientes | DIR JUNIN PARCELA EL PLACER | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
147 |  | 2026-10-23 06:39 | INC 146624043 |  | 66711171A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06989 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46318.2769 | 45 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355756.8, 515175.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA VERDUM | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No