## Navegador de incidentes_19_10_2
Navegador de incidentesNavegador de incidentes-19/10/2026 06:52:10.418
AND Grupo AOR contiene TN
Y Grupo AOR contiene
Y Creado por contiene Lla
# | Instrucción | Fecha de creación | Identificación | ID del Padre | Dispositivo | Circuito normal | Subestación | Causa | Cuadrillas | Clientes no restaurados | Críticos no restaurados. | Llamadas | Subregión | Región | Sector | Grupo AOR | Dispositivo aguas arriba | Usuario asignado | Circuito actual | Tipo | Prioridad | Está anidado | Carácter | Problema | Confirmado | Estado | Estado de energía | Tensión [kV] | Estado de cuadrilla | Fases afectadas | Fecha de interrupción | Afectados | Afectados críticos | Prioridad del suscriptor | Transformadores de servicio | Restauración verificada | Localización del incidente | Eventos de medidor inteligente | Creado por | Hora de restauración real | Tipo de dispositivo | Dirección del dispositivo | Adjuntos | Tiene enlaces | Negocio | Subtipo | Esta anidado/acoplado
35 |  | 2026-10-16 17:32 | INC 146618232 |  | 66973980A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2213 |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46311.7307 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364679.2, 542029.4) | 0 | Llamada | 46313.3521 | Interruptor compuesto | VDA PAJONALES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
36 |  | 2026-10-17 10:08 | INC 146618596 |  | 66577430A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543559B |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.4225 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348703.2, 572935.6) | 0 | Llamada | 46312.9728 | Interruptor compuesto | VDA EL REPOSO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
38 |  | 2026-10-17 12:15 | INC 146618672 |  | 2216400A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1902 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46312.5108 | 33 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8358062.3, 552222.5) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA EL ORIAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
39 |  | 2026-10-17 12:41 | INC 146618685 |  | 2543664A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46312.5287 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348450.9, 567691.7) | 0 | Llamada | 46313.7336 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
40 |  | 2026-10-17 12:43 | INC 146618687 |  | 65151766-A | SAN JORGE 5 13.2 KV | SAN JORGE | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S04719 |  | SAN JORGE 5 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46312.5299 | 6 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8379916.1, 483454.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CIMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
43 |  | 2026-10-17 14:18 | INC 146618737 |  | 65930471-A | BRISAS 3 13.2 KV | BRISAS | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65930552B |  | BRISAS 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.596 | 61 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8377053.7, 491939.7) | 0 | Llamada | 46314.002 | Interruptor compuesto | CRA 31 No 31-35 BRR LA FLORIDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | Sí
44 |  | 2026-10-17 14:39 | INC 146618757 |  | 66788032A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | MP186684C |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46312.6106 | 2 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8339454.2, 552682.9) | 0 | Llamada | 46313.3504 | Interruptor compuesto | VDA COLOYA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
45 |  | 2026-10-17 14:44 | INC 146618760 |  | 4038846A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1212; 66650332A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46312.6142 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8351986.8, 548870.3) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | VDA TARAPACA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
46 |  | 2026-10-17 16:17 | INC 146618839 |  | 66967026A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07255 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.6784 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353817.8, 526375.5) | 0 | Llamada | 46313.6997 | Interruptor compuesto | VDA LA ARGENTINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
47 |  | 2026-10-17 17:54 | INC 146618906 |  | 4001025B | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2543184B |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.7461 | 20 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8346929.5, 570187.1) | 0 | Llamada | 46313.7336 | Interruptor compuesto | VDA PIEDRAS NEGRAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
48 |  | 2026-10-17 18:51 | INC 146618936 |  | 2482088-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S05759 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.7852 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355082.4, 574602.9) | 0 | Llamada | 46312.9011 | Interruptor compuesto | INVERAGRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
50 |  | 2026-10-17 19:54 | INC 146618964 |  | 3495396-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 4 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66039171B |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.8289 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351745.1, 541282.7) | 0 | Llamada | 46313.6999 | Interruptor compuesto | VDA ZARAGOZA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
51 |  | 2026-10-17 20:14 | INC 146618970 |  | 1691091A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65082470A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46312.8429 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350944.4, 553335.1) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
52 |  | 2026-10-17 20:27 | INC 146618976 |  | 2067676-A | LA VEGA 13.2 KV | CHAPETON | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S05989 |  | LA VEGA 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46312.8518 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8389671.7, 496259.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD EL MURALITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
53 |  | 2026-10-17 21:14 | INC 146618995 |  | 66963446A | LIBANO 1 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 19 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46312.8847 | 77 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8355747.1, 548950.9) | 0 | Llamada | 46313.354 | Interruptor compuesto | CRR 7 CLL 7 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
54 |  | 2026-10-17 22:29 | INC 146619021 |  | 1221507 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLV-304 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46312.9366 | 14 | 2 | Raised | 0 | 0 | (-8365673.9, 463873.0) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA HIJO DEL VALLE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
55 |  | 2026-10-18 00:34 | INC 146619054 |  | 3410542-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 7 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2633710B |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.0234 | 41 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338599.1, 580622.5) | 0 | Llamada | 46313.6048 | Interruptor compuesto | VDA LAS LOMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
56 |  | 2026-10-18 02:34 | INC 146619087 |  | S02768 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04233 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46313.1067 | 3 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8336847.1, 569406.7) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
57 |  | 2026-10-18 04:18 | INC 146619098 |  | S02068 | EL TABLAZO 13.2 KV; RURAL 13.2 KV; URBANO 13.2 KV | PADUA | Ninguna | BOLM-319 (I-19) | 0 | 0 | 10 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | EL TABLAZO 13.2 KV; RURAL 13.2 KV; URBANO 13.2 KV; ENEA 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46313.1794 | 3601 | 71 | High | 158 | 0 | (-8364705.2, 571965.5) | 0 | Llamada | 46312.9679 | Fusible |  | No | No |  | Alimentador/Troncal MT | Sí
59 |  | 2026-10-18 05:57 | INC 146619116 |  | S08452 | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.2477 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353568.4, 569926.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
60 |  | 2026-10-18 06:06 | INC 146619120 |  | 2545403-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07152 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.2545 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336227.6, 582279.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD LOMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
61 |  | 2026-10-18 06:27 | INC 146619132 |  | 2077388A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2580741A |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.269 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367380.6, 546790.3) | 0 | Llamada | 46313.3521 | Interruptor compuesto | VDA LA GLORIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
62 |  | 2026-10-18 06:50 | INC 146619139 |  | 2786061-A | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08309 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.2845 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367144.0, 524939.5) | 0 | Llamada | 46313.7084 | Interruptor compuesto | VRD SAN FRANCISCO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
63 |  | 2026-10-18 06:56 | INC 146619146 |  | S07870 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2532 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.2892 | 212 | 6 | Raised | 12 | 0 | (-8350802.7, 563800.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO CLARAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
65 |  | 2026-10-18 07:06 | INC 146619155 |  | 66632571A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 5 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66037053A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.2958 | 43 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355406.4, 549230.8) | 0 | Llamada | 46313.7712 | Interruptor compuesto | VDA SAN JUAN | No | No | CONEXION DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
66 |  | 2026-10-18 07:20 | INC 146619164 |  | 2223341A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2417979A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3056 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345359.7, 545952.9) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | VDA ALTO DEL BLEDO, FCA EL SECRETO, USUARIO TELMO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
67 |  | 2026-10-18 07:44 | INC 146619184 |  | 2660555A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 3427195A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3224 | 23 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8357133.6, 554111.3) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA EL CASTILLO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
68 |  | 2026-10-18 07:57 | INC 146619200 |  | 1707523A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 23 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07950 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3061 | 531 | 13 | Raised | 21 | 0 | (-8354935.2, 569085.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN INFORMACIÓN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
69 |  | 2026-10-18 07:59 | INC 146619202 |  | 2601842A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07441 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3324 | 46 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350506.3, 570464.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PRIMAVERA FCA LA ESMERALDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
70 |  | 2026-10-18 08:10 | INC 146619213 |  | 66849716A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4101863A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3402 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361777.1, 549243.2) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA MINA POBRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
71 |  | 2026-10-18 08:16 | INC 146619219 |  | 65084945A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66060241B |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3443 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8360902.5, 548347.2) | 0 | Llamada | 46313.3522 | Interruptor compuesto | VDA MINA POBRE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
72 |  | 2026-10-18 08:22 | INC 146619226 |  | 2243385-A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1677 |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3488 | 16 | 1 | Critical | 1 | 0 | (-8359286.5, 523245.2) | 0 | Llamada | 46313.7033 | Interruptor compuesto | VDA CRISTALINA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
73 |  | 2026-10-18 08:29 | INC 146619234 |  | 2217171-A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08297 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3533 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353978.4, 565060.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
74 |  | 2026-10-18 08:34 | INC 146619238 |  | 2231603A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2224909B |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3569 | 28 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349649.9, 568490.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL PALMAR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
75 |  | 2026-10-18 08:50 | INC 146619252 |  | S05675 | LERIDA 2 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1252 |  | LERIDA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3684 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8339123.4, 535496.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
76 |  | 2026-10-18 09:00 | INC 146619257 |  | 65205734A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65205696A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.3748 | 20 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361798.2, 563432.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ESTRELLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
77 |  | 2026-10-18 09:03 | INC 146619259 |  | S05957 | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2644 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46313.3769 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8375768.2, 486886.7) | 0 | Llamada | 46313.9641 | Interruptor compuesto | VDA CHARCO RICO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
78 |  | 2026-10-18 09:18 | INC 146619265 |  | 65577461A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08219 |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.3874 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355040.3, 566863.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS DELICIAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
79 |  | 2026-10-18 09:18 | INC 146619266 |  | S09466 | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07979 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3875 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334963.7, 547862.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JROGE HDA MARGARITAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
80 |  | 2026-10-18 09:25 | INC 146619272 |  | MP29239A | MARIQUITA 2 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09782 |  | MARIQUITA 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.3922 | 95 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8336751.5, 580400.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 1 CON CRA 11 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
81 |  | 2026-10-18 09:30 | INC 146619277 |  | 2217023-A | FRESNO 4 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07553 |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.3958 | 11 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8352516.5, 571402.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA ALTO GUALI FCA BRISAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
82 |  | 2026-10-18 09:42 | INC 146619294 |  | 65168251A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW8589A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4041 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352822.8, 546832.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | FINCA SANTA LUCIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
84 |  | 2026-10-18 10:00 | INC 146619312 |  | 65152290-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65312972A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4167 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8349608.7, 587370.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA BETANIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
85 |  | 2026-10-18 10:05 | INC 146619318 |  | 66691268A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2062 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.4199 | 10 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371444.8, 478432.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL GOLUPO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
86 |  | 2026-10-18 10:15 | INC 146619324 |  | 66852628A | URBANO 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-337 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2644 |  | URBANO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L2 | 46313.4274 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8376231.3, 487319.9) | 0 | Llamada | 46313.9641 | Interruptor compuesto | VDA CHARCO RIO BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
87 |  | 2026-10-18 10:18 | INC 146619326 |  | 66577287A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1691686A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4293 | 20 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346978.7, 549230.7) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | SANTA BARBARA FNC LOS GAVILANES | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
88 |  | 2026-10-18 10:20 | INC 146619327 |  | 4044126A | PALOCABILDO 1 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 6 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S09504 |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.4303 | 106 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8351468.0, 570702.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CLL 3CRA 8Nº3-19 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
89 |  | 2026-10-18 10:50 | INC 146619345 |  | 2302926A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2088 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.4512 | 56 | 0 | Low | 4 | 0 | (-8344174.2, 578769.7) | 0 | Llamada | 46313.6048 | Interruptor compuesto | VDA EL CARIAÑO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
90 |  | 2026-10-18 11:01 | INC 146619352 |  | 2075831-A | LERIDA 3 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07978 |  | LERIDA 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4593 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336416.2, 548205.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JORGE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
91 |  | 2026-10-18 11:13 | INC 146619358 |  | 3457603A | ARRIEROS CTO 1 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-372 (M-21B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2336430A |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4677 | 7 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8342723.2, 550797.4) | 0 | Llamada | 46313.8041 | Interruptor compuesto | VDA LAS ROSAS SECTOR ESCUELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
92 |  | 2026-10-18 11:26 | INC 146619373 |  | S07639 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07637 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.476 | 6 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337255.9, 581036.1) | 0 | Llamada | 46313.6048 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
93 |  | 2026-10-18 11:29 | INC 146619378 |  | 66038191A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1638947A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46313.4786 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343573.3, 570209.8) | 0 | Llamada | 46314.2219 | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
94 |  | 2026-10-18 11:30 | INC 146619379 |  | 2152789-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1941801A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.4791 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8337404.8, 570880.8) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | VDA SAN FELIPE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
95 |  | 2026-10-18 11:31 | INC 146619381 |  | S07519 | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01594 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4799 | 16 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337546.0, 558188.9) | 0 | Llamada | 46314.1768 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
96 |  | 2026-10-18 11:31 | INC 146619382 |  | 2580489A | ARRIEROS CTO 2 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-369 (M-20A) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2580741A |  | ARRIEROS CTO 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.4802 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8367374.6, 546784.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
97 |  | 2026-10-18 11:38 | INC 146619386 |  | 1586157A | LERIDA 1 13.2 KV | LERIDA | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01795 |  | LERIDA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.4844 | 89 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8339555.9, 540571.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | MZ 12 CS 01 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
98 |  | 2026-10-18 11:49 | INC 146619399 |  | 2074061A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S04186 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.4922 | 65 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8335227.7, 565285.7) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | RURAL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
99 |  | 2026-10-18 12:20 | INC 146619412 |  | 65148481A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66695905A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.5141 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343284.0, 577937.3) | 0 | Llamada | 46313.6048 | Interruptor compuesto | VDA CARIAÑO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
100 |  | 2026-10-18 12:59 | INC 146619441 |  | S04328 | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.541 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8336344.6, 568608.4) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
101 |  | 2026-10-18 13:26 | INC 146619466 |  | 2075296-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-362 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66697738C |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.5601 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8335850.2, 567769.1) | 0 | Llamada | 46314.227 | Interruptor compuesto | VRD BRUJAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
102 |  | 2026-10-18 14:08 | INC 146619491 |  | 65967741 | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65967502B |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.5886 | 24 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8371979.4, 499423.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AMBALA FINCA EL CARMEN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
103 |  | 2026-10-18 14:15 | INC 146619498 |  | 65574047A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07094 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.5934 | 14 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353984.8, 537078.4) | 0 | Llamada | 46313.6999 | Interruptor compuesto | VDA LAS PEÑAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
104 |  | 2026-10-18 14:19 | INC 146619507 |  | S06698 | PIEDRAS 13.2 KV | ALVARADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | L120 |  | PIEDRAS 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.5964 | 2 | 1 | High | 1 | 0 | (-8343906.9, 508279.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO HACIA ANTENA DE ALVARADO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
105 |  | 2026-10-18 14:29 | INC 146619525 |  | 65106841-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1961 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6037 | 11 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350144.7, 544173.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
106 |  | 2026-10-18 14:47 | INC 146619534 |  | S08398 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB1941 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46313.6161 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8365490.0, 463964.8) | 0 | Llamada | 46314.2329 | Interruptor compuesto | SECCIONAMIENTO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
107 |  | 2026-10-18 15:12 | INC 146619541 |  | 1180053 | SAN JUAN 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO |  |  | SAN JUAN 13.2 KV | MT-No Programada Sin Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46313.6335 | 61 | 0 | Medium | 0 | 0 | (-8361284.6, 499076.9) | 0 | Llamada |  | Transformador de consumidor | VDA LA HELENA SECTOR GRANJA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
108 |  | 2026-10-18 15:13 | INC 146619542 |  | 66629201-A | FRESNO 4 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07553 |  | PALOCABILDO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.6341 | 33 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352275.1, 571013.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JOSE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
109 |  | 2026-10-18 15:22 | INC 146619547 |  | S06496 | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-311 (I-11) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S08653 |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.6404 | 4 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8364130.7, 470182.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MANGA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
110 |  | 2026-10-18 15:25 | INC 146619550 |  | 66700135A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLM-314 (I-14) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65205696A |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6423 | 21 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8361275.0, 562645.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA CAMPO ALEGRE FCA LA FORTUNA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
111 |  | 2026-10-18 15:28 | INC 146619555 |  | 2591171-A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW21538 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6444 | 3 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353389.0, 546077.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD PARAISO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
112 |  | 2026-10-18 15:32 | INC 146619557 |  | 2217236A | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07875 |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6473 | 16 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8353331.4, 563274.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA POMPONIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
113 |  | 2026-10-18 15:51 | INC 146619569 |  | 3469573A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1852 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.6603 | 23 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8353819.3, 556054.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PORVENIR | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
114 |  | 2026-10-18 15:53 | INC 146619571 |  | 66621383-A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65187299A |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.662 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8372090.4, 497614.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | GRANJA AVICOLA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
115 |  | 2026-10-18 16:16 | INC 146619578 |  | 66586431A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1638947A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L3 | 46313.6777 | 5 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8342618.6, 569607.6) | 0 | Llamada | 46314.2219 | Interruptor compuesto | VDA SAN ANTONIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
116 |  | 2026-10-18 16:22 | INC 146619580 |  | S05926 | ALVARADO 13.2 KV | SALADO | Ninguna | BOLV-312 | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2112 |  | ALVARADO 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.682 | 109 | 2 | Raised | 9 | 0 | (-8352489.5, 502787.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
117 |  | 2026-10-18 16:26 | INC 146619584 |  | 65175576-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 3474355B |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.6846 | 18 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8406153.0, 489152.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA LEONA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
118 |  | 2026-10-18 16:38 | INC 146619592 |  | 2217970A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 4036638A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.693 | 30 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346886.1, 568969.8) | 0 | Llamada | 46313.7336 | Interruptor compuesto | VDA PIEDRAS NEGRAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
119 |  | 2026-10-18 17:21 | INC 146619607 |  | 2152606A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-368 (M-19B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB3241 |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 | 46313.7227 | 41 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8337682.3, 571528.4) | 0 | Llamada | 46314.2219 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
120 |  | 2026-10-18 17:22 | INC 146619608 |  | 2650282C | GUAYABAL 2 13.2 KV | GUAYABAL | Ninguna | BOLM-361 (I-61) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1771 |  | GUAYABAL 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | Restaurado | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.7228 | 2 | 0 | None | 1 | 0 | (-8343801.1, 556345.9) | 0 | Llamada | 46314.1768 | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
121 |  | 2026-10-18 17:33 | INC 146619616 |  | 2228947A | ARRIEROS CTO 3 | ARRIEROS | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB1852 |  | ARRIEROS CTO 3 | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.7315 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8355319.7, 553415.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA MESETA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
122 |  | 2026-10-18 17:43 | INC 146619622 |  | 3448951A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2080851-1D |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.7381 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8343610.3, 566443.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CUCHARO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
123 |  | 2026-10-18 18:05 | INC 146619632 |  | 66801977A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06170 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.7538 | 15 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350820.1, 542239.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN ISIDRO FCA CARTAGENA LIBANO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
124 |  | 2026-10-18 18:09 | INC 146619637 |  | 65967723A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-330 | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65967502B |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.7556 | 49 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8371712.2, 498606.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | IBAGUE VDA AMBALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
125 |  | 2026-10-18 18:33 | INC 146619641 |  | 65550253A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06390 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46313.7728 | 10 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8348103.5, 546344.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PATIO BONITO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
126 |  | 2026-10-18 18:33 | INC 146619642 |  | 66859169A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 3 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | SW22532 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.773 | 100 | 3 | Raised | 1 | 0 | (-8354880.7, 534419.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA TERESA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
127 |  | 2026-10-18 18:42 | INC 146619646 |  | 3446414A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-309 (I-9) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66707156A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 1 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.779 | 31 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8361874.2, 506955.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA ISABELA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
128 |  | 2026-10-18 19:09 | INC 146619660 |  | S07871 | PALOCABILDO 2 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-320 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | PALOCABILDO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.7979 | 19 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8350759.4, 563786.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
129 |  | 2026-10-18 20:01 | INC 146619677 |  | 2080494A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2544482A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.8341 | 7 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344403.0, 574909.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA HOYO NEGRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
130 |  | 2026-10-18 20:40 | INC 146619686 |  | S08308 | SANTA ISABEL 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-325 (I-25) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RC1028 |  | SANTA ISABEL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46313.8613 | 14 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8361505.7, 525150.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
131 |  | 2026-10-18 21:49 | INC 146619710 |  | 65130084A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2520524A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.9092 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8356353.6, 535057.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA TERESA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
132 |  | 2026-10-18 21:54 | INC 146619711 |  | SW15350 | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-322 (I-22) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66973662A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46313.9123 | 22 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8350196.6, 520513.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
133 |  | 2026-10-18 22:14 | INC 146619715 |  | 2217929A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-323 (I-23) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2654 |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 3 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.9266 | 41 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8346204.5, 569729.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA CUMBIA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
135 |  | 2026-10-18 22:50 | INC 146619725 |  | 65312409A | LIBANO 1 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLV-370 (M-20B) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE |  |  | LIBANO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46313.9517 | 71 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8355604.2, 548714.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 5 CLL 5 | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
136 |  | 2026-10-18 23:49 | INC 146619735 |  | 66849481A | RURAL 13.2 KV | ROVIRA | Ninguna | BOLV-307 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S10853 |  | RURAL 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46313.9925 | 19 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8390908.9, 462868.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA LAGUNA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
137 |  | 2026-10-19 01:20 | INC 146619742 |  | 65940736-A | PAPAYO 3 13.2 KV | PAPAYO | Ninguna | BOLV-394 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 65941104A |  | PAPAYO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.0558 | 76 | 2 | Raised | 1 | 0 | (-8374123.5, 494223.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CRA 4 EST # 28-21 B/ CLARET IBAGUE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
138 |  | 2026-10-19 04:43 | INC 146619758 |  | 2544521A | PALOCABILDO 3 13.2 KV | PALOCABILDO | Ninguna | BOLM-315 (I-15) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2544466A |  | PALOCABILDO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.1966 | 9 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345256.9, 574350.8) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA HOYO NEGRO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
139 |  | 2026-10-19 05:17 | INC 146619765 |  | 2483246-A | FRESNO 3 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1469118A |  | FRESNO 3 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2202 | 26 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8350207.6, 574457.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA SIERRA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
140 |  | 2026-10-19 05:23 | INC 146619766 |  | S03471 | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 2406586A |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 L3 | 46314.2242 | 1 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8321572.5, 588281.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
141 |  | 2026-10-19 05:25 | INC 146619767 |  | 1551264A | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | EL SALTO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 66586723C |  | EL SALTO CTO 3 A 13,2 kV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.226 | 12 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8323574.5, 581954.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | CONDOMINIOPALMADELRIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
142 |  | 2026-10-19 05:36 | INC 146619771 |  | 2545772-A | REFUGIO 2 13.2 KV | REFUGIO | Ninguna | BOLV-365 (M-18C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66056929A |  | REFUGIO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L3 | 46314.2331 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8317926.3, 586480.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MONTECORRALES FINCA MIRADOR - HONDA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
143 |  | 2026-10-19 05:37 | INC 146619772 |  | 65178664A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna | BOLM-328 (I-28) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07093 |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2342 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8351757.9, 536415.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SANTA TERESA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
144 |  | 2026-10-19 05:53 | INC 146619778 |  | S08659 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66035743B |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2451 | 43 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8345744.7, 584835.4) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
145 |  | 2026-10-19 05:57 | INC 146619779 |  | 1496581-A | MARIQUITA 1 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLM-350 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 66625788A |  | MARIQUITA 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 L2 | 46314.248 | 15 | 2 | High | 1 | 0 | (-8335558.5, 575672.3) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | HACIENDA VIEJA EL CEDRAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
146 |  | 2026-10-19 06:03 | INC 146619782 |  | 65106231A | LIBANO 3 13.2 KV | LIBANO | Ninguna | BOLM-371 (M-21A) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S06404 |  | LIBANO 3 13.2 KV; ARRIEROS CTO 1; ARRIEROS LIBANO 34.5 kV; LIBANO 34.5 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2518 | 1 | 1 | High | 1 | 0 | (-8345941.2, 537020.0) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN JOSE | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
147 |  | 2026-10-19 06:20 | INC 146619792 |  | S07627 | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna | BOLV-366 (M-19C) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07625 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2642 | 1 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8332073.5, 587040.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | SIN DIRECCION | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
148 |  | 2026-10-19 06:20 | INC 146619793 |  | 1469436-A | FRESNO 1 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01614 |  | FRESNO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2642 | 116 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8351767.8, 574284.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | BARRIO SAN LUIS CEMENTERIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
149 |  | 2026-10-19 06:21 | INC 146619794 |  | 66794067A | PAYANDE 2 13.2 KV | PAYANDE | Ninguna | BOLM-310 (I-10) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA SUR | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | 2522161A |  | PAYANDE 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2644 | 2 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8375195.6, 450389.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL GUAVIO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
150 |  | 2026-10-19 06:21 | INC 146619796 |  | 2229862-A | HERVEO 2 13.2 KV | HERVEO | Ninguna | BOLM-318 (I-18) | 0 | 0 | 2 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | RB2337 |  | HERVEO 2 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L3 | 46314.2647 | 8 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8366256.5, 566258.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL TULCAN | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
151 |  | 2026-10-19 06:25 | INC 146619797 |  | 1469347-A | FRESNO 1 13.2 KV | FRESNO | Ninguna | BOLM-316 (I-16) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S01616 |  | FRESNO 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L2 | 46314.2674 | 37 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8352222.5, 574194.7) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | URB LA CHAPOLERA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
152 |  | 2026-10-19 06:32 | INC 146619800 |  | 65967626A | VERGEL 1 13.2 KV | VERGEL | Ninguna | BOLM-301 (I-1) | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | S02269 |  | VERGEL 1 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 5 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.272 | 9 | 0 | Medium | 1 | 0 | (-8372641.9, 499858.9) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA AMBALA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
153 |  | 2026-10-19 06:33 | INC 146619801 |  | 66651428-A | CAJAMARCA 2 13.2 KV | CAJAMARCA | Ninguna | BOLV-303 | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-CENTRO | RB2622 |  | CAJAMARCA 2 CT 2 | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Despachado | No hay interrupción | 0 | Pendiente | L1 | 46314.2729 | 23 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8399750.5, 488973.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LAS HORMAS | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
154 |  | 2026-10-19 06:37 | INC 146619802 |  | 2077531-A | JUNIN 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65270978A |  | JUNIN 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L2 | 46314.2756 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8359089.8, 537432.1) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA SAN FERNANDO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
155 |  | 2026-10-19 06:45 | INC 146619806 |  | 2224372A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08268 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46314.2812 | 13 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8344677.5, 582062.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA PUEBLO NUEVO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
156 |  | 2026-10-19 06:46 | INC 146619807 |  | 66860116A | ANZOATEGUI 13.2 KV | SANTA ISABEL | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA CENTRO | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 1830091A |  | ANZOATEGUI 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46314.2816 | 18 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8359606.8, 506870.6) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA LA PLUMA | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
157 |  | 2026-10-19 06:47 | INC 146619808 |  | 4036723A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S08269 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 2 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46314.2828 | 21 | 1 | Raised | 1 | 0 | (-8346503.3, 580964.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VRD FLOR AZUL | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
158 |  | 2026-10-19 06:50 | INC 146619809 |  | MP217223-A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | S07785 |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46314.2847 | 19 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8338798.6, 587086.2) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA MALABAR BAJO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No
159 |  | 2026-10-19 06:51 | INC 146619810 |  | 1312898A | MARIQUITA 4 13.2 KV | MARIQUITA | Ninguna |  | 0 | 0 | 1 | TOLIMA NORTE | DISTRIBUCION TOLIMA | CELSIA - TOLIMA NORTE | CO-TOL-DI-CELSIA-TNORTE-NORTE | 65211386A |  | MARIQUITA 4 13.2 KV | MT-No Programada Con Interrupción | 4 | No | Permanente |  | No | Pendiente | No hay interrupción | 0 |  | L1 | 46314.2854 | 39 | 0 | Low | 1 | 0 | (-8334815.7, 579531.5) | 0 | Llamada |  | Interruptor compuesto | VDA EL CAUCHO | No | No | DISTRIBUCION | Alimentador/Troncal MT | No